ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЛАСТЕЙ АККРЕДИТАЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Принят Наблюдательным советом,

решение бюро от 20.01.2011 г. № 42-БНС

Введен в действие с 24 января 2011 г.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ | МЕТОДЫ, ПРОЦЕДУРЫ |
| --- | --- | --- |
| Е1. | ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАСШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЮ И ЛИКВИДАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ: | Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ, Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ |
| Е1.1. | А. Гидравлических электрических станций (ГЭС) установленной мощностью до 30 МВт | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Утв. Минэнерго СССР 05.10.1979 (с изменениями на 20.06.2003г.); Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999, утв. Минэнерго РФ от 06.10.1999, от 08.07.2002 №204, от 09.04.2003 №150, от 20.05.2003 №187, от 20.06.2003 №242; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утв. Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6; Правила учета электрической энергии. Утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстрой РФ 26.09.1996; Инструкция о порядке согласования применения электрокотлов и других электронагревательных приборов. Утв. Минтопэнерго РФ 24.11.1992; РД 34.20.501-95, СО 34.04.181-2003, СО 153-34.20.118-2003, СО 153-34.20.576-2003, СО 153-34.21.122-2003, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 153-34.0-04.418-98, ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) |
|  | Б. Гидравлических электрических станций (ГЭС) установленной мощностью 30 МВт и выше |  |
| Е1.1.1. | Гидротурбинных установок |  |
| Е1.1.2. | Гидромеханического оборудования |  |
| Е1.1.3. | Водного хозяйства ГЭС |  |
| Е1.1.4. | Электротехнического оборудования ГЭС |  |
| Е1.1.4.1. | Гидрогенераторов ГЭС |  |
| Е1.1.4.2. | Оборудования собственных нужд, схем управления, защиты, автоматики и сигнализации собственных нужд, агрегатов бесперебойного питания ответственных потребителей собственных нужд, систем электроснабжения потребителей промплощадок ГЭС |  |
| Е1.1.4.3. | Силовых трансформаторов на напряжение, воздушных и кабельных линий электропередачи уровня напряжения в пределах станции - до 110 кВ; 110 кВ и выше |  |
| Е1.1.4.4. | Электродвигателей |  |
| Е1.1.4.5. | Заземляющих устройств |  |
| Е1.1.4.6. | Контрольно-измерительных приборов, систем автоматического регулирования и защиты, включая АСУТП, на ГЭС |  |
| Е1.1.4.7. | Систем и средств контроля и учета электрической энергии и мощности на ГЭС, включая АСКУЭ |  |
| Е1.1.5. | Энергоустановок систем водоснабжения и водоотведения потребителей промплощадок ГЭС |  |
| Е1.1.6. | Систем теплоснабжения объектов промплощадок ГЭС |  |
| Е1.1.7. | Систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах ГЭС |  |
| Е1.2. | А. Тепловых электрических станций (ТЭС), включая дизельные, паротурбинные, газотурбинные и другие, в том числе с комбинированной выработкой тепловой энергии установленной электрической мощностью до 10 МВт или тепловой – до 50 Гкал/ч | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Утв. Минэнерго СССР 05.10.1979 (с изменениями на 20.06.2003г.); Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999, утв. Минэнерго РФ от 06.10.1999, от 08.07.2002 №204, от 09.04.2003 №150, от 20.05.2003 №187, от 20.06.2003 №242; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утв. Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утв. Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115; Правила учета электрической энергии. Утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстрой РФ 26.09.1996; Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк-4936; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); Инструкция о порядке согласования применения электрокотлов и других электронагревательных приборов. Утв. Минтопэнерго РФ 24.11.1992; Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях. Утв. Минэнерго РФ от 30.06.2003 №265 РД 34.20.501-95, СО 34.04.181-2003, ПБ 10-574-03, СО 153-34.20.118-2003, СО 153-34.21.363-2003, СО 153-34.17.456-2003, СО 153-34.21.122-2003, СО 153-34.03.357-2003, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00), РД 153-34.0-04.418-98 |
|  | Б. Тепловых электрических станций (ТЭС), включая дизельные, паротурбинные, газотурбинные и другие, в том числе с комбинированной выработкой тепловой энергии установленной электрической мощностью 10 МВт и выше или тепловой – 50 Гкал/ч и выше |  |
|  | В. Котельных, работающих на органическом топливе, установленной тепловой мощностью до 50 Гкал/ч |  |
|  | Г. Котельных, работающих на органическом топливе, установленной тепловой мощностью 50 Гкал/ч и выше |  |
|  | Д. Электрокотельных |  |
| Е1.2.1. | Паротурбинных установок ТЭС |  |
| Е1.2.2. | Газотурбинных установок ТЭС |  |
| Е1.2.3. | Блочных установок ТЭС |  |
| Е1.2.4. | Дизельных (ДВС) установок |  |
| Е1.2.5. | Тепломеханического оборудования ТЭС и котельных |  |
| Е1.2.5.1. | Топливно-транспортного хозяйства |  |
| Е1.2.5.1.1. | Твердого топлива |  |
| Е1.2.5.1.2. | Жидкого топлива |  |
| Е1.2.5.1.3. | Газообразного топлива |  |
| Е1.2.5.2. | Систем пылеудаления |  |
| Е1.2.5.3. | Паровых котельных установок |  |
| Е1.2.5.4. | Водогрейных котельных установок |  |
| Е1.2.5.5. | Маслохозяйств и маслонаполненного оборудования |  |
| Е1.2.5.6. | Систем химводоподготовки |  |
| Е1.2.5.7. | Теплофикационных установок |  |
| Е1.2.5.8. | Трубопроводов и арматуры |  |
| Е1.2.5.9. | Питательных, циркуляционных, конденсатных и других насосов |  |
| Е1.2.5.10. | Тягодутьевого оборудования |  |
| Е1.2.5.11. | Компрессорного оборудования |  |
| Е1.2.5.12. | Систем теплоснабжения промплощадок |  |
| Е1.2.5.13. | Систем технического водоснабжения |  |
| Е1.2.6. | Теплоизоляционных конструкций трубопроводов, оборудования, зданий и сооружений ТЭС и котельных |  |
| Е1.2.7. | Систем вентиляции и кондиционирования воздуха объектов промплощадок ТЭС |  |
| Е1.2.8. | Контрольно-измерительных приборов, систем автоматического регулирования и защиты, включая АСУТП на ТЭС |  |
| Е1.2.8.1. | Электротехнического оборудования ТЭС |  |
| Е1.2.8.2. | Оборудования собственных нужд, схем управления, защиты, автоматики и сигнализации собственных нужд, агрегатов бесперебойного питания ответственных потребителей собственных нужд, систем электроснабжения потребителей промплощадок ТЭС и котельных |  |
| Е1.2.8.3. | Генераторов и систем возбуждения ТЭС |  |
| Е1.2.8.4. | Силовых трансформаторов на напряжение, воздушных и кабельных линий электропередачи различного уровня напряжения (в пределах станции) |  |
| Е1.2.8.5. | Электрокотлов |  |
| Е1.2.8.6. | Электродвигателей |  |
| Е1.2.8.7. | Электролизных установок и систем водородного охлаждения генераторов |  |
| Е1.2.8.8. | Систем и средств контроля и учета электрической энергии и мощности на ТЭС, включая АСКУЭ |  |
| Е1.2.8.9. | Аккумуляторных установок и щитов постоянного тока |  |
| Е1.2.8.10. | Регулируемых электроприводов |  |
| Е1.2.8.11 | Заземляющих устройств |  |
| Е1.3. | А. Электрических сетей уровня напряжения 220 кВ и более | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Утв. Минэнерго СССР 05.10.1979 (с изменениями на 20.06.2003г.); Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999, утв. Минэнерго РФ от 06.10.1999, от 08.07.2002 №204, от 09.04.2003 №150, от 20.05.2003 №187, от 20.06.2003 №242; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утв. Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6; Правила учета электрической энергии. Утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстрой РФ 26.09.1996; Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ (14278тм-т1). Утв. Минтопэнерго РФ 20.05.1994г. Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 КВ с защищенными проводами (ПУ ВЛЗ 6-20 КВ). Утв. Минтопэнерго РФ; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 КВ и выше. Утв. Минэнерго РФ от 30.06.2003 №284; Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 КВ. Утв. Минэнерго РФ от 30.06.2003 №288 РД 34.20.501-95, СО 34.04.181-2003, РД 34.20.185-94, СО 153-34.20.118-2003, СО 153.34.20.505-2003, СО 153-34.20.576-2003, СО 153-34.21.122-2003, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 153-34.0-04.418-98, ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) |
|  | Б. Электрических сетей уровня напряжения до 220 кВ |  |
|  | В. Электрических сетей уровня напряжения до 35 кВ |  |
|  | Г. Электрических сетей уровня напряжения до 1000В |  |
| Е1.3.1. | Силового электрооборудования подстанций уровня напряжения 220 кВ и более |  |
| Е1.3.2. | Силового электрооборудования подстанций уровня напряжения до 220 кВ |  |
| Е1.3.3. | Силового электрооборудования подстанций уровня напряжения до 35 кВ |  |
| Е1.3.4. | Воздушных и кабельных линий электропередачи уровня напряжения 220 кВ и более |  |
| Е1.3.5. | Воздушные и кабельные линии электропередачи уровня напряжения до 220 кВ |  |
| Е1.3.6. | Воздушных и кабельных линий электропередачи уровня напряжения до 35 кВ |  |
| Е1.3.7. | Электросетевого оборудования до 1000 В |  |
| Е1.3.8. | Воздушных и кабельных линий уровня напряжения до 1000 В |  |
| Е1.3.9. | Систем и средств диспетчерского и технологического управления электрических сетей |  |
| Е1.3.10. | Систем и средств контроля и учета электрической энергии и мощности, включая АСКУЭ |  |
| Е1.3.11. | Контрольно-измерительных приборов, систем автоматического регулирования и защиты, включая АСУТП в электрических сетях |  |
| Е1.4. | А. Водяных тепловых сетей с присоединенной тепловой нагрузкой 500 Гкал/ч и более | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утв. Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115; Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк-4936; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); ПБ 10-574-03, СО 153-34.21.122-2003 |
|  | Б. Водяных тепловых сетей с присоединенной тепловой нагрузкой до 500 Гкал/ч |  |
|  | В. Водяных тепловых сетей с присоединенной тепловой нагрузкой до 50 Гкал/ч |  |
|  | Г. Паровых тепловых сетей с присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч и выше |  |
|  | Д. Паровых тепловых сетей с присоединенной тепловой нагрузкой до 50 Гкал/ч |  |
| Е1.4.1. | Теплопроводов водяных тепловых сетей |  |
| Е1.4.2. | Теплопроводов паровых тепловых сетей, включая конденсатопроводы |  |
| Е1.4.3. | Насосных станций (подкачивающих, смесительных, дренажных, зарядки-разрядки районных баков-аккумуляторов) |  |
| Е1.4.4. | Центральных тепловых пунктов |  |
| Е1.4.5. | Электротехнического оборудования объектов тепловых сетей |  |
| Е1.4.6. | Средств защиты от электрохимической коррозии |  |
| Е1.4.7. | Регулируемых электроприводов |  |
| Е1.4.8. | Систем и средств диспетчерского и технологического управления тепловых сетей и систем теплоснабжения, включая источники тепловой энергии |  |
| Е1.4.9. | Систем и средств защиты от недопустимых изменений давления сетевой воды и гидравлических ударов в системах теплоснабжения |  |
| Е1.4.10. | Контрольно-измерительных приборов, систем автоматического регулирования и защиты, включая АСУТП тепловых сетей |  |
| Е1.5. | А. Систем теплопотребления с теплоносителем «пар» с подключенной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и выше | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утв. Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115; Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк-4936; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); РД 34.20.501-95, СО 34.04.181-2003, ПБ 10-574-03, СО 153-34.21.122-2003 |
|  | Б. Систем теплопотребления с теплоносителем «пар» с подключенной тепловой нагрузкой до 10 Гкал/ч |  |
|  | В. Систем теплопотребления с теплоносителем «вода» с подключенной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и выше |  |
|  | Г. Систем теплопотребления с теплоносителем «вода» с подключенной тепловой нагрузкой до 10 Гкал/ч |  |
| Е1.5.1. | Теплопроводов и арматуры |  |
| Е1.5.2. | Теплоизоляционных конструкций теплопроводов, оборудования, зданий и сооружений тепловых сетей |  |
| Е1.5.3. | Тепловых пунктов |  |
| Е1.5.4. | Систем отопления |  |
| Е1.5.5. | Систем горячего водоснабжения |  |
| Е1.5.6. | Систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования |  |
| Е1.5.7. | Теплообменных аппаратов |  |
| Е1.5.8. | Насосного оборудования |  |
| Е1.5.9. | Технологических энергоустановок |  |
| Е1.5.10. | Контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, технологических защит |  |
| Е1.5.11. | Электротехнического оборудования систем теплопотребеления |  |
| Е1.5.12. | Средств защиты от превышения допустимых значений параметров теплоносителя (давления и температуры) |  |
| Е1.5.13. | Систем и средств коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителей, контроля качества тепловой энергии |  |
| Е1.6. | А. Систем электропотребления с подключенной мощностью 500 кВА и выше | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Утв. Минэнерго СССР 05.10.1979 (с изменениями на 20.06.2003г.); Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999, утв. Минэнерго РФ от 06.10.1999, от 08.07.2002 №204, от 09.04.2003 №150, от 20.05.2003 №187, от 20.06.2003 №242; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утв. Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6; Правила учета электрической энергии. Утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстрой РФ 26.09.1996; Инструкция о порядке согласования применения электрокотлов и других электронагревательных приборов. Утв. Минтопэнерго РФ 24.11.1992; РД 34.20.501-95, СО 34.04.181-2003, СО 153-34.20.118-2003, СО 153-34.20.576-2003, СО 153-34.21.122-2003, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 153-34.0-04.418-98, ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) |
|  | Б. Систем электропотребления с подключенной мощностью до 500 кВА |  |
|  | В. Систем электропотребления с подключенной мощностью до 200 кВА |  |
|  | Г. Электроустановок потребителей до 1000 В |  |
|  | Д. Электроустановок потребителей до 220 кВ |  |
|  | Ж. Электроустановок потребителей 220 кВ и выше |  |
| Е1.6.1. | Силовых трансформаторов и реакторов |  |
| Е1.6.2. | Воздушных линий электропередачи |  |
| Е1.6.3. | Кабельных линий электропередачи |  |
| Е1.6.4. | Электродвигателей |  |
| Е1.6.5. | Релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и вторичных цепей |  |
| Е1.6.6. | Заземляющих устройств |  |
| Е1.6.7. | Защит от перенапряжений |  |
| Е1.6.8. | Конденсаторных установок |  |
| Е1.6.9. | Аккумуляторных установок |  |
| Е1.6.10. | Средств контроля, измерений и учета |  |
| Е1.6.11. | Электрического освещения |  |
| Е1.6.12. | Электроустановок специального назначения |  |
| Е1.6.12.1. | Электросварочных установок |  |
| Е1.6.12.2. | Электротермических установок |  |
| Е1.6.12.3. | Технологических электростанций потребителей |  |
| Е1.6.12.4. | Переносных и передвижных электроприемников |  |
| Е2. | ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГОУСТАНОВОК ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ: | Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ, Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ |
| Е2.1. | А. Энергоустановок (пусковых комплексов) гидравлических электрических станций (ГЭС) установленной мощностью до 30 МВт | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Утв. Минэнерго СССР 05.10.1979 (с изменениями на 20.06.2003г.); Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999, утв. Минэнерго РФ от 06.10.1999, от 08.07.2002 №204, от 09.04.2003 №150, от 20.05.2003 №187, от 20.06.2003 №242; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утв. Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6; Правила учета электрической энергии. Утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстрой РФ 26.09.1996; Инструкция о порядке согласования применения электрокотлов и других электронагревательных приборов. Утв. Минтопэнерго РФ 24.11.1992; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утв. Минэнерго РФ от 30.06.2003 №261; Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок. Утв. Минэнерго РФ 03.04.2002г. РД 34.20.501-95, СО 34.04.181-2003, СО 153-34.20.118-2003, СО 153-34.20.576-2003, СО 153-34.21.122-2003, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 153-34.0-04.418-98, РД 153-34.0-35.617-2001, РД 34.45-51.300-97, РД 34.10.130-96, РД 153-34.0-20.801-2000, СО 153-34.03.305-2003, РД-12-04-2007, ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) |
|  | Б. Энергоустановок (пусковых комплексов) гидравлических электрических станций (ГЭС) установленной мощностью 30 МВт и выше. |  |
| Е2.1.1. | Гидротурбинных установок |  |
| Е2.1.2. | Гидромеханического оборудования |  |
| Е2.1.3. | Водного хозяйства ГЭС |  |
| Е2.1.4. | Электротехнического оборудования ГЭС |  |
| Е2.1.4.1. | Гидрогенераторов ГЭС |  |
| Е2.1.4.2. | Оборудования собственных нужд, схем управления, защиты, автоматики и сигнализации собственных нужд, агрегатов бесперебойного питания ответственных потребителей собственных нужд, систем электроснабжения потребителей промплощадок ГЭС |  |
| Е2.1.4.3. | Силовых трансформаторов на напряжение, воздушных и кабельных линий электропередачи уровня напряжения в пределах станции - до 110 кВ; 110 кВ и выше |  |
| Е2.1.4.4. | Электродвигателей |  |
| Е2.1.4.5. | Заземляющих устройств |  |
| Е2.1.4.6. | Контрольно-измерительных приборов, систем автоматического регулирования и защиты, включая АСУТП, на ГЭС |  |
| Е2.1.4.7. | Систем и средств контроля и учета электрической энергии и мощности на ГЭС, включая АСКУЭ |  |
| Е2.1.5. | Энергоустановкок систем водоснабжения и водоотведения потребителей промплощадок ГЭС |  |
| Е2.1.6. | Систем теплоснабжения объектов промплощадок ГЭС |  |
| Е2.1.7. | Систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах ГЭС |  |
| Е2.2. | А. Энергоустановок тепловых электрических станций (ТЭС), включая дизельных, паротурбинных, газотурбинных и других, в том числе с комбинированной выработкой тепловой энергии установленной электрической мощностью до 10 МВт или тепловой – до 50 Гкал/ч | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Утв. Минэнерго СССР 05.10.1979 (с изменениями на 20.06.2003г.); Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999, утв. Минэнерго РФ от 06.10.1999, от 08.07.2002 №204, от 09.04.2003 №150, от 20.05.2003 №187, от 20.06.2003 №242; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утв. Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утв. Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6; Правила учета электрической энергии. Утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстрой РФ 26.09.1996; Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк-4936; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); Инструкция о порядке согласования применения электрокотлов и других электронагревательных приборов. Утв. Минтопэнерго РФ 24.11.1992; Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях. Утв. Минэнерго РФ от 30.06.2003 №265 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утв. Минэнерго РФ от 30.06.2003 №261; Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок. Утв. Минэнерго РФ 03.04.2002г.; РД 34.20.501-95, СО 34.04.181-2003, ПБ 10-574-03, СО 153-34.20.118-2003, СО 153-34.21.363-2003, СО 153-34.17.456-2003, СО 153-34.21.122-2003, СО 153-34.03.357-2003, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 153-34.0-35.617-2001, РД 153-34.0-04.418-98, РД-12-04-2007, РД 34.45-51.300-97, РД 34.10.130-96, СО 153-34.21.322-2003, РД 153-34.0-20.801-2000, СО 153-34.03.305-2003, ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) |
|  | Б. Энергоустановок тепловых электрических станций (ТЭС), включая дизельных, паротурбинных, газотурбинных и других, в том числе с комбинированной выработкой тепловой энергии установленной электрической мощностью 10 МВт и выше или тепловой – 50 Гкал/ч и выше |  |
|  | В. Энергоустановок котельных, работающих на органическом топливе, установленной тепловой мощностью до 50 Гкал/ч |  |
|  | Г. Энергоустановок котельных, работающих на органическом топливе, установленной тепловой мощностью 50 Гкал/ч и выше |  |
|  | Д. Энергоустановок электрокотельных |  |
| Е2.2.1. | Паротурбинных установок ТЭС |  |
| Е2.2.2. | Газотурбинных установок ТЭС |  |
| Е2.2.3. | Блочных установок ТЭС |  |
| Е2.2.4. | Дизельных (ДВС) установок |  |
| Е2.2.5. | Тепломеханического оборудования ТЭС и котельных |  |
| Е2.2.5.1. | Топливно-транспортного хозяйства |  |
| Е2.2.5.1.1. | Твердого топлива |  |
| Е2.2.5.1.2. | Жидкого топлива |  |
| Е2.2.5.1.3. | Газообразного топлива |  |
| Е2.2.5.2. | Систем пылеприготовления |  |
| Е2.2.5.3. | Паровых котельных установок |  |
| Е2.2.5.4. | Водогрейных котельных установок |  |
| Е2.2.5.5. | Маслохозяйств и маслонаполненного оборудования |  |
| Е2.2.5.6. | Систем химводоподготовки |  |
| Е2.2.5.7. | Теплофикационных установок |  |
| Е2.2.5.8. | Трубопроводов и арматуры |  |
| Е2.2.5.9. | Питательных, циркуляционных, конденсатных и других насосов |  |
| Е2.2.5.10. | Тягодутьевого оборудования |  |
| Е2.2.5.11. | Компрессорного оборудования |  |
| Е2.2.5.12. | Систем теплоснабжения промплощадок |  |
| Е2.2.5.13. | Систем технического водоснабжения |  |
| Е2.2.6. | Теплоизоляционных конструкций трубопроводов, оборудования, зданий и сооружений ТЭС и котельных |  |
| Е2.2.7. | Систем вентиляции и кондиционирования воздуха объектов промплощадок ТЭС |  |
| Е2.2.8. | Контрольно-измерительных приборов, систем автоматического регулирования и защиты, включая АСУТП на ТЭС |  |
| Е2.2.8.1. | Электротехнического оборудования ТЭС |  |
| Е2.2.8.2. | Оборудования собственных нужд, схем управления, защиты, автоматики и сигнализации собственных нужд, агрегатов бесперебойного питания ответственных потребителей собственных нужд, систем электроснабжения потребителей промплощадок ТЭС и котельных |  |
| Е2.2.8.3. | Генераторов и систем возбуждения ТЭС |  |
| Е2.2.8.4. | Силовых трансформаторов на напряжение, воздушных и кабельных линий электропередачи уровня напряжения (в пределах станции) |  |
| Е2.2.8.5. | Электрокотлов |  |
| Е2.2.8.6. | Электродвигателей |  |
| Е2.2.8.7. | Электролизных установок и систем водородного охлаждения генераторов |  |
| Е2.2.8.9. | Систем и средств контроля и учета электрической энергии и мощности на ТЭС, включая АСКУЭ |  |
| Е2.2.8.10. | Аккумуляторных установок и щитов постоянного тока |  |
| Е2.2.8.11. | Регулируемых электроприводов |  |
| Е2.2.8.12. | Заземляющих устройств |  |
| Е2.3. | А. Электрических сетей уровня напряжения 220 кВ и более | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Утв. Минэнерго СССР 05.10.1979 (с изменениями на 20.06.2003г.); Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999, утв. Минэнерго РФ от 06.10.1999, от 08.07.2002 №204, от 09.04.2003 №150, от 20.05.2003 №187, от 20.06.2003 №242; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утв. Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6; Правила учета электрической энергии. Утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстрой РФ 26.09.1996; Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ (14278тм-т1). Утв. Минтопэнерго РФ 20.05.1994г. Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 КВ с защищенными проводами (ПУ ВЛЗ 6-20 КВ). Утв. Минтопэнерго РФ; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 КВ и выше. Утв. Минэнерго РФ от 30.06.2003 №284; Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 КВ. Утв. Минэнерго РФ от 30.06.2003 №288; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утв. Минэнерго РФ от 30.06.2003 №261; Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок. Утв. Минэнерго РФ 03.04.2002г.; РД 34.20.501-95, СО 34.04.181-2003, СО 153-34.20.118-2003, РД 153-34.3-35.613-00, СО 153.34.20.505-2003, СО 153-34.20.576-2003, СО 153-34.21.122-2003, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 153-34.0-04.418-98, РД 153-34.0-35.617-2001, РД 153-34.3-20.524-00, РД-12-04-2007, РД 34.45-51.300-97, РД 34.10.130-96, РД 153-34.0-20.801-2000, РД 34.20.504-94, СО 153-34.03.305-2003, ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) |
|  | Б. Электрических сетей уровня напряжения до 110 кВ |  |
|  | В. Электрических сетей уровня напряжения до 220 кВ |  |
|  | Г. Электрических сетей уровня напряжения до 1000 В |  |
| Е2.3.1. | Силового электрооборудования подстанций уровня напряжения 220 кВ и более |  |
| Е2.3.2. | Силового электрооборудования подстанций уровня напряжения до 220 кВ |  |
| Е2.3.3. | Силового электрооборудования подстанций уровня напряжения до 35 кВ включительно |  |
| Е2.3.4. | Воздушных и кабельных линий электропередачи уровня напряжения 220 кВ и более |  |
| Е2.3.5. | Воздушных и кабельных линий электропередачи уровня напряжения до 220 кВ |  |
| Е2.3.6. | Воздушных и кабельных линий электропередачи уровня напряжения до 35 кВ включительно |  |
| Е2.3.7. | Воздушных и кабельных линии электропередачи уровня до 1000 В |  |
| Е2.3.8. | Электросетевого оборудования до 1000 В |  |
| Е2.3.9. | Систем и средств диспетчерского и технологического управления электрических сетей |  |
| Е2.3.10. | Систем и средств контроля и учета электрической энергии и мощности, включая АСКУЭ |  |
| Е2.3.11. | Контрольно-измерительных приборов, систем автоматического регулирования и защиты, включая АСУТП в электрических сетях |  |
| Е2.4. | А. Энергоустановок водяных тепловых сетей с присоединенной тепловой нагрузкой 500 Гкал/ч и более | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утв. Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115; Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк-4936; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок. Утв. Минэнерго РФ 03.04.2002г.; ПБ 10-574-03, СО 153-34.21.122-2003, СО 34.04.181-2003, РД 34.10.130-96, РД 153-34.0-20.801-2000, СО 153-34.03.305-2003 |
|  | Б. Энергоустановок водяных тепловых сетей с присоединенной тепловой нагрузкой до 500 Гкал/ч |  |
|  | В. Энергоустановок водяных тепловые сетей с присоединенной тепловой нагрузкой до 50 Гкал/ч |  |
|  | Г. Энергоустановок паровых тепловых сетей с присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч и выше |  |
|  | Д. Энергоустановок паровых тепловых сетей с присоединенной тепловой нагрузкой до 50 Гкал/ч |  |
| Е2.4.1. | Теплопроводов водяных тепловых сетей |  |
| Е2.4.2. | Теплопроводов паровых тепловых сетей, включая конденсатопроводы |  |
| Е2.4.3. | Насосных станций (подкачивающих, смесительных, дренажных, зарядки-разрядки районных баков-аккумуляторов) |  |
| Е2.4.4. | Центральных тепловых пунктов |  |
| Е2.4.5. | Электротехнического оборудования объектов тепловых сетей |  |
| Е2.4.6. | Средств защиты от электрохимической коррозии |  |
| Е2.4.7. | Регулируемых электроприводов |  |
| Е2.4.8. | Систем и средств диспетчерского и технологического управления тепловых сетей и систем теплоснабжения, включая источники тепловой энергии |  |
| Е2.4.9. | Систем и средств защиты от недопустимых изменений давления сетевой воды и гидравлических ударов в системах теплоснабжения |  |
| Е2.4.10. | Контрольно-измерительных приборов, систем автоматического регулирования и защиты, включая АСУТП тепловых сетей |  |
| Е2.5. | А. Энергоустановок систем теплопотребления с теплоносителем «пар» с подключенной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и выше | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утв. Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115; Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк-4936; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок. Утв. Минэнерго РФ 03.04.2002г. РД 34.20.501-95, СО 34.04.181-2003, ПБ 10-574-03, СО 153-34.21.122-2003, РД 34.10.130-96, РД 153-34.0-20.801-2000, СО 153-34.03.305-2003 |
|  | Б. Энергоустановок систем теплопотребления с теплоносителем «пар» с подключенной тепловой нагрузкой до 10 Гкал/ч |  |
|  | В. Энергоустановок систем теплопотребления с теплоносителем «вода» с подключенной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и выше |  |
|  | Г. Энергоустановок систем теплопотребления с теплоносителем «вода» с подключенной тепловой нагрузкой до 10 Гкал/ч |  |
| Е2.5.1. | Теплопроводов и арматуры |  |
| Е2.5.2. | Теплоизоляционных конструкций теплопроводов, оборудования, зданий и сооружений тепловых сетей |  |
| Е2.5.3. | Тепловых пунктов |  |
| Е2.5.4. | Систем отопления |  |
| Е2.5.5. | Систем горячего водоснабжения |  |
| Е2.5.6. | Систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования |  |
| Е2.5.7. | Теплообменных аппаратов |  |
| Е2.5.8. | Насосного оборудования |  |
| Е2.5.9. | Технологических энергоустановок |  |
| Е2.5.10. | Электротехнического оборудования систем теплопотребеления |  |
| Е2.5.11. | Контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, технологических защит |  |
| Е2.5.12. | Средств защиты от превышения допустимых значений параметров теплоносителя (давления и температуры) |  |
| Е2.5.13. | Систем и средств коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителей, контроля качества тепловой энергии |  |
| Е2.6. | А. Энергоустановок систем электропотребления с подключенной мощностью 500 кВА и выше | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Утв. Минэнерго СССР 05.10.1979 (с изменениями на 20.06.2003г.); Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999, утв. Минэнерго РФ от 06.10.1999, от 08.07.2002 №204, от 09.04.2003 №150, от 20.05.2003 №187, от 20.06.2003 №242; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утв. Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6; Правила учета электрической энергии. Утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстрой РФ 26.09.1996; Инструкция о порядке согласования применения электрокотлов и других электронагревательных приборов. Утв. Минтопэнерго РФ 24.11.1992; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утв. Минэнерго РФ от 30.06.2003 №261; Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок. Утв. Минэнерго РФ 03.04.2002г.; РД 34.20.501-95, СО 34.04.181-2003, СО 153-34.20.118-2003, СО 153-34.20.576-2003, СО 153-34.21.122-2003, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 153-34.0-04.418-98, РД 153-34.0-35.617-2001, РД 34.45-51.300-97, РД 34.10.130-96, РД 153-34.0-20.801-2000, ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00), СО 153-34.03.305-2003 |
|  | Б. Энергоустановок систем электропотребления с подключенной мощностью до 500 кВА |  |
|  | В. Энергоустановок систем электропотребления с подключенной мощностью до 200 кВА |  |
|  | Г. Электроустановок потребителей до 1000 В |  |
|  | Д. Электроустановок потребителей до 220 кВ |  |
|  | Ж. Электроустановок потребителей 220 кВ и выше |  |
| Е2.6.1. | Силовых трансформаторов и реакторов |  |
| Е2.6.2. | Воздушных линий электропередачи |  |
| Е2.6.3. | Кабельных линий электропередачи |  |
| Е2.6.4. | Электродвигателей |  |
| Е2.6.5. | Релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и вторичных цепей |  |
| Е2.6.6. | Заземляющих устройств |  |
| Е2.6.7. | Защит от перенапряжений |  |
| Е2.6.8. | Конденсаторных установок |  |
| Е2.6.9. | Аккумуляторных установок |  |
| Е2.6.10. | Средств контроля, измерений и учета |  |
| Е2.6.11. | Электрического освещения |  |
| Е2.6.12. | Электроустановок специального назначения |  |
| Е2.6.12.1. | Электросварочных установок |  |
| Е2.6.12.2. | Электротермических установок |  |
| Е2.6.12.3. | Технологических электростанций потребителей |  |
| Е2.6.12.4. | Переносных и передвижных электроприемников |  |

Виды деятельности по техническому аудиту на соответствие требованиям безопасности энергоустановок объектов энергетики

Наименование вида деятельности

1. Технический аудит на соответствие требованиям безопасности энергоустановок объектов энергетики после реконструкции и законченных строительством при допуске в эксплуатацию.

2. Технический аудит на соответствие требованиям безопасности эксплуатируемых энергоустановок объектов энергетики.