Перечень областей аккредитации испытательных лабораторий

(лабораторий разрушающих и других видов испытаний)

|  | Принят Наблюдательным советом, решение бюро от 21 июня 2016 г. № 82 - БНС Введен в действие с 01 июля 2016 г. |
| --- | --- |

| № п/п | Метод испытания | Документ, устанавливающий требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Механические статические испытания: |  |
| 1.1. | Прочности на растяжение |  |
| 1.1.1. | При нормальной температуре | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 |
| 1.1.2. | При пониженной температуре | ГОСТ 11150-84 |
| 1.1.3. | При повышенной температуре | ГОСТ 9651-84 |
| 1.1.4. | Длительной прочности при температуре до 1200С | ГОСТ 10145-81 |
| 1.1.5. | Тонких листов | ГОСТ 11701-84 |
| 1.1.6. | Проволоки | ГОСТ 10446-80 |
| 1.1.7. | Труб | ГОСТ 10006-80 |
| 1.1.8. | Стали арматурной | ГОСТ 12004-81 |
| 1.1.9. | Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв | ГОСТ 10922-2012 |
| 1.1.10 | Сварных соединений металлических материалов | ГОСТ Р ИСО 4136-2009 ГОСТ Р ИСО 5178-2010 |
| 1.2. | Ползучести на растяжение при температуре до 1200С | ГОСТ 3248-81 |
| 1.3. | Прочности на сжатие | ГОСТ 25.503-97 |
| 1.4. | Прочности на изгиб | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438-85) ГОСТ 6996-66 РД 03-495-02 |
| 1.5. | Прочности на кручение | ГОСТ 3565-80 |
| 1.6. | Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С | ГОСТ 25.506-85 |
| 1.7. | Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении | ГОСТ 25.502-79 |
| 1.8. | Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 26277-84 ГОСТ Р 53652.1-2009 ГОСТ Р 53652.2-2009 ГОСТ Р 53652.3-2009 ГОСТ Р 50838-2009 ГОСТ 18599-2001 РД 03-495-02 СП 62.13330.2011 СП 40-102-2000 СП 42-103-2003 |
| 2. | Механические динамические испытания |  |
| 2.1. | Ударной вязкости |  |
| 2.1.1. | На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах | ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66 |
| 2.1.2. | На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269 С | ГОСТ 22848-77 |
| 2.2. | Склонности к механическому старению методом ударного изгиба | ГОСТ 7268-82 |
| 3. | Методы измерения твердости |  |
| 3.1. | По Бринеллю (вдавливанием шарика) | ГОСТ 9012-59 |
| 3.2. | На пределе текучести (вдавливанием шара) | ГОСТ 22762-77 |
| 3.3. | По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) | ГОСТ 2999-75 ГОСТ Р ИСО 6507-1; 4-2009 |
| 3.4. | По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) | ГОСТ 9013-59 |
| 3.5. | По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) | ГОСТ 22975-78 |
| 3.6. | По Шору (методом упругого отскока бойка) | ГОСТ 23273-78 |
| 3.7. | Измерение методом ударного отпечатка | ГОСТ 18661-73 |
| 3.8. | Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) | ГОСТ 9450-76 |
| 3.9. | Кинетический метод | РД ЭО 0027-2005 |
| 4. | Испытания на коррозионную стойкость: | ГОСТ 9.911-89 ЕСЗКС |
| 4.1. | Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание | ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС |
| 4.2 | Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования | Р 50-54-37-88 |
| 4.3. | Метод ускоренных коррозионных испытаний | ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС |
| 4.4 | Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии | ГОСТ 9.912-89 ЕСЗКС |
| 4.5. | Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии | ГОСТ 6032-2003 ГОСТ 9.914-91 ЕСЗКС |
| 4.6. | Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности | ГОСТ Р 9.915-2010 ГОСТ Р 9.317-2010 |
| 5. | Методы технологических испытаний | ГОСТ 7564-97 |
| 5.1. | Расплющивание и сплющивание | ГОСТ 8818-73 ГОСТ 8695-75 |
| 5.2. | Загиб | ГОСТ 3728-78 |
| 5.3. | Раздача | ГОСТ 8694-75 |
| 5.4. | Бортование | ГОСТ 8693-80 |
| 5.5. | На осадку | ГОСТ 8817-82 |
| 6. | Методы исследования структуры материалов |  |
| 6.1. | Металлографические исследования |  |
| 6.1.1. | Определение количества неметаллических включений | ГОСТ 1778-70 ГОСТ Р ИСО 4967-2009 |
| 6.1.2. | Определение балла зерна | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 21073.0-75 ГОСТ 21073.1-75 ГОСТ 21073.2-75 ГОСТ 21073.3-75 ГОСТ 21073.4-75 |
| 6.1.3. | Определение глубины обезуглероженного слоя | ГОСТ 1763-68 |
| 6.1.4. | Определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 11878-66 ГОСТ Р 53686-2009 |
| 6.1.5. | Определение степени графитизации | СТО 17230282.27.100.005-2008 СО 153-34.17.456-2003 |
| 6.1.6. | Определение степени сфероидизации перлита | СТО 17230282.27.100.005-2008 СО 153-34.17.456-2003 |
| 6.1.7. | Макроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений | ГОСТ 10243-75 ГОСТ 5640-68 РД 24.200.04-90 РД 03-495-02 |
| 6.1.8. | Определение структуры чугуна | ГОСТ 3443-87 |
| 6.1.9. | Определение величины зерна цветных металлов | ГОСТ 21073, 0, 1, 2, 3, 4-75 |
| 6.2. | Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии | Р 50-54-22-87 |
| 6.3. | Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения | Р 50-54-52-88 |
| 6.4. | Электронно-микроскопические исследования | Инструкция по эксплуатации оборудования |
| 7. | Методы определения содержания элементов |  |
| 7.1. | Спектральный анализ | Инструкция по эксплуатации оборудования |
| 7.1.1. | Рентгенофлюоресцентный анализ | ГОСТ 28033-89 |
| 7.1.2. | Фотоэлектрический спектральный анализ | ГОСТ 18895-97 |
| 7.2. | Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов | РД 26.260.15-2001 СО 153-34.17.416-96 (РД 34.17.416); Инструкции по эксплуатации оборудования |
| 7.3. | Химический анализ для определения количества и состава элементов | ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) ГОСТ 12344-2003 ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) ГОСТ 12346 (ИСО 439-82, ИСО 4829 1-86) ГОСТ 12347-77 ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) ГОСТ 12350-78 ГОСТ 12352-81 ГОСТ 12355-78 ГОСТ 12356-81 ГОСТ 12357-84 ГОСТ 12358-2002 ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) ГОСТ 12360-82 Специальные методики |
| 8. | Специальные виды (методы) испытаний1 | Специальные методики1 |
| 9 | Испытания строительных материалов и конструкций | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.1 | Смеси бетонные |  |
| 9.1.1 | Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости | ГОСТ 10181-2014 |
| 9.2 | Растворы строительные |  |
| 9.2.1 | Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов | ГОСТ 5802-86 |
| 9.3 | Цементы | ГОСТ 310.1-76 |
| 9.3.1 | Определение тонкости помола | ГОСТ 310.2-76 |
| 9.3.2 | Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения | ГОСТ 310.3-76 |
| 9.3.3 | Определение предела прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 310.4-81 |
| 9.3.4 | Определение тепловыделения | ГОСТ 310.5-88 |
| 9.3.5 | Определение водоотделения | ГОСТ 310.6-85 |
| 9.3.6 | Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных | ГОСТ 26798.1-96 ГОСТ 26798.2- 98 |
| 9.3.7 | Определение предела прочности, конца схватывания, водостойкости, расширения добавок минеральных для цемента | ГОСТ 25094-94 |
| 9.3.8 | Химический анализ цементов и материалов цементного производства | ГОСТ 5382-91 |
| 9.4 | Песок для строительных работ | ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 23735-79 ГОСТ 3344-83 |
| 9.4.1 | Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа | ГОСТ 8735-88 |
| 9.5 | Щебень и гравий | ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 23735-79 ГОСТ 3344-83 |
| 9.5.1 | Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару | ГОСТ 8269.0-97 |
| 9.5.2 | Химический анализ щебня и гравия из плотных горных пород и отходов промышленного производства | ГОСТ 8269.1-97 |
| 9.5.3 | Оценка пригодности пород, слагающих месторождения песчано-гравийных материалов, в качестве сырья для производства песка, гравия и щебня при геологической разведке | ГОСТ 31426-2010 |
| 9.6 | Грунты | ГОСТ 20522-2012 |
| 9.6.1 | Измерения деформаций оснований зданий и сооружений | ГОСТ 24846-2012 |
| 9.6.2 | Лабораторное определение физических характеристик (влажность, удельный и объемный вес, влажность на границах раскатывания и текучести) | ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 29269-91 ГОСТ Р 53764-2009 |
| 9.6.3 | Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава | ГОСТ 12536-2014 |
| 9.6.4 | Лабораторное определение характеристик набухания и усадки | ГОСТ 12248-2010 |
| 9.6.5 | Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости (одноплоскостной срез, консолидированно-дренированные и неконсолидированно-недренированные испытания) | ГОСТ 12248-2010 |
| 9.6.6 | Лабораторное определение максимальной плотности | ГОСТ 22733-2002 |
| 9.6.7 | Лабораторное определение характеристик просадочности | ГОСТ 23161-2012 |
| 9.6.8 | Лабораторное определение коэффициента фильтрации | ГОСТ 25584-90 |
| 9.6.9 | Лабораторное определение степени пучинистости | ГОСТ 28622-2012 |
| 9.6.10 | Лабораторное определение содержания органических веществ (оксодометрический метод, метод сухого сжигания) | ГОСТ 23740-79 |
| 9.6.11 | Лабораторное определение теплопроводности мерзлых грунтов | ГОСТ 26263-84 |
| 9.6.12 | Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 10922-2012 |
| 9.6.13 | Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства | ГОСТ 30672-2012 |
| 9.6.14 | Полевые испытания проницаемости (откачка воды из скважины, налив воды в шурфы, нагнетание воздуха в скважину) | ГОСТ 23278-2014 |
| 9.6.15 | Полевое определение характеристик прочности и деформируемости (штампом, горячим штампом, радиальным и лопастным прессиометрами, на срез) | ГОСТ 20276-2012 |
| 9.6.16 | Полевые испытания статическим и динамическим зондированием | ГОСТ 19912-2012 |
| 9.6.17 | Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи | ГОСТ 5686-2012 |
| 9.6.18 | Полевое определение глубины сезонного оттаивания и промерзания | ГОСТ 26262-2014 ГОСТ 24847-81 |
| 9.6.19 | Полевое определение удельных касательных сил морозного пучения | ГОСТ 27217-2012 |
| 9.6.20 | Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) | ГОСТ 28514-90 |
| 9.6.21 | Полевое определение температуры | # ГОСТ 25358-2012 |
| 9.6.22 | Радиоизотопные измерения плотности и влажности | ГОСТ 23061-2012 |
| 9.6.23 | Определение сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов | ГОСТ Р 53582-2009 |
| 9.7 | Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные | ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 27006-86 |
| 9.7.1 | Контроль прочности | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 18105-2010 |
| 9.7.2 | Определение прочности по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 |
| 9.7.3. | Определение прочности и адгезии механическими методами неразрушающего контроля | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 28574-2014 |
| 9.7.4 | Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости | ГОСТ 27005-2014 ГОСТ 12730.0, 1, 2, 3, 4-78 ГОСТ 12730.5-84 |
| 9.7.5 | Определение деформаций усадки и ползучести | ГОСТ 24544-81 |
| 9.7.6 | Испытания на выносливость | ГОСТ 24545-81 |
| 9.7.7 | Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) | ГОСТ 10060-2012 |
| 9.7.8 | Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона | ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 12852.5-77 ГОСТ 12852.6-77 |
| 9.7.9 | Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении | ГОСТ 29167-91 |
| 9.7.10 | Определение химической стойкости в ненапряженном состоянии химически стойких бетонов (полимербетонов и полимерсиликатных бетонов) | ГОСТ 25881-83 |
| 9.7.11 | Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий | ГОСТ 8829-94 |
| 9.7.12 | Определение истираемости бетона (на круге и в барабане истирания) | ГОСТ 13087-81 |
| 9.7.13 | Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций | ГОСТ 28570-90 |
| 9.7.14 | Определение прочности бетона ультразвуковым методом | ГОСТ 17624-2012 |
| 9.7.15 | Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом | ГОСТ 26134-84 |
| 9.7.16 | Определение толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и изделиях радиационным методом | ГОСТ 17625-83 |
| 9.7.17 | Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом | ГОСТ 22904-93 |
| 9.7.18 | Измерение силы натяжения арматуры в железобетонных предварительно напряженных конструкциях гравитационным, по показаниям динамометра, по показаниям манометра, по величине удлинения арматуры, поперечной оттяжкой арматуры и частотным методами | ГОСТ 22362-77 |
| 9.7.19 | Определение средней плотности бетона радиоизотопным методом | ГОСТ 17623-87 |
| 9.8 | Кирпич и камни керамические и силикатные | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 379-2015 |
| 9.8.1 | Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости | ГОСТ 7025-91 |
| 9.8.2 | Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича | ГОСТ 8462-85 ГОСТ 24332-88 ГОСТ 32047-2012 |
| 9.8.3 | Определение прочности сцепления в каменной кладке | ГОСТ 24992-2014 |
| 9.9 | Заполнители пористые неорганические для строительных работ |  |
| 9.9.1 | Определение средней плотности зерен песка, содержания стеклофазы, водопотребности, водопоглощения крупного заполнителя | ГОСТ 9758-2012 |
| 9.10 | Здания и сооружения |  |
| 9.10.1 | Измерения яркости | ГОСТ 26824-2010 |
| 9.10.2 | Определение теплоустойчивости ограждающих конструкций | ГОСТ 26253-2014 |
| 9.10.3 | Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 56623-2015 |
| 9.10.4 | Определение сопротивления воздухопроницанию при лабораторных испытаниях и в условиях эксплуатации (стены, перегородки, перекрытия, покрытия, окна, витрины, фонари, двери, ограждающие конструкции) | ГОСТ 31167-2009 |
| 9.10.5 | Измерение плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции | ГОСТ 25380-2014 |
| 9.10.6 | Измерения освещенности | ГОСТ Р 54944-2012 |
| 9.10.7 | Определение параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях | ГОСТ 30494-2011 |
| 9.10.8 | Определение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций калориметрическим методом | ГОСТ 31166-2003 |
| 9.10.9 | Измерения звукоизоляции ограждающих конструкций | ГОСТ 27296-2012 |
| 9.10.10 | Измерения шума | ГОСТ 23337-2014 |
| 9.10.11 | Измерения шума санитарно-технической арматуры | ГОСТ 27679-88 |
| 9.10.12 | Измерения шума в воздуховодах и воздухораспределительном оборудовании | ГОСТ 28100-2007 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 9.10.13 | Определение удельного потребления тепловой энергии на отопление | ГОСТ 31168-2014 |
| 9.10.14 | Измерения вибрации зданий | ГОСТ Р 52892-2007 |
| 9.11 | Материалы и изделия строительные |  |
| 9.11.1 | Контроль материалов поливинилхлоридных для полов (внешнего вида, линейных размеров, истираемости, деформативности, прочности связи между слоями и сварного шва, водопоглощения, гибкости, удельного поверхностного и объемного электрического сопротивления) | ГОСТ 11529-86 |
| 9.11.2 | Испытания листовых асбоцементных изделий (линейные размеры и форма, предела прочности при изгибе, несущей способности и прочности волнистых листов, ударной вязкости, плотности, водопоглощения, водонепроницаемости, морозостойкости, прочности цветного покрытия на истирание) | ГОСТ 18124-2012 ГОСТ 30340-2012 |
| 9.11.3 | Определение цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлости полимерных отделочных материалов | ГОСТ 11583-74 |
| 9.11.4 | Испытания теплоизоляционных материалов и изделий (линейных размеров, геометрической формы, плотности, влажности, сорбционной влажности, водопоглощения, прочности, сжимаемости и упругости, гибкости, температурной усадки, кислотного числа, ползучести, паропроницаемости, деформации, морозостойкости и др.) | ГОСТ 17177-94 ГОСТ ЕN 824-2011 ГОСТ ЕN 825-2011 ГОСТ ЕN 1605-2011 ГОСТ ЕN 1606-2011 ГОСТ ЕN 12091-2011 ГОСТ ЕN 12088-2011 ГОСТ ЕN 12086-2011 ГОСТ ЕN 12431-2011 |
| 9.11.5 | Испытания полимерных герметизирующих нетвердеющих материалов и изделий (предела прочности, относительного удлинения, стойкости к циклическим деформациям, водопоглощения, липкости, пенетрации, миграции пластификатора, однородности, сопротивления текучести, плотности) | ГОСТ 25945-98 |
| 9.11.6 | Испытания строительной извести (химический анализ, влажности, дисперсности, предела прочности, температуры и времени гашения) | ГОСТ 22688-77 |
| 9.11.7 | Испытания вяжущих гипсовых материалов (определение тонкости (степени) помола, сроков схватывания, предела прочности на сжатие и растяжение при изгибе, содержания гидратной воды, объемного расширения, водопоглощения, примесей) | ГОСТ 23789-79 |
| 9.11.8 | Определение коэффициентов направленного пропускания и отражения света стеклом | ГОСТ 26302-93 |
| 9.11.9 | Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов и мастик (определение условной прочности, условного напряжения и относительного удлинения, прочности сцепления с основанием, прочности сцепления промежуточных слоев, прочности на сдвиг, паропроницаемости, водостойкости, водопоглощения, водонепроницаемости, гибкости, теплостойкости, температуры размягчения, линейных размеров) | ГОСТ 26589-94 ГОСТ EN 1107-1-2011 ГОСТ EN 1107-2-2011 ГОСТ EN 1109-2011 ГОСТ EN 1110-2011 ГОСТ EN 13416-2011 ГОСТ 31897-2011 ГОСТ 31898-1-2011 ГОСТ 31899-1-2011 ГОСТ 31899-2-2011 ГОСТ Р 55397…55409-2013 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 2678-94 |
| 9.11.10 | Испытания керамических плиток (определение прочности наклеивания, водопоглощения, предела прочности при изгибе, износостойкости, термической стойкости, морозостойкости, химической стойкости, твердости лицевой поверхности по Моосу, температурного коэффициента линейного расширения) | ГОСТ 27180-2001 |
| 9.11.11 | Определение прочности сцепления облицовочных плиток с основанием | ГОСТ 28089-2012 |
| 9.11.12 9.11.12.1 9.11.12.2 9.11.12.3 | Определение теплопроводности строительных материалов и изделий: цилиндрическим зондом поверхностным преобразователем при стационарном тепловом режиме | ГОСТ 30256-94 ГОСТ 30290-94 ГОСТ 7076-99 |
| 9.11.13 9.11.13.1 9.11.13.2 | Определение влажности строительных материалов: диэлькометрическим методом нейтронным методом | ГОСТ 21718-84 ГОСТ 23422-87 |
| 9.11.14 | Испытания полотен нетканых (иглопробивных, нитепрошивных, холстопрошивных, клееных, термоскрепленных и комбинированных) полотен для линолеума (подосновы) (определение линейных размеров и их изменений после термической и влажнотепловой обработки, толщины, влажности, плотности, неровности по массе, разрывной силы и относительного удлинения, прочности при расслаивании, деформации при сжатии, наличия и содержания антисептика, биостойкости) | ГОСТ 30548-97 |
| 9.11.15 | Испытания облицовочных изделий из горных пород (определение минерало-петрографических характеристик, декоративности, способности к полировке, плотности и пористости, водопоглощения, прочности, сопротивления ударным воздействиям, истираемости, микротвердости, морозостойкости, кислотостойкости, солестойкости, трещиноватости) | ГОСТ 30629-2011 |
| 9.11.16 | Определение санитарно-химических характеристик строительных конструкций с тепловой изоляцией (ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий с теплоизоляционным слоем из изделий на основе волокнистых минеральных материалов на синтетическом связующем) | ГОСТ 30643-98 |
| 9.11.17 | Определение сопротивления атмосферным воздействиям и оценка долговечности стеклопакетов строительного назначения | ГОСТ 24866-99 |
| 9.11.18 | Испытания на стойкость к ударным воздействиям полов производственных зданий и сооружений | ГОСТ 30353-95 |
| 9.11.19 9.11.19.1 9.11.19.2 9.11.19.3 9.11.19.4 9.11.19.5 | Испытания оконных и дверных блоков: определение сопротивления теплопередаче определение воздухо- и водопроницаемости определение звукоизоляции определение коэффициента пропускания света определение сопротивления ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 26602.4-2012 ГОСТ 26602.5-2001 |
| 9.11.20 9.11.20.1 9.11.20.2 9.11.20.3 9.11.20.4 | Испытания дверей деревянных: определение сопротивления ударной нагрузке в направлении открывания определение сопротивления воздействию климатических факторов определение водонепроницаемости испытания на сопротивление взлому | ГОСТ 26892-86 ГОСТ 28786-90 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 30109-94 |
| 9.11.21 9.11.21.1 9.11.21.2 9.11.21.3 9.11.21.4 | Испытания на огнестойкость строительных конструкций: определение несущей и теплоизолирующей способности, потери целостности испытания на огнестойкость несущих и ограждающих конструкций испытания на огнестойкость дверей и ворот испытания на огнестойкость шахт лифтов и дверей шахт лифтов | ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94 ГОСТ Р 53307-2009 ГОСТ 30247.3-2002 |
| 9.11.22 | Определение пожарной опасности строительных конструкций | ГОСТ 30403-2012 |
| 9.11.23 | Испытания на горючесть строительных материалов | ГОСТ 20244-94 |
| 9.11.24 | Испытания на воспламеняемость строительных материалов | ГОСТ 30402-96 |
| 9.11.25 | Испытания на распространение пламени на строительных материалах (поверхностных слоях конструкций полов и кровель) | ГОСТ 30444-97 |
| 9.11.26 | Определение сопротивления паропроницанию строительных материалов и изделий | ГОСТ 25898-2012 |
| 9.11.27 | Определение удельной теплоемкости строительных материалов калориметрическим методом | ГОСТ 23250-78 |
| 9.11.28 | Определение показателя теплоусвоения полимерных рулонных и плиточных материалов для полов | ГОСТ 25609-83 |
| 9.11.29 | Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов | ГОСТ ЕN 1850-1-2011 ГОСТ ЕN 1850-2-2011 ГОСТ ЕN 1848-1-2011 ГОСТ EN 12039-2011 ГОСТ EN 13897-2012 ГОСТ 2678-94 |
| 9.11.30 | Определение температуры размягчения, температуры хрупкости, изменения массы после прогрева битумов нефтяных, глубины проникания иглы, растяжимости. | ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11507-78 ГОСТ 18180-72 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11505-75 ГОСТ Р 52128-2003 ГОСТ Р 52056-2003 |
| 9.11.31 | Определение плотности, пористости и изменений размеров изделий огнеупорных теплоизоляционных | ГОСТ 24468-80 ГОСТ Р 54311-2011 ГОСТ Р ИСО 2477-2011 |
| 9.12. | Дороги автомобильные | СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85) СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85) СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89) ГОСТ 26804-2012 Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| 9.12.1 | Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства | ГОСТ 12801-98 ГОСТ 9128-2009 ГОСТ Р 55420-2013 ГОСТ Р 55421-2013 ГОСТ Р 55422-2013 ГОСТ Р 55423-2013 ГОСТ Р 55424-2013 ГОСТ Р 55425-2013 ГОСТ Р 55426-2013 ГОСТ Р 55427-2013 ГОСТ Р 55428-2013 |
| 9.12.2 | Измерения неровностей оснований и покрытий | ГОСТ 30412-96 |
| 9.12.3 | Определение несущей способности конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН) | СТ СЭВ 5497-86 |
| 9.12.4 | Определение параметров геометрических элементов и нагрузок | ГОСТ Р 52748-2007 ГОСТ Р 52398-2005 ГОСТ Р 52399-2005 ГОСТ Р 52577-2006 |
| 9.12.5 | Определение параметров элементов обустройства | ГОСТ Р 52766-2007 ГОСТ Р 52767-2007 |
| 9.12.6 | Испытания материалов для дорожной разметки | ГОСТ Р 52575-2006 ГОСТ Р 52576-2006 ГОСТ Р 54307-2011 |
| 9.12.7 | Определение коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием | ГОСТ 30413-96 |
| 9.12.8 | Определение эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц | ГОСТ Р 50597-93 ГОСТ Р 54308-2011 |
| 9.12.9 | Определение параметров элементов тоннелей автодорожных | ГОСТ 24451-80 СП 122.13330.2012 (СНиП 32-04-97) СНиП III-44-77 |
| 9.12.10 | Определение габаритов подмостовых судоходных пролетов мостов | ГОСТ 26775-97 |
| 9.12.11 | Определение параметров технических средств организации дорожного движения | ГОСТ Р 52289-2004 ГОСТ Р 51256-2011 ГОСТ Р 50971-2011 ГОСТ Р 50970-2011 |
| 9.12.12 | Учет интенсивности движения | СТ СЭВ 4940-84 |
| 9.12.13 | Обследование и испытания труб и мостов | СП 79.13330.2012 (СНиП 3.06.07-86) СП 35.13330.2011 (СНиП 2.05.03-84) СП 46.13330.2012 (СНиП 3.06.04-91) СТО-ГК «Трансстрой»-012-2007 СТО-ГК «Трансстрой»-005-2007 |
| 9.12.14 | Определение сцепления и условной вязкости битумов нефтяных дорожных | ГОСТ 11508-74 ГОСТ 11503-74 |
| 9.13 | Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений | Специальные методики, инструкции по эксплуатации оборудования1 |

Примечание: Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Перечнем областей аккредитации следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Указываются наименования методов испытаний и документов, устанавливающих требования.