| Перечень областей аккредитации ИНСПЕКЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ единой системЫ оценки соответствия В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ Принят Наблюдательным советом, решение бюро от 20.10.2017г. № 86-БНС. Введен в действие с 23.10.2017г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование области аккредитации | Методы, процедуры |  |
|  | ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАСШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЮ И ЛИКВИДАЦИЮ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ: | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями); Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 с изменениями; Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» от 20.06.1996 № 81-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30.11.1995 № 187-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008г. № 87; Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства» от 30.09.2011г. № 802; ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ Р 21.1101-2013, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| 1.1. | Объектов угольной, сланцевой и торфяной промышленности | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; Постановление Правительства РФ «О допустимых нормах содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте, угольных пластах и выработанном пространстве, при превышении которых дегазация является обязательной» от 25.04.2011 № 315; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 № 550; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599; ФНП в области промышленной безопасности «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам», приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 № 576; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных шахт», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 637; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов и кабелей напряжением 6 (10) кВ», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 630; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода» (с изменениями), приказ Ростехнадзора от 06.12.2012 № 704; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 634; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по применению электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и электрооборудования общего назначения в шахтах, опасных по газу и пыли», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 629; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, учету и предупреждению загазирований», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 636; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 17.12.2013 № 610; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 628; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением до 1200 В», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 627; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания угля», приказ Ростехнадзора от 02.04.2013г. № 132; Временные нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-92); Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-86); Эталон ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля, Минтопэнерго России, 19.10.1997; Нормативные требования по применению способов и схем проветривания угольных шахт, приказ Ростехнадзора от 31.05.2011 № 262; Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов, Госпроматомнадзор СССР, 15.06.1990; Нормы безопасности на проектирование и эксплуатацию канатных проводников многоканатных подъемных установок, Госгортехнадзор СССР, 15.01.1982; Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах, постановление Госгортехнадзора России от 16.03.1998 № 12; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт, Минуглепром СССР, 15.08.1989; Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах, приказ Госгортехнадзора СССР от 16.05.1986 № 12; Нормативы расчета необходимого числа анемометров для шахт и рудников, постановление Госгортехнадзора России от 23.07.1996 № 30/1/П-434; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья, приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218; Условные обозначения для горной графической документации, Госгортехнадзор СССР, 28.07.1970; Инструкция по выбору рамных податливых крепей горных выработок, Минуглепром СССР, 30.04.1991; Инструкция по выбору способа и параметров разупрочнения кровли на выемочных участках, Минуглепром СССР, 02.04.1990; Инструкция по выполнению шахтного заземления с использованием естественных заземлителей, Минуглепром СССР, 08.04.1988; Инструкция по дегазации угольных шахт, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679; Инструкция по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов, приказ Ростехнадзора от 23.12.2011 № 738; Инструкция по применению схем проветривания выемочных участков шахт с изолированным отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 680; Инструкция по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 681; Положение о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках (установках), приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 677; Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 678; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Руководство по изоляции отработанных участков, временно остановленных и неиспользуемых горных выработок в шахтах, Минуглепром СССР, 10.12.1976; Технологические схемы многоштрековой подготовки выемочных столбов для отработки высокогазоносных и самовозгорающихся пологих угольных пластов, обеспечивающих высокопроизводительную и безопасную работу комплексно-механизированных забоев, приказ Ростехнадзора от 22.12.2011 № 735; ПБ 03-428-02, ПБ 05-619-03, ПБ 05-580-03, РД 05-325-99 с изменением [РДИ 05-477(325)-02], РД 07-291-99, РД 07-203-98, РД 07-113-96 с изменением [РДИ 07-471(113)-02], РД 07-604-03, РД 07-192-98 с дополнениями и изменениями, РД 03-423-01, ПБ 07-601-03 с изменениями, ПБ 07-600-03, РД 05-313-99, РД 05-350-00, РД 05-328-99, РД 03-306-99 с изменением [РДИ 03-473(306)-02], РД 05-336-99, РД 05-311-99 с изменением [РДИ 05-478(311)-02], РД 05-334-99, РД 05-447-02, ПБ 07-269-98, РД 05-124-96; СП 43.13330.2012, СанПиН 2.2.3.570-96, СанПиН 2.2.2948-11 |  |
| 1.2. | Объектов горнорудной, нерудной промышленности | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599; ФНП в области промышленной безопасности «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам», приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 № 576; Временные нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-92); Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-86); Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах, приказ Госгортехнадзора СССР от 16.05.1986 № 12; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья, приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218; Условные обозначения для горной графической документации, Госгортехнадзор СССР, 28.07.1970; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок, протокол Госгортехнадзора России от 30.05.1995 № 10; Инструкция по наблюдением за сдвижением горных пород и земной поверхности при подземной разработке рудных месторождений, Госгортехнадзор СССР, 03.07.1986; Инструкция о порядке ликвидации и консервации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, постановление Госгортехнадзора России от 02.06.1998 № 34; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений подземных вод (с изменениями), приказы Минприроды России от 27.10.2010 № 463, от 15.07.2011 № 630; РД 07-291-99, РД 07-203-98, РД 07-113-96 с изменением [РДИ 07-471(113)-02], РД 03-243-98, РД 07-604-03, РД 07-283-99, РД 07-192-98 с дополнениями и изменениями, РД 07-330-99, РД 03-423-01, ПБ 07-601-03 с изменениями, ПБ 07-600-03, РД 03-433-02, РД 06-572-03, РД 06-174-97, РД 07-166-97, РД 07-226-98 с изменением [РДИ 07-470(226)-02], РД 06-326-99, РД 06-627-03, РД 06-565-03, РД 03-151-97, ПБ 03-428-02, ПБ 07-337-99, ПБ 07-436-02, ПБ 07-602-03, ПБ 07-599-03, РД 07-367-00 |  |
| 1.3. | Объектов нефтегазодобывающего комплекса, магистрального трубопроводного транспорта, нефтепродуктообеспечения | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти» от 17.02.2011 № 90; Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 № 240; Постановление Правительства РФ «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 14.11.2014 № 1189; Постановление Правительства РФ « О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» от 08.01.2009 № 7 (с изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», приказ Ростехнадзора от 06.11.2013 № 520; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 № 561; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи», приказ Ростехнадзора от 17.08.2015 № 317; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 16.09.2015 № 364; Руководство по безопасности «Методические рекомендации по разработке обоснования безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 30.09.2015 № 387; Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780; Руководство по безопасности факельных систем, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 779; Инструкция по безопасности производства работ при восстановлении бездействующих нефтегазовых скважин методом строительства дополнительного наклонно направленного или горизонтального ствола скважины, постановление Госгортехнадзора России от 27.12.2002 № 69; Инструкция по организации и проведению профилактической работы по предупреждению возникновения открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности, приказ Минэнерго России от 15.02.2011 № 52; Правила безопасности при разработке нефтяных месторождений шахтным способом, постановление Госгортехнадзора СССР от 11.04.1986 № 8; РД 07-122-96, РД 07-122-96 с дополнениями и изменениями, РД 07-203-98, ПБ 07-601-03, ПБ 07-600-03, РД 08-435-02, РД 08-254-98, РД 153-39.4-113-01, ПБ 08-258-98, РД 153-39.4-058-00, ГОСТ Р 54567-2011 |  |
| 1.4. | Объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и других взрывопожароопасных и вредных производств, химически опасных объектов систем водоподготовки | Постановление Правительства РФ «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 10.06.2013 № 492 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 № 240; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в РФ» от 21.12.2009 № 1039 (с изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред», приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554; ФНП в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств», приказ Ростехнадзора от 31.12.2014г. № 631; Методические рекомендации по разработке технологического регламента на производство продукции нефтеперерабатывающей промышленности, приказ Минэнерго России от 30.09.2003 № 393; Положение о технологических регламентах производства продукции на предприятиях химического комплекса, утв. Министерством экономики РФ от 06.05.2000; Правила безопасности для предприятий по производству асбестовых технических изделий, протокол Госгортехнадзора СССР от 29.07.1980 № 25; Правила технической эксплуатации нефтебаз, приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 232; Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781; Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777; Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 778; Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784; Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780; РД 09-398-01, РД 09-250-98 с изменением № 1 [РДИ 09-501(250)-02], РД 09-251-98 с изменением № 1 [РДИ 09-504(251)-02], ПБ 09-595-03, ПБ 08-622-03, ПБ 09-579-03, ПБ 09-524-03, ПБ 09-563-03, ПБ 09-570-03, РД 153-39.2.080-01 с изменениями и дополнениями, РД 09-390-00 с изменением № 1 [РДИ 09-502(390)-02] |  |
| 1.5. | Производственных объектов, где используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 0С | ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116; Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 273; Инструкция по восстановительной термической обработке элементов теплоэнергетического оборудования, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 272; Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 268; Инструкция по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 276; Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 269; Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 ºС, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 254; Инструкция по продлению срока службы паропроводов из центробежнолитых труб на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 250; Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 253; Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 275; Методические указания по определению характеристик жаропрочности и долговечности металла котлов, турбин и трубопроводов, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 271; Методические указания по оценке долговечности и контролю металла паропроводов энергетических установок с учетом изменений режимов эксплуатации, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 267; РД 10-96-95, РД 34.39.301-87, РД 10-165-97, РД 10-210-98, РД 10-179-98, РД 10-109-96, РД 10-249-98 с изменением № 1 [РДИ 10-413(249)-00], РД 10-400-01, РД 153-34.1-003-01, РД 10-319-99, РД 10-577-03, РД 34.39.503-89, РД 10-385-00, РД 03-610-03, ПБ 03-584-03 |  |
| 1.6. | Производственных объектов, где используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог», приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 № 563; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ Ростехнадзора от 31.12.2013 № 533; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», приказ Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», приказ Ростехнадзора от 13.01.2014 №9; РД 10-08-92 с изменением № 1 [РДИ 10-175(08)-98], РД 10-197-98, РД 10-171-97, РД 10-138-97 с изменением № 1 [РДИ 10-349(138)-00], РД-11-06-2007, РД 10-112-96, РД 10-89-95 с изменениями № 1 [РДИ 10-160(89)-97], № 2 [РДИ 10-352(89)-00], ПБ 10-403-01, ПБ 10-77-94 с изменениями и дополнениями № 1, РД 10-172-97, РД 10-525-03, РД 10-33-93 с изменением № 1 [РД 10-231-98], РД 10-40-93 с изменениями № 1 [РДИ 10-388(40)-00], РД 10-30-93 с изменением № 1 [РДИ 10-395(30)-00], РД 10-93-95, РД 10-103-95, РД 10-74-94 с изменениями № 1 [РДИ 10-426(74)-01], РД 10-34-93 с изменениями № 1 [РДИ 10-406(34)-01], РД 10-332-99, РД 10-107-96 с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)-02], РД 10-199-98, РД 10-198-98, РД 10-385-00 |  |
| 1.7. | Объектов газоснабжения | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» от 17.05.2002 № 317 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» от 05.02.1998 № 162 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» от 14.05.2013 № 410 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» от 21.07.2008 ; 549 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2006 № 878 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ» от 30.12.2013 № 1314 (с изменениями); Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», приказ Ростехнадзора от 11.12.2014г. № 559; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 870; Методические рекомендации по контролю за техническим обслуживанием и состоянием внутридомового газового оборудования, приказ Ростехнадзора от 02.12.2009 № 1001; РД 12-411-01, РД 12-341-00 с изменением [РДИ 12-452(341)-02], РД 153-39.1-059-00, РД 03-380-00, РД 03-410-01 |  |
| 1.8. | Объектов металлургической и коксохимической промышленности | ФНП в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической отрасли», приказ Ростехнадзора от 18.01.2012 № 44; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656; Правила безопасности в огнеупорном производстве, Минчермет СССР, 10.11.1980; РД 11-46-94, РД 11-288-99, РД 11-405-01, РД 11-126-96, ПБ 11-101-95, РД 03-610-03 |  |
| 1.9. | Объектов транспортирования опасных веществ | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред», приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554; РД 03-184-98, РД 15-630-04, РД 15-632-04, РД-14-03-2007, РД 15-73-94 с изменением [ПБИ 15-461(73)-02] |  |
| 1.10. | Объектов хранения, переработки и использования растительного сырья | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 560; Рекомендации по организации и осуществлению надзора за промышленной безопасностью взрывопожароопасных производственных объектов деревообрабатывающих производств, приказ Ростехнадзора от 30.03.2012 № 210; Указания по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, приказ Минсельхозпрода России от 26.03.1998 № 169; РД-14-04-2007, РД-14-568-03, РД-14-617-03, РД-14-569-03, РД-14-377-00 |  |
| 1.11. | Объектов энергетики | Постановление Правительства РФ «О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети» от 26.01.2006 № 41 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013 № 1034; Постановление Правительства РФ «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» от 26.07.2007 № 484 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 08.08.2012 № 808; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 16.04.2012 № 307 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 18.11.2013 № 1033; Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» от 11.08.2009 № 486; Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание (с изменениями), Минтопэнерго России, 06.10.1999; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, приказ Минэнерго России от 24.03.2003, № 115; Правила учета электрической энергии, Минтопэнерго России, 19.09.1996; Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей (ВСН 37-86), Минэнерго СССР, 06.02.1987; Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (с изменениями), приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212; Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические рекомендации по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические указания по оценке живучести оборудования тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 270; Методические указания по устойчивости энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; Рекомендации по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 282; Сводный классификатор электрической части электростанций, электрических и тепловых сетей, Государственная инспекция по эксплуатации электростанций и сетей Минэнерго СССР, 03.12.1990; Типовая инструкция по организации эксплуатации систем телемеханики в энергосистемах (с изменениями), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 30.12.1983, ГНТУ, 09.04.1987; Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий, Госэнергонадзор Минэнерго России, 13.03.2001; Инструкция по переключениям в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 266; Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 289; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261; Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 05.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 2. Кабельные линии напряжением 110-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений (И 34-70-021-85), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 27.08.1985; Инструкция по эксплуатации трансформаторов, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 08.12.1976; Нормативы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 35-500 кВ, Минэнерго СССР, 25.02.1977; Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ (14278тм-т1), Департамент электроэнергетики Минтопэнерго России, 20.05.1994; Основные положения по созданию автоматизированных систем управления предприятий электрических сетей (АСУ ПЭС), Минэнерго СССР, 30.01.1989; Правила защиты установок проводной связи энергосистем от опасных напряжений и токов, ГТУ Минэнерго СССР, 1966г.; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н; Программа (типовая) комплексного обследования энергоустановок электростанций, Госэнергонадзор Минтопэнерго России, 02.04.1998; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 288; Руководящие указания по ограничению токов однофазных коротких замыканий в электрических сетях 110-220 кВ энергосистем, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 10.12.1984; Руководящие указания по плавке гололеда на ВЛ напряжением до 20 кВ, проходящих в сельской местности, Минэнерго СССР, 04.11.1972; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Руководящие указания по проектированию и эксплуатации линий электропередачи и распределительных устройств переменного тока 3-500 кВ, расположенных в районах с загрязненной атмосферой, ГТУ Минэнерго СССР, 19.09.1964; Руководящие указания по противоаварийной автоматике энергосистем (основные положения), ГТУ Минэнерго СССР, 23.09.1986; Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц), Минздрав России, 04.02.2003; Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, заместитель Главного санитарного врача СССР, 23.02.1984, № 2971-84; Типовое положение по организации эксплуатации устройств для определения мест повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ, ГНТУ, 14.03.1979; Типовые нормативы резервной коммутационной аппаратуры 110-500 кВ для подстанций и РУ электростанций, Минэнерго СССР, 02.12.1980; Указания по ограничению токов короткого замыкания в сетях напряжением 110 кВ и выше, Минэнерго СССР, 17.04.1975; Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 262; Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 251; Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, Минрегион России, 25.04.2012; Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, Госстрой России, 12.08.2003; Положение об отключении газоиспользующего оборудования, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (с изменениями и дополнениями), Госэнергонадзор России, 07.05.1992, письмо от 25.12.1994 № 42-6/40-ЭТ; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115 ºС) с изменениями №№ 1, 2, 3, приказ Минстроя России от 28.08.1992 №205; Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Инструкция по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 23.04.1981; Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Требования к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации, приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398; Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений, приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229; РД 34.20.301, РД-12-04-2007, РД 34.70.110-92, РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями, РД 34.02.201-91, РД 34.35.516-89, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 34.20.182-90, РД 34.43.105-89, РД 34.10.383 (НР 34-70-002-82 с изменением № 1), РД 153-34.0-48.518-98, РД 34.43.201-88, РД 34.35.302-90, РД 34.46.503-84, РД 34.10.381, РД 34.03.201-97, РД 34.45-51.300-97, МДК 4-01.2001, ВОЛС-ВЛ 0,4-35 кВ, ПУ ВЛЗ 6-20 кВ, МДС 41-6.2000, МДС 41-3.2000, МДК 4-04.2002, МДК 4-02.2001, Типовая инструкция: ТИ 34-70-070-87, ТИ 34-70-002-82, ТИ 34-70-025-84, Руководящий технический материал: РТМ 34-70-653-83 ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.1.051-90, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ Р 50462-2009, СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85, СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003), СО 153-34.03.603-2003 |  |
|  | ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОСТАВКУ, МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДКУ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и объектах ЭНЕРГЕТИКИ: | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями); Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 с изменениями; Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» от 20.06.1996 № 81-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30.11.1995 № 187-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями); ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 011/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 028/2012, ТР ТС 032/2013; ФНП в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490; ГОСТ 12.2.003-91, СТО НТЦ ПБ 132247558.001-2015 |  |
| 2.1. | На объектах угольной, сланцевой и торфяной промышленности | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; Постановление Правительства РФ «О допустимых нормах содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте, угольных пластах и выработанном пространстве, при превышении которых дегазация является обязательной» от 25.04.2011 № 315; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 № 550; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599; ФНП в области промышленной безопасности «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам», приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 № 576; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных шахт», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 637; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов и кабелей напряжением 6 (10) кВ», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 630; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода» (с изменениями), приказ Ростехнадзора от 06.12.2012 № 704; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 634; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по применению электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и электрооборудования общего назначения в шахтах, опасных по газу и пыли», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 629; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, учету и предупреждению загазирований», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 636; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 17.12.2013 № 610; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 628; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением до 1200 В», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 627; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 631; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по проведению плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий, приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 638; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 626; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по прогнозу, обнаружению, локации и контролю очагов самонагревания угля и эндогенных пожаров в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 635; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 625; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания угля», приказ Ростехнадзора от 02.04.2013г. № 132; Временные нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-92); Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-86); Эталон ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля, Минтопэнерго России, 19.10.1997; Нормативные требования по применению способов и схем проветривания угольных шахт, приказ Ростехнадзора от 31.05.2011 № 262; Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов, Госпроматомнадзор СССР, 15.06.1990; Нормы безопасности на проектирование и эксплуатацию канатных проводников многоканатных подъемных установок, Госгортехнадзор СССР, 15.01.1982; Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах, постановление Госгортехнадзора России от 16.03.1998 № 12; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт, Минуглепром СССР, 15.08.1989; Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах, приказ Госгортехнадзора СССР от 16.05.1986 № 12; Нормативы расчета необходимого числа анемометров для шахт и рудников, постановление Госгортехнадзора России от 23.07.1996 № 30/1/П-434; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья, приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218; Условные обозначения для горной графической документации, Госгортехнадзор СССР, 28.07.1970; Инструкция по выбору рамных податливых крепей горных выработок, Минуглепром СССР, 30.04.1991; Инструкция по выбору способа и параметров разупрочнения кровли на выемочных участках, Минуглепром СССР, 02.04.1990; Инструкция по выполнению шахтного заземления с использованием естественных заземлителей, Минуглепром СССР, 08.04.1988; Инструкция по дегазации угольных шахт, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679; Инструкция по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов, приказ Ростехнадзора от 23.12.2011 № 738; Инструкция по применению схем проветривания выемочных участков шахт с изолированным отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 680; Инструкция по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 681; Положение о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках (установках), приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 677; Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 678; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Руководство по изоляции отработанных участков, временно остановленных и неиспользуемых горных выработок в шахтах, Минуглепром СССР, 10.12.1976; Технологические схемы многоштрековой подготовки выемочных столбов для отработки высокогазоносных и самовозгорающихся пологих угольных пластов, обеспечивающих высокопроизводительную и безопасную работу комплексно-механизированных забоев, приказ Ростехнадзора от 22.12.2011 № 735; Методические указания по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт (рудников) напряжением 3300 В, приказ Ростехнадзора от 28.06.2011 № 325; ПБ 03-428-02, ПБ 05-619-03, ПБ 05-580-03, РД 05-325-99 с изменением [РДИ 05-477(325)-02], РД 07-291-99, РД 07-203-98, РД 07-113-96 с изменением [РДИ 07-471(113)-02], РД 07-604-03, РД 07-192-98 с дополнениями и изменениями, РД 03-423-01, ПБ 07-601-03 с изменениями, ПБ 07-600-03, РД 05-313-99, РД 05-350-00, РД 05-328-99, РД 03-306-99 с изменением [РДИ 03-473(306)-02], РД 05-336-99, РД 05-311-99 с изменением [РДИ 05-478(311)-02], РД 05-334-99, РД 05-447-02, ПБ 07-269-98, РД 05-124-96; РД 03-301-99, РД 03-439-02, РД-15-12-2007, РД 03-427-01, РД 03-422-01, РД 05-323-99 с изменением [РДИ 05-481(323)-02], РД 05-324-99 с изменением [РДИ 05-480(324)-02], РД 05-312-99, РД 05-335-99 с изменением [РДИ 05-479(335)-02], РД 03-348-00, РД 03-610-03 СП 43.13330.2012, СанПиН 2.2.3.570-96, СанПиН 2.2.2948-11 |  |
| 2.2. | На объектах горнорудной, нерудной промышленности | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599; ФНП в области промышленной безопасности «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам», приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 № 576; Временные нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-92); Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-86); Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах, приказ Госгортехнадзора СССР от 16.05.1986 № 12; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья, приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218; Условные обозначения для горной графической документации, Госгортехнадзор СССР, 28.07.1970; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок, протокол Госгортехнадзора России от 30.05.1995 № 10; Инструкция по наблюдением за сдвижением горных пород и земной поверхности при подземной разработке рудных месторождений, Госгортехнадзор СССР, 03.07.1986; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений подземных вод (с изменениями), приказы Минприроды России от 27.10.2010 № 463, от 15.07.2011 № 630; РД 07-291-99, РД 07-203-98, РД 07-113-96 с изменением [РДИ 07-471(113)-02], РД 03-243-98, РД 07-604-03, РД 07-283-99, РД 07-192-98 с дополнениями и изменениями, РД 07-330-99, РД 03-423-01, ПБ 07-601-03 с изменениями, ПБ 07-600-03, РД 03-433-02, РД 06-572-03, РД 06-174-97, РД 07-166-97, РД 07-226-98 с изменением [РДИ 07-470(226)-02], РД 06-326-99, РД 06-627-03, РД 06-565-03, РД 03-151-97, ПБ 03-428-02, ПБ 07-337-99, ПБ 07-436-02, ПБ 07-602-03, ПБ 07-599-03, РД 07-367-00, РД 03-427-01, РД 03-610-03 СП 43.13330.2012 |  |
| 2.3. | На объектах нефтегазодобывающего комплекса, магистрального трубопроводного транспорта, нефтепродуктообеспечения | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти» от 17.02.2011 № 90; Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 № 240; Постановление Правительства РФ «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 14.11.2014 № 1189; Постановление Правительства РФ « О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» от 08.01.2009 № 7 (с изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», приказ Ростехнадзора от 06.11.2013 № 520; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 № 561; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи», приказ Ростехнадзора от 17.08.2015 № 317; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 16.09.2015 № 364; Руководство по безопасности «Методические рекомендации по разработке обоснования безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 30.09.2015 № 387; Руководство по безопасности «Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов», приказ Ростехнадзора от 07.11.2014 № 500; Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, приказ Министерства природных ресурсов РФ от 28.12.1999 № 323; Типовые инструкции по безопасности геофизических работ в процессе бурения скважин и разработки нефтяных и газовых месторождений, утвержденные Госгортехнадзором России от 12.07.1996, Правила технической эксплуатации нефтебаз, приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 232; Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777; Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780; Руководство по безопасности факельных систем, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 779; Инструкция по безопасности производства работ при восстановлении бездействующих нефтегазовых скважин методом строительства дополнительного наклонно направленного или горизонтального ствола скважины, постановление Госгортехнадзора России от 27.12.2002 № 69; Инструкция по организации и проведению профилактической работы по предупреждению возникновения открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности, приказ Минэнерго России от 15.02.2011 № 52; Правила безопасности при разработке нефтяных месторождений шахтным способом, постановление Госгортехнадзора СССР от 11.04.1986 № 8; Распоряжение Ростехнадзора от 25.01.2008 3 9-рп «О проведении обследований внутрипромысловых трубопроводов нефтяных месторождений»; РД 07-122-96, РД 07-122-96 с дополнениями и изменениями, РД 07-203-98, ПБ 07-601-03, ПБ 07-600-03, РД 03-380-00, РД 03-410-01, РД 03-420-01, РД 08-195-98, РД 153-39.4-074-01, РД 08-435-02, РД 08-254-98, РД 153-39.4-113-01, ПБ 08-258-98, РД 153-39.4-058-00, РД 07-291-99, РД 08-272-99, РД 08-625-03, РД 08-95-95, РД 03-357-00, РД 08-37-95, РД 153-39.0-069-01, РД 153-39.0-072-01, СП 11-114-2004, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 33.13330.2012, СП 36.13330.2012, СП 86.13330.2014, СП 123.13330.2012, СП 125.13330.2012, СП 43.13330.2012, СП 155.13130.2014 ГОСТ Р 54567-2011, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ Р 51365-2009, ГОСТ Р 53710-2009, ГОСТ Р 54382-2011, ГОСТ Р 54483-2011, ГОСТ Р 54594-2011, ГОСТ Р 55414-2013, ГОСТ 1510-84, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31447-2012, ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ Р 54907-2012, ГОСТ 12.2.108-85, ГОСТ Р 53375-2009, ГОСТ Р 53709-2009, ГОСТ 17032-2010, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ Р 54808-2011 |  |
| 2.4. | На объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и других взрывопожароопасных и вредных производств, химически опасных объектах систем водоподготовки | Постановление Правительства РФ «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 10.06.2013 № 492 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 № 240; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в РФ» от 21.12.2009 № 1039 (с изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред», приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554; ФНП в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств», приказ Ростехнадзора от 31.12.2014г. № 631; Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ», утвержденное приказом Ростехнадзора от 20.04.2015г. № 158, Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварий на взрывопожаро-опасных химических производствах», утвержденное приказом Ростехнадзора от 20.04.2015г. № 160, Руководство по безопасности «Методы обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах», утвержденное приказом Ростехнадзора от 13.05.2015г. № 189, Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на технологических трубопроводах, связанных с перемещением взрывоопасных газов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 17.09.2015г. № 365, Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на технологических трубопроводах, связанных с перемещением взрывопожароопасных жидкостей», утвержденное приказом Ростехнадзора от 17.09.2015г. № 366, Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности», утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.06.2016г. № 272, Руководство по безопасности факельных систем, утвержденное приказом Ростехнадзора от 26.12.2012г. № 779, Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем, постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003г. № 68, Методические рекомендации по разработке технологического регламента на производство продукции нефтеперерабатывающей промышленности, приказ Минэнерго России от 30.09.2003 № 393; Положение о технологических регламентах производства продукции на предприятиях химического комплекса, утв. Министерством экономики РФ от 06.05.2000; Правила безопасности для предприятий по производству асбестовых технических изделий, протокол Госгортехнадзора СССР от 29.07.1980 № 25; Правила технической эксплуатации нефтебаз, приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 232; Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781; Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777; Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 778; Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784; Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780; РД 09-398-01, РД 09-250-98 с изменением № 1 [РДИ 09-501(250)-02], РД 09-251-98 с изменением № 1 [РДИ 09-504(251)-02], ПБ 09-595-03, ПБ 08-622-03, ПБ 09-579-03, ПБ 09-524-03, ПБ 09-563-03, ПБ 09-570-03, РД 153-39.2.080-01 с изменениями и дополнениями, РД 09-390-00 с изменением № 1 [РДИ 09-502(390)-02], РД 09-244-96 с изменением № 1 [РДИ 09-513(244)-02], РД 09-241-98 с изменением № 1 [РДИ 09-500(241)-02], ПБ 09-592-03, ПБ 03-581-03, ПБ 03-582-03, ПБ 03-583-03, ПБ 03-584-03, ПБ 03-593-03, ПБ 03-598-03, РД 03-357-00, РД 03-421-01, РД 03-610-03, РД 08-95-95, РД 09-255-99, РД 09-391-00, СП 43.13330.2012, ГОСТ 17032-2010, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ 31827-2012, ГОСТ 31828-2012, ГОСТ 31836-2012, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53681-2009, ГОСТ Р 54808-2011 |  |
| 2.5. | На производственных объектах, где используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 0С | ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116; Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 273; Инструкция по восстановительной термической обработке элементов теплоэнергетического оборудования, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 272; Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 268; Инструкция по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 276; Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 269; Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 ºС, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 254; Инструкция по продлению срока службы паропроводов из центробежнолитых труб на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 250; Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 253; Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 275; Методические указания по определению характеристик жаропрочности и долговечности металла котлов, турбин и трубопроводов, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 271; Методические указания по оценке долговечности и контролю металла паропроводов энергетических установок с учетом изменений режимов эксплуатации, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 267; РД 10-96-95, РД 34.39.301-87, РД 10-165-97, РД 10-210-98, РД 10-179-98, РД 10-109-96, РД 10-249-98 с изменением № 1 [РДИ 10-413(249)-00], РД 10-400-01, РД 153-34.1-003-01, РД 10-319-99, РД 10-577-03, РД 34.39.503-89, РД 10-385-00, РД 03-610-03, ПБ 03-584-03, ПБ 03-593-03, РД 03-29-93, РД 03-421-01, РД 34.17.302-97, СП 20.13330.2011, СП 43.13330.2012, СП 89.13330.2012, СП 124.13330.2012, СО 153-34.17.439-2003, СО 153-34.17.442-2003, СО 153-34.17.455-2003, СО 153-34.17.459-2003, СО 153-34.17.464-2003, СО 153-34.17.469-2003, СО 153-34.17.470-2003, СО 153-34.26.608-2003, ГОСТ 12.2.085-2002, ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ Р 52857.1-2007, ГОСТ Р 52857.2-2007 |  |
| 2.6. | На производственных объектах, где используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог», приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 № 563; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ Ростехнадзора от 31.12.2013 № 533; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», приказ Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», приказ Ростехнадзора от 13.01.2014 №9; РД 10-08-92 с изменением № 1 [РДИ 10-175(08)-98], РД 10-197-98, РД 10-171-97, РД 10-138-97 с изменением № 1 [РДИ 10-349(138)-00], РД-11-06-2007, РД 10-112-96, РД 10-89-95 с изменениями № 1 [РДИ 10-160(89)-97], № 2 [РДИ 10-352(89)-00], ПБ 10-403-01, ПБ 10-77-94 с изменениями и дополнениями № 1, РД 10-172-97, РД 10-525-03, РД 10-33-93 с изменением № 1 [РД 10-231-98], РД 10-40-93 с изменениями № 1 [РДИ 10-388(40)-00], РД 10-30-93 с изменением № 1 [РДИ 10-395(30)-00], РД 10-93-95, РД 10-103-95, РД 10-74-94 с изменениями № 1 [РДИ 10-426(74)-01], РД 10-34-93 с изменениями № 1 [РДИ 10-406(34)-01], РД 10-332-99, РД 10-107-96 с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)-02], РД 10-199-98, РД 10-198-98, РД 10-385-00, РД 03-348-00, СП 37.13330.2012, СП 12-103-2002, СП 16.13330.2011, СП 20.13330.2011, СП 43.13330.2012, ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006), ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010), ГОСТ 7890-93, ГОСТ 27584-88, ГОСТ 28434-90, ГОСТ 28609-90 |  |
| 2.7. | На объектах газоснабжения | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» от 17.05.2002 № 317 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» от 05.02.1998 № 162 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» от 14.05.2013 № 410 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» от 21.07.2008 ; 549 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2006 № 878 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ» от 30.12.2013 № 1314 (с изменениями); Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», приказ Ростехнадзора от 11.12.2014г. № 559; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 870; Методические рекомендации по контролю за техническим обслуживанием и состоянием внутридомового газового оборудования, приказ Ростехнадзора от 02.12.2009 № 1001; РД 12-411-01, РД 12-341-00 с изменением [РДИ 12-452(341)-02], РД 153-39.1-059-00, РД 03-380-00, РД 03-410-01 |  |
| 2.8. | На объектах металлургической и коксохимической промышленности | ФНП в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической отрасли», приказ Ростехнадзора от 18.01.2012 № 44; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656; Правила безопасности в огнеупорном производстве, Минчермет СССР, 10.11.1980; РД 11-46-94, РД 11-288-99, РД 11-405-01, РД 11-126-96, ПБ 11-101-95, РД 03-610-03 |  |
| 2.9. | - На объектах транспортирования опасных веществ | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред», приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554; РД 03-184-98, РД 15-630-04, РД 15-632-04, РД-14-03-2007, РД 15-73-94 с изменением [ПБИ 15-461(73)-02], ПБ 03-557-03 |  |
| 2.10. | На объектах хранения, переработки и использования растительного сырья | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 560; Рекомендации по организации и осуществлению надзора за промышленной безопасностью взрывопожароопасных производственных объектов деревообрабатывающих производств, приказ Ростехнадзора от 30.03.2012 № 210; Указания по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, приказ Минсельхозпрода России от 26.03.1998 № 169; РД-14-04-2007, РД-14-568-03, РД-14-617-03, РД-14-569-03, РД-14-377-00 |  |
| 2.11. | - На объектах энергетики | Постановление Правительства РФ «О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети» от 26.01.2006 № 41 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013 № 1034; Постановление Правительства РФ «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» от 26.07.2007 № 484 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 08.08.2012 № 808; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 16.04.2012 № 307 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 18.11.2013 № 1033; Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» от 11.08.2009 № 486; Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание (с изменениями), Минтопэнерго России, 06.10.1999; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, приказ Минэнерго России от 24.03.2003, № 115; Правила учета электрической энергии, Минтопэнерго России, 19.09.1996; Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей (ВСН 37-86), Минэнерго СССР, 06.02.1987; Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (с изменениями), приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212; Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические рекомендации по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические указания по оценке живучести оборудования тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 270; Методические указания по устойчивости энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; Рекомендации по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 282; Сводный классификатор электрической части электростанций, электрических и тепловых сетей, Государственная инспекция по эксплуатации электростанций и сетей Минэнерго СССР, 03.12.1990; Типовая инструкция по организации эксплуатации систем телемеханики в энергосистемах (с изменениями), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 30.12.1983, ГНТУ, 09.04.1987; Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий, Госэнергонадзор Минэнерго России, 13.03.2001; Инструкция по переключениям в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 266; Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 289; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261; Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 05.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 2. Кабельные линии напряжением 110-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений (И 34-70-021-85), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 27.08.1985; Инструкция по эксплуатации трансформаторов, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 08.12.1976; Нормативы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 35-500 кВ, Минэнерго СССР, 25.02.1977; Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ (14278тм-т1), Департамент электроэнергетики Минтопэнерго России, 20.05.1994; Основные положения по созданию автоматизированных систем управления предприятий электрических сетей (АСУ ПЭС), Минэнерго СССР, 30.01.1989; Правила защиты установок проводной связи энергосистем от опасных напряжений и токов, ГТУ Минэнерго СССР, 1966г.; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н; Программа (типовая) комплексного обследования энергоустановок электростанций, Госэнергонадзор Минтопэнерго России, 02.04.1998; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 288; Руководящие указания по ограничению токов однофазных коротких замыканий в электрических сетях 110-220 кВ энергосистем, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 10.12.1984; Руководящие указания по плавке гололеда на ВЛ напряжением до 20 кВ, проходящих в сельской местности, Минэнерго СССР, 04.11.1972; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Руководящие указания по проектированию и эксплуатации линий электропередачи и распределительных устройств переменного тока 3-500 кВ, расположенных в районах с загрязненной атмосферой, ГТУ Минэнерго СССР, 19.09.1964; Руководящие указания по противоаварийной автоматике энергосистем (основные положения), ГТУ Минэнерго СССР, 23.09.1986; Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц), Минздрав России, 04.02.2003; Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, заместитель Главного санитарного врача СССР, 23.02.1984, № 2971-84; Типовое положение по организации эксплуатации устройств для определения мест повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ, ГНТУ, 14.03.1979; Типовые нормативы резервной коммутационной аппаратуры 110-500 кВ для подстанций и РУ электростанций, Минэнерго СССР, 02.12.1980; Указания по ограничению токов короткого замыкания в сетях напряжением 110 кВ и выше, Минэнерго СССР, 17.04.1975; Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 262; Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 251; Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, Минрегион России, 25.04.2012; Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, Госстрой России, 12.08.2003; Положение об отключении газоиспользующего оборудования, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (с изменениями и дополнениями), Госэнергонадзор России, 07.05.1992, письмо от 25.12.1994 № 42-6/40-ЭТ; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115 ºС) с изменениями №№ 1, 2, 3, приказ Минстроя России от 28.08.1992 №205; Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Инструкция по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 23.04.1981; Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Требования к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации, приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398; Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений, приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229; РД 34.20.301, РД-12-04-2007, РД 34.70.110-92, РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями, РД 34.02.201-91, РД 34.35.516-89, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 34.20.182-90, РД 34.43.105-89, РД 34.10.383 (НР 34-70-002-82 с изменением № 1, РД 153-34.0-48.518-98, РД 34.43.201-88, РД 34.35.302-90, РД 34.46.503-84, РД 34.10.381, РД 34.03.201-97, РД 34.45-51.300-97, МДК 4-01.2001, ВОЛС-ВЛ 0,4-35 кВ, ПУ ВЛЗ 6-20 кВ, МДС 41-6.2000, МДС 41-3.2000, МДК 4-04.2002, МДК 4-02.2001, Типовая инструкция: ТИ 34-70-070-87, ТИ 34-70-002-82, ТИ 34-70-025-84, Руководящий технический материал: РТМ 34-70-653-83, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.1.051-90, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ Р 50462-2009, СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85, СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003), СО 153-34.03.603-2003, СО 153-34.21.122-2003 |  |
|  | ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО зданий и сооружений на опасных производственных объектах и объектах ЭНЕРГЕТИКИ: | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями); Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 с изменениями; Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» от 20.06.1996 № 81-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30.11.1995 № 187-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства» от 30.09.2011г. № 802; ФНП в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490; СП 11-110-99, СП 16.13330.2011, СП 18.13330.2011, СП 20.13330.2011, СП 22.13330.2011, СП 25.13330.2012, СП 26.13330.2012, СП 28.13330.2012, СП 43.13330.2012, СП 60.13330.2012, СП 61.13330.2012, СП 70.13330.2012 ГОСТ 31937-2011, ГОСТ 27751-2014, ГОСТ Р 21.1101-2013 СТО НТЦ ПБ 132247558.001-2015 |  |
| 3.1. | На объектах угольной, сланцевой и торфяной промышленности | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; Постановление Правительства РФ «О допустимых нормах содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте, угольных пластах и выработанном пространстве, при превышении которых дегазация является обязательной» от 25.04.2011 № 315; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 № 550; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599; ФНП в области промышленной безопасности «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам», приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 № 576; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных шахт», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 637; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов и кабелей напряжением 6 (10) кВ, приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 630; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода» (с изменениями), приказ Ростехнадзора от 06.12.2012 № 704; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 634; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 631; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по применению электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и электрооборудования общего назначения в шахтах, опасных по газу и пыли», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 629; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по проведению плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий, приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 638; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 626; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по прогнозу, обнаружению, локации и контролю очагов самонагревания угля и эндогенных пожаров в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 635; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, учету и предупреждению загазирований», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 636; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 17.12.2013 № 610; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 625; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 628; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением до 1200 В», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 627; Временные нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-92); Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-86); Эталон ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля, Минтопэнерго России, 19.10.1997; Нормативные требования по применению способов и схем проветривания угольных шахт, приказ Ростехнадзора от 31.05.2011 № 262; Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов, Госпроматомнадзор СССР, 15.06.1990; Нормы безопасности на проектирование и эксплуатацию канатных проводников многоканатных подъемных установок, Госгортехнадзор СССР, 15.01.1982; Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах, постановление Госгортехнадзора России от 16.03.1998 № 12; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт, Минуглепром СССР, 15.08.1989; Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах, приказ Госгортехнадзора СССР от 16.05.1986 № 12; Нормативы расчета необходимого числа анемометров для шахт и рудников, постановление Госгортехнадзора России от 23.07.1996 № 30/1/П-434; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья, приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218; Условные обозначения для горной графической документации, Госгортехнадзор СССР, 28.07.1970; Инструкция по выбору рамных податливых крепей горных выработок, Минуглепром СССР, 30.04.1991; Инструкция по выбору способа и параметров разупрочнения кровли на выемочных участках, Минуглепром СССР, 02.04.1990; Инструкция по выполнению шахтного заземления с использованием естественных заземлителей, Минуглепром СССР, 08.04.1988; Инструкция по дегазации угольных шахт, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679; Инструкция по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов, приказ Ростехнадзора от 23.12.2011 № 738; Инструкция по применению схем проветривания выемочных участков шахт с изолированным отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 680; Инструкция по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 681; Положение о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках (установках), приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 677; Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 678; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Руководство по изоляции отработанных участков, временно остановленных и неиспользуемых горных выработок в шахтах, Минуглепром СССР, 10.12.1976; Технологические схемы многоштрековой подготовки выемочных столбов для отработки высокогазоносных и самовозгорающихся пологих угольных пластов, обеспечивающих высокопроизводительную и безопасную работу комплексно-механизированных забоев, приказ Ростехнадзора от 22.12.2011 № 735; Методические указания по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт (рудников) напряжением 3300 В, приказ Ростехнадзора от 28.06.2011 № 325; ПБ 03-428-02, ПБ 05-619-03, ПБ 05-580-03, РД 05-325-99 с изменением [РДИ 05-477(325)-02], РД 07-291-99, РД 07-203-98, РД 07-113-96 с изменением [РДИ 07-471(113)-02], РД 07-604-03, РД 07-192-98 с дополнениями и изменениями, РД 03-423-01, ПБ 07-601-03 с изменениями, ПБ 07-600-03, РД 05-313-99, РД 05-350-00, РД 05-328-99, РД 03-306-99 с изменением [РДИ 03-473(306)-02], РД 05-336-99, РД 05-311-99 с изменением [РДИ 05-478(311)-02], РД 05-334-99, РД 05-447-02, ПБ 07-269-98, РД 05-124-96; РД 03-301-99, РД 03-439-02, РД-15-12-2007, РД 03-427-01, РД 03-422-01, РД 05-323-99 с изменением [РДИ 05-481(323)-02], РД 05-324-99 с изменением [РДИ 05-480(324)-02], РД 05-312-99, РД 05-335-99 с изменением [РДИ 05-479(335)-02], СанПиН 2.2.3.570-96, СанПиН 2.2.2948-11 |  |
| 3.2. | На объектах горнорудной, нерудной промышленности | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599; ФНП в области промышленной безопасности «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам», приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 № 576; Временные нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-92); Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-86); Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах, приказ Госгортехнадзора СССР от 16.05.1986 № 12; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья, приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218; Условные обозначения для горной графической документации, Госгортехнадзор СССР, 28.07.1970; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок, протокол Госгортехнадзора России от 30.05.1995 № 10; Инструкция по наблюдением за сдвижением горных пород и земной поверхности при подземной разработке рудных месторождений, Госгортехнадзор СССР, 03.07.1986; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений подземных вод (с изменениями), приказы Минприроды России от 27.10.2010 № 463, от 15.07.2011 № 630; РД 07-291-99, РД 07-203-98, РД 07-113-96 с изменением [РДИ 07-471(113)-02], РД 03-243-98, РД 07-604-03, РД 07-283-99, РД 07-192-98 с дополнениями и изменениями, РД 07-330-99, РД 03-423-01, ПБ 07-601-03 с изменениями, ПБ 07-600-03, РД 03-433-02, РД 06-572-03, РД 06-174-97, РД 07-166-97, РД 07-226-98 с изменением [РДИ 07-470(226)-02], РД 06-326-99, РД 06-627-03, РД 06-565-03, РД 03-151-97, ПБ 03-428-02, ПБ 07-337-99, ПБ 07-436-02, ПБ 07-602-03, ПБ 07-599-03, РД 07-367-00 |  |
| 3.3. | На производствах и объектах, связанных с пользованием недрами | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственном надзоре за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, и о внесении изменений в Положение о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» от 02.02.2010 № 39 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» от 12.05.2005 № 293 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; ФНП в области промышленной безопасности «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам», приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 № 576; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья, приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218; Условные обозначения для горной графической документации, Госгортехнадзор СССР, 28.07.1970; Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости, Госгортехнадзор СССР, 21.07.1970; РД 07-291-99, РД 07-122-96 с дополнениями и изменениями, РД 07-203-98, РД 07-113-96 с изменением [РДИ 07-471(113)-02], РД 03-301-99, РД 03-243-98, РД 07-604-03, РД 07-283-99, РД 07-192-98 с дополнениями и изменениями, РД 07-603-03, РД 07-330-99, РД 03-423-01, РД 07-408-01, ПБ 07-601-03 с изменениями, ПБ 07-600-03 |  |
| 3.4. | На объектах хранения, получения, использования и транспортирования взрывчатых веществ | Постановление Правительства РФ «Положение о лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения» от 14.10.2015г. № 1102; Постановление Правительства РФ «О мерах по усилению государственного контроля за производством, распространением и применением взрывчатых веществ и отходов их производства, а также средств взрывания, порохов промышленного назначения и пиротехнических изделий в Российской Федерации» от 12.07.2000 № 513 (с изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах», приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605; Инструкция по применению сотрясательного взрывания в угольных шахтах, приказ Госгортехнадзора России от 17.06.1998 № 127; Методика определения пробивной способности кумулятивных зарядов в условиях атмосферного давления и температуры окружающей среды Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (СС-05), приказ Ростехнадзора от 12.07.2006 № 681; Перечень взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, допущенных к применению в Российской Федерации, приказ Ростехнадзора от 15.09.2011 № 537; Руководство по ведению взрывных работ в угольных шахтах, первый заместитель Министра топлива и энергетики РФ, 1996г.; Типовая инструкция по безопасности при металлообработке с использованием энергии взрыва, Госгортехнадзор СССР, 16.02.1977; Типовая инструкция по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах (с изменениями и дополнениями), постановления Госгортехнадзора СССР от 05.10.1984 № 48, Госгортехнадзора России от 19.08.1992 № 22; РД-14-01-2004, РД 13-537-03, ПБ 13-564-03 |  |
| 3.5. | На объектах нефтегазодобывающего комплекса, магистрального трубопроводного транспорта, нефтепродуктообеспечения | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти» от 17.02.2011 № 90; Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 № 240; Постановление Правительства РФ «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 14.11.2014 № 1189; Постановление Правительства РФ « О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» от 08.01.2009 № 7 (с изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», приказ Ростехнадзора от 06.11.2013 № 520; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 № 561; Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780; Руководство по безопасности факельных систем, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 779; Инструкция по безопасности производства работ при восстановлении бездействующих нефтегазовых скважин методом строительства дополнительного наклонно направленного или горизонтального ствола скважины, постановление Госгортехнадзора России от 27.12.2002 № 69; Инструкция по организации и проведению профилактической работы по предупреждению возникновения открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности, приказ Минэнерго России от 15.02.2011 № 52; Правила безопасности при разработке нефтяных месторождений шахтным способом, постановление Госгортехнадзора СССР от 11.04.1986 № 8; РД 07-122-96, РД 07-122-96 с дополнениями и изменениями, РД 07-203-98, ПБ 07-601-03, ПБ 07-600-03, РД 03-380-00, РД 03-410-01, РД 03-420-01, РД 08-195-98, РД 153-39.4-074-01, РД 08-435-02, РД 08-254-98, РД 153-39.4-113-01, ПБ 08-258-98, РД 153-39.4-058-00, ГОСТ Р 54567-2011 |  |
| 3.6. | На объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и других взрывопожароопасных и вредных производств, химически опасных объектах систем водоподготовки | Постановление Правительства РФ «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 10.06.2013 № 492 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 № 240; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в РФ» от 21.12.2009 № 1039 (с изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред», приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554; ФНП в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств», приказ Ростехнадзора от 31.12.2014г. № 631; Методические рекомендации по разработке технологического регламента на производство продукции нефтеперерабатывающей промышленности, приказ Минэнерго России от 30.09.2003 № 393; Положение о технологических регламентах производства продукции на предприятиях химического комплекса, утв. Министерством экономики РФ от 06.05.2000; Правила безопасности для предприятий по производству асбестовых технических изделий, протокол Госгортехнадзора СССР от 29.07.1980 № 25; Правила технической эксплуатации нефтебаз, приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 232; Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781; Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777; Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 778; Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784; Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780; РД 09-398-01, РД 09-250-98 с изменением № 1 [РДИ 09-501(250)-02], РД 09-251-98 с изменением № 1 [РДИ 09-504(251)-02], ПБ 09-595-03, ПБ 08-622-03, ПБ 09-579-03, ПБ 09-524-03, ПБ 09-563-03, ПБ 09-570-03, РД 153-39.2.080-01 с изменениями и дополнениями, РД 09-390-00 с изменением № 1 [РДИ 09-502(390)-02], РД 09-241-98 с изменением № 1 [РДИ 09-513(244)-02], РД 09-241-98 с изменением № 1 [РДИ 09-500(241)-02], ПБ 09-592-03 |  |
| 3.7. | На производственных объектах, где используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 0С | ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116; Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 273; Инструкция по восстановительной термической обработке элементов теплоэнергетического оборудования, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 272; Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 268; Инструкция по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 276; Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 269; Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 ºС, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 254; Инструкция по продлению срока службы паропроводов из центробежнолитых труб на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 250; Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 253; Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 275; Методические указания по определению характеристик жаропрочности и долговечности металла котлов, турбин и трубопроводов, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 271; Методические указания по оценке долговечности и контролю металла паропроводов энергетических установок с учетом изменений режимов эксплуатации, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 267; РД 10-96-95, РД 34.39.301-87, РД 10-165-97, РД 10-210-98, РД 10-179-98, РД 10-109-96, РД 10-249-98 с изменением № 1 [РДИ 10-413(249)-00], РД 10-400-01, РД 153-34.1-003-01, РД 10-319-99, РД 10-577-03, РД 34.39.503-89, РД 10-385-00, РД 03-610-03, ПБ 03-584-03 |  |
| 3.8. | На производственных объектах, где используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог», приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 № 563; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ Ростехнадзора от 31.12.2013 № 533; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», приказ Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», приказ Ростехнадзора от 13.01.2014 №9; РД 10-08-92 с изменением № 1 [РДИ 10-175(08)-98], РД 10-197-98, РД 10-171-97, РД 10-138-97 с изменением № 1 [РДИ 10-349(138)-00], РД-11-06-2007, РД 10-112-96, РД 10-89-95 с изменениями № 1 [РДИ 10-160(89)-97], № 2 [РДИ 10-352(89)-00], ПБ 10-403-01, ПБ 10-77-94 с изменениями и дополнениями № 1, РД 10-172-97, РД 10-525-03, РД 10-33-93 с изменением № 1 [РД 10-231-98], РД 10-40-93 с изменениями № 1 [РДИ 10-388(40)-00], РД 10-30-93 с изменением № 1 [РДИ 10-395(30)-00], РД 10-93-95, РД 10-103-95, РД 10-74-94 с изменениями № 1 [РДИ 10-426(74)-01], РД 10-34-93 с изменениями № 1 [РДИ 10-406(34)-01], РД 10-332-99, РД 10-107-96 с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)-02], РД 10-199-98, РД 10-198-98, РД 10-385-00 |  |
| 3.9. | На объектах газоснабжения | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» от 17.05.2002 № 317 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» от 05.02.1998 № 162 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» от 14.05.2013 № 410 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» от 21.07.2008 ; 549 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2006 № 878 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ» от 30.12.2013 № 1314 (с изменениями); Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», приказ Ростехнадзора от 11.12.2014г. № 559; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 870; Методические рекомендации по контролю за техническим обслуживанием и состоянием внутридомового газового оборудования, приказ Ростехнадзора от 02.12.2009 № 1001; РД 12-411-01, РД 12-341-00 с изменением [РДИ 12-452(341)-02], РД 153-39.1-059-00, РД 03-380-00, РД 03-410-01 |  |
| 3.10. | На объектах металлургической и коксохимической промышленности | ФНП в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической отрасли», приказ Ростехнадзора от 18.01.2012 № 44; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656; Правила безопасности в огнеупорном производстве, Минчермет СССР, 10.11.1980; РД 11-46-94, РД 11-288-99, РД 11-405-01, РД 11-126-96, ПБ 11-101-95, РД 03-610-03 |  |
| 3.11. | На объектах хранения, переработки и использования растительного сырья | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 560; Рекомендации по организации и осуществлению надзора за промышленной безопасностью взрывопожароопасных производственных объектов деревообрабатывающих производств, приказ Ростехнадзора от 30.03.2012 № 210; Указания по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, приказ Минсельхозпрода России от 26.03.1998 № 169; РД-14-04-2007, РД-14-568-03, РД-14-617-03, РД-14-569-03, РД-14-377-00 |  |
| 3.12. | На объектах транспортирования опасных веществ | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред», приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554; РД 03-184-98, РД 15-630-04, РД 15-632-04, РД-14-03-2007, РД 15-73-94 с изменением [ПБИ 15-461(73)-02], ПБ 03-557-03 |  |
| 3.13. | На объектах энергетики | Постановление Правительства РФ «О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети» от 26.01.2006 № 41 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013 № 1034; Постановление Правительства РФ «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» от 26.07.2007 № 484 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 08.08.2012 № 808; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 16.04.2012 № 307 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 18.11.2013 № 1033; Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» от 11.08.2009 № 486; Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание (с изменениями), Минтопэнерго России, 06.10.1999; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, приказ Минэнерго России от 24.03.2003, № 115; Правила учета электрической энергии, Минтопэнерго России, 19.09.1996; Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей (ВСН 37-86), Минэнерго СССР, 06.02.1987; Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (с изменениями), приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212; Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические рекомендации по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические указания по оценке живучести оборудования тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 270; Методические указания по устойчивости энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; Рекомендации по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 282; Сводный классификатор электрической части электростанций, электрических и тепловых сетей, Государственная инспекция по эксплуатации электростанций и сетей Минэнерго СССР, 03.12.1990; Типовая инструкция по организации эксплуатации систем телемеханики в энергосистемах (с изменениями), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 30.12.1983, ГНТУ, 09.04.1987; Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий, Госэнергонадзор Минэнерго России, 13.03.2001; Инструкция по переключениям в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 266; Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 289; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261; Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 05.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 2. Кабельные линии напряжением 110-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений (И 34-70-021-85), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 27.08.1985; Инструкция по эксплуатации трансформаторов, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 08.12.1976; Нормативы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 35-500 кВ, Минэнерго СССР, 25.02.1977; Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ (14278тм-т1), Департамент электроэнергетики Минтопэнерго России, 20.05.1994; Основные положения по созданию автоматизированных систем управления предприятий электрических сетей (АСУ ПЭС), Минэнерго СССР, 30.01.1989; Правила защиты установок проводной связи энергосистем от опасных напряжений и токов, ГТУ Минэнерго СССР, 1966г.; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н; Программа (типовая) комплексного обследования энергоустановок электростанций, Госэнергонадзор Минтопэнерго России, 02.04.1998; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 288; Руководящие указания по ограничению токов однофазных коротких замыканий в электрических сетях 110-220 кВ энергосистем, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 10.12.1984; Руководящие указания по плавке гололеда на ВЛ напряжением до 20 кВ, проходящих в сельской местности, Минэнерго СССР, 04.11.1972; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Руководящие указания по проектированию и эксплуатации линий электропередачи и распределительных устройств переменного тока 3-500 кВ, расположенных в районах с загрязненной атмосферой, ГТУ Минэнерго СССР, 19.09.1964; Руководящие указания по противоаварийной автоматике энергосистем (основные положения), ГТУ Минэнерго СССР, 23.09.1986; Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц), Минздрав России, 04.02.2003; Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, заместитель Главного санитарного врача СССР, 23.02.1984, № 2971-84; Типовое положение по организации эксплуатации устройств для определения мест повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ, ГНТУ, 14.03.1979; Типовые нормативы резервной коммутационной аппаратуры 110-500 кВ для подстанций и РУ электростанций, Минэнерго СССР, 02.12.1980; Указания по ограничению токов короткого замыкания в сетях напряжением 110 кВ и выше, Минэнерго СССР, 17.04.1975; Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 262; Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 251; Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, Минрегион России, 25.04.2012; Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, Госстрой России, 12.08.2003; Положение об отключении газоиспользующего оборудования, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (с изменениями и дополнениями), Госэнергонадзор России, 07.05.1992, письмо от 25.12.1994 № 42-6/40-ЭТ; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115 ºС) с изменениями №№ 1, 2, 3, приказ Минстроя России от 28.08.1992 №205; Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Инструкция по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 23.04.1981; Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Требования к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации, приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398; Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений, приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229; РД 34.20.301, РД-12-04-2007, РД 34.70.110-92, РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями, РД 34.02.201-91, РД 34.35.516-89, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 34.20.182-90, РД 34.43.105-89, РД 34.10.383 (НР 34-70-002-82 с изменением № 1, РД 153-34.0-48.518-98, РД 34.43.201-88, РД 34.35.302-90, РД 34.46.503-84, РД 34.10.381, РД 34.03.201-97, РД 34.45-51.300-97, МДК 4-01.2001, ВОЛС-ВЛ 0,4-35 кВ, ПУ ВЛЗ 6-20 кВ, МДС 41-6.2000, МДС 41-3.2000, МДК 4-04.2002, МДК 4-02.2001, Типовая инструкция: ТИ 34-70-070-87, ТИ 34-70-002-82, ТИ 34-70-025-84, Руководящий технический материал: РТМ 34-70-653-83, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.1.051-90, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ Р 50462-2009, СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85, СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003), СО 153-34.03.603-2003 |  |
| 4. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВА-НИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И СООРУЖЕНИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ: | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490; РД 03-606-03, РД 13-03-2006, РД 13-04-2006, РД 13-05-2006, РД 13-06-2006; ГОСТ 12.2.003-91, СТО НТЦ ПБ 132247558.001-2015 |  |
| 4.1. | На объектах угольной, сланцевой и торфяной промышленности | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах" "Инструкция по безопасной эксплуатации подземных лифтовых установок на рудниках и шахтах горнорудной, нерудной и угольной промышленности. РД 03-301-99" Инструкция по эксплуатации стальных канатов в шахтных стволах (РД 03-439-02) |  |
| 4.2. | На объектах горнорудной, нерудной промышленности | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" |  |
| 4.3. | На объектах нефтегазодобывающего комплекса | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" Инструкция по техническому обследованию железобетонных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (РД 03-420-01) Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов (РД 08-95-95) Инструкция по техническому диагностированию состояния передвижных установок для ремонта скважин (РД 08-195-98) |  |
| 4.4. | На объектах магистрального трубопроводного транспорта | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов" |  |
| 4.5. | На объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и других взрывопожароопасных и вредных производств, химически опасных объектах систем водоподготовки | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред" Инструкция по проведению диагностирования технического состояния сосудов, трубопроводов и компрессоров промышленных аммиачных холодильных установок (РД 09-244-98) (с Изменением N 1 [РДИ 09-513(244)-02]) Методические указания по обследованию технического состояния и обеспечения безопасности при эксплуатации аммиачных холодильных установок (РД 09-241-98) (с Изменением N 1 [РДИ 09-500(241)-02]) Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств (ПБ 08-622-03) Правила промышленной безопасности в производстве растительных масел методом прессования и экстракции (ПБ 09-524-03) Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем (ПБ 09-592-03) |  |
| 4.6. | На объектах нефтепродукто-обеспечения | Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов |  |
| 4.7. | На объектах газоснабжения | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», приказ Ростехнадзора от 11.12.2014г. № 559 Инструкция по обследованию шаровых резервуаров и газгольдеров для хранения сжиженных газов под давлением (РД 03-380-00) Инструкция по проведению комплексного технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов (РД 03-410-01) Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов (РД 153-39.1-059-00) Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов (РД 12-411-01) |  |
| 4.8 | На производственных объектах, где используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 0С | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов (РД 03-421-01) Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов (РД 10-210-98) Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением Инструкция по продлению срока службы паропроводов из центробежнолитых труб на тепловых электростанциях Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 °C Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса |  |
| 4.9 | На объектах металлургической и коксохимической промышленности | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" Методика определения технического состояния кожухов доменных печей и воздухонагревателей (РД 11-288-99) |  |
| 4.10 | На производственных объектах, где используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах" Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров" Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог" Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 1. Общие положения (РД 10-112-96) Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1. Общие положения. Методические указания (РД 10-138-97) (с изменением № 1 [РДИ 10-349(138)-00]) Инструкция по оценке технического состояния болтовых и заклепочных соединений грузоподъемных кранов (РД 10-197-98) |  |
| 4.11 | На объектах хранения, переработки и использования растительного сырья | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья" |  |
| 4.12 | на объектах транспортирования опасных веществ | Инструкция по безопасной эксплуатации железнодорожных вагонов-цистерн для перевозки жидкого капролактама (РД 03-184-98) |  |
| 5. | ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЕДИНИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ И ПАРТИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ, МАТЕРИАЛОВ И ИНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, применяемых на опасных производственных объектах и объектах ЭНЕРГЕТИКИ: | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями); Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 с изменениями; Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями); Технические регламенты Таможенного союза, технические регламенты Российской Федерации (по назначению); ФНП в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490; ГОСТ Р 54293-2010, ГОСТ Р 15.301-2016 |  |
| 5.1. | На объектах угольной, сланцевой и торфяной промышленности | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; Постановление Правительства РФ «О допустимых нормах содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте, угольных пластах и выработанном пространстве, при превышении которых дегазация является обязательной» от 25.04.2011 № 315; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 № 550; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599; ФНП в области промышленной безопасности «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам», приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 № 576; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных шахт», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 637; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов и кабелей напряжением 6 (10) кВ», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 630; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода» (с изменениями), приказ Ростехнадзора от 06.12.2012 № 704; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 634; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по применению электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и электрооборудования общего назначения в шахтах, опасных по газу и пыли», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 629; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, учету и предупреждению загазирований», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 636; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 17.12.2013 № 610; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 628; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением до 1200 В», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 627; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 631; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по проведению плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий, приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 638; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 626; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по прогнозу, обнаружению, локации и контролю очагов самонагревания угля и эндогенных пожаров в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 635; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 625; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания угля», приказ Ростехнадзора от 02.04.2013г. № 132; Временные нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-92); Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-86); Эталон ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля, Минтопэнерго России, 19.10.1997; Нормативные требования по применению способов и схем проветривания угольных шахт, приказ Ростехнадзора от 31.05.2011 № 262; Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов, Госпроматомнадзор СССР, 15.06.1990; Нормы безопасности на проектирование и эксплуатацию канатных проводников многоканатных подъемных установок, Госгортехнадзор СССР, 15.01.1982; Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах, постановление Госгортехнадзора России от 16.03.1998 № 12; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт, Минуглепром СССР, 15.08.1989; Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах, приказ Госгортехнадзора СССР от 16.05.1986 № 12; Нормативы расчета необходимого числа анемометров для шахт и рудников, постановление Госгортехнадзора России от 23.07.1996 № 30/1/П-434; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья, приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218; Условные обозначения для горной графической документации, Госгортехнадзор СССР, 28.07.1970; Инструкция по выбору рамных податливых крепей горных выработок, Минуглепром СССР, 30.04.1991; Инструкция по выбору способа и параметров разупрочнения кровли на выемочных участках, Минуглепром СССР, 02.04.1990; Инструкция по выполнению шахтного заземления с использованием естественных заземлителей, Минуглепром СССР, 08.04.1988; Инструкция по дегазации угольных шахт, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679; Инструкция по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов, приказ Ростехнадзора от 23.12.2011 № 738; Инструкция по применению схем проветривания выемочных участков шахт с изолированным отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 680; Инструкция по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 681; Положение о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках (установках), приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 677; Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 678; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Руководство по изоляции отработанных участков, временно остановленных и неиспользуемых горных выработок в шахтах, Минуглепром СССР, 10.12.1976; Технологические схемы многоштрековой подготовки выемочных столбов для отработки высокогазоносных и самовозгорающихся пологих угольных пластов, обеспечивающих высокопроизводительную и безопасную работу комплексно-механизированных забоев, приказ Ростехнадзора от 22.12.2011 № 735; Методические указания по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт (рудников) напряжением 3300 В, приказ Ростехнадзора от 28.06.2011 № 325; ПБ 03-428-02, ПБ 05-619-03, ПБ 05-580-03, РД 05-325-99 с изменением [РДИ 05-477(325)-02], РД 07-291-99, РД 07-203-98, РД 07-113-96 с изменением [РДИ 07-471(113)-02], РД 07-604-03, РД 07-192-98 с дополнениями и изменениями, РД 03-423-01, ПБ 07-601-03 с изменениями, ПБ 07-600-03, РД 05-313-99, РД 05-350-00, РД 05-328-99, РД 03-306-99 с изменением [РДИ 03-473(306)-02], РД 05-336-99, РД 05-311-99 с изменением [РДИ 05-478(311)-02], РД 05-334-99, РД 05-447-02, ПБ 07-269-98, РД 05-124-96; РД 03-301-99, РД 03-439-02, РД-15-12-2007, РД 03-427-01, РД 03-422-01, РД 05-323-99 с изменением [РДИ 05-481(323)-02], РД 05-324-99 с изменением [РДИ 05-480(324)-02], РД 05-312-99, РД 05-335-99 с изменением [РДИ 05-479(335)-02], РД 03-348-00, РД 03-610-03 СП 43.13330.2012, СанПиН 2.2.3.570-96, СанПиН 2.2.2948-11 |  |
| 5.2. | На объектах горнорудной, нерудной промышленности | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599; ФНП в области промышленной безопасности «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам», приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 № 576; Временные нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-92); Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-86); Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах, приказ Госгортехнадзора СССР от 16.05.1986 № 12; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья, приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218; Условные обозначения для горной графической документации, Госгортехнадзор СССР, 28.07.1970; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок, протокол Госгортехнадзора России от 30.05.1995 № 10; Инструкция по наблюдением за сдвижением горных пород и земной поверхности при подземной разработке рудных месторождений, Госгортехнадзор СССР, 03.07.1986; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений подземных вод (с изменениями), приказы Минприроды России от 27.10.2010 № 463, от 15.07.2011 № 630; РД 07-291-99, РД 07-203-98, РД 07-113-96 с изменением [РДИ 07-471(113)-02], РД 03-243-98, РД 07-604-03, РД 07-283-99, РД 07-192-98 с дополнениями и изменениями, РД 07-330-99, РД 03-423-01, ПБ 07-601-03 с изменениями, ПБ 07-600-03, РД 03-433-02, РД 06-572-03, РД 06-174-97, РД 07-166-97, РД 07-226-98 с изменением [РДИ 07-470(226)-02], РД 06-326-99, РД 06-627-03, РД 06-565-03, РД 03-151-97, ПБ 03-428-02, ПБ 07-337-99, ПБ 07-436-02, ПБ 07-602-03, ПБ 07-599-03, РД 07-367-00, РД 03-427-01, РД 03-610-03 СП 43.13330.2012 |  |
| 5.3. | На объектах нефтегазодобывающего комплекса, магистрального трубопроводного транспорта, нефтепродуктообеспечения | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти» от 17.02.2011 № 90; Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 № 240; Постановление Правительства РФ «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 14.11.2014 № 1189; Постановление Правительства РФ « О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» от 08.01.2009 № 7 (с изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», приказ Ростехнадзора от 06.11.2013 № 520; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 № 561; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи», приказ Ростехнадзора от 17.08.2015 № 317; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 16.09.2015 № 364; Руководство по безопасности «Методические рекомендации по разработке обоснования безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 30.09.2015 № 387; Руководство по безопасности «Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов», приказ Ростехнадзора от 07.11.2014 № 500; Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, приказ Министерства природных ресурсов РФ от 28.12.1999 № 323; Типовые инструкции по безопасности геофизических работ в процессе бурения скважин и разработки нефтяных и газовых месторождений, утвержденные Госгортехнадзором России от 12.07.1996, Правила технической эксплуатации нефтебаз, приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 232; Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777; Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780; Руководство по безопасности факельных систем, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 779; Инструкция по безопасности производства работ при восстановлении бездействующих нефтегазовых скважин методом строительства дополнительного наклонно направленного или горизонтального ствола скважины, постановление Госгортехнадзора России от 27.12.2002 № 69; Инструкция по организации и проведению профилактической работы по предупреждению возникновения открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности, приказ Минэнерго России от 15.02.2011 № 52; Правила безопасности при разработке нефтяных месторождений шахтным способом, постановление Госгортехнадзора СССР от 11.04.1986 № 8; Распоряжение Ростехнадзора от 25.01.2008 3 9-рп «О проведении обследований внутрипромысловых трубопроводов нефтяных месторождений»; РД 07-122-96, РД 07-122-96 с дополнениями и изменениями, РД 07-203-98, ПБ 07-601-03, ПБ 07-600-03, РД 03-380-00, РД 03-410-01, РД 03-420-01, РД 08-195-98, РД 153-39.4-074-01, РД 08-435-02, РД 08-254-98, РД 153-39.4-113-01, ПБ 08-258-98, РД 153-39.4-058-00, РД 07-291-99, РД 08-272-99, РД 08-625-03, РД 08-95-95, РД 03-357-00, РД 08-37-95, РД 153-39.0-069-01, РД 153-39.0-072-01, СП 11-114-2004, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 33.13330.2012, СП 36.13330.2012, СП 86.13330.2014, СП 123.13330.2012, СП 125.13330.2012, СП 43.13330.2012, СП 155.13130.2014 ГОСТ Р 54567-2011, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ Р 51365-2009, ГОСТ Р 53710-2009, ГОСТ Р 54382-2011, ГОСТ Р 54483-2011, ГОСТ Р 54594-2011, ГОСТ Р 55414-2013, ГОСТ 1510-84, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31447-2012, ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ Р 54907-2012, ГОСТ 12.2.108-85, ГОСТ Р 53375-2009, ГОСТ Р 53709-2009, ГОСТ 17032-2010, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ Р 54808-2011 |  |
| 5.4. | На объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и других взрывопожароопасных и вредных производств, химически опасных объектах систем водоподготовки | Постановление Правительства РФ «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 10.06.2013 № 492 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 № 240; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в РФ» от 21.12.2009 № 1039 (с изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред», приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554; ФНП в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств», приказ Ростехнадзора от 31.12.2014г. № 631; Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ», утвержденное приказом Ростехнадзора от 20.04.2015г. № 158, Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварий на взрывопожаро-опасных химических производствах», утвержденное приказом Ростехнадзора от 20.04.2015г. № 160, Руководство по безопасности «Методы обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах», утвержденное приказом Ростехнадзора от 13.05.2015г. № 189, Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на технологических трубопроводах, связанных с перемещением взрывоопасных газов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 17.09.2015г. № 365, Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на технологических трубопроводах, связанных с перемещением взрывопожароопасных жидкостей», утвержденное приказом Ростехнадзора от 17.09.2015г. № 366, Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности», утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.06.2016г. № 272, Руководство по безопасности факельных систем, утвержденное приказом Ростехнадзора от 26.12.2012г. № 779, Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем, постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003г. № 68, Методические рекомендации по разработке технологического регламента на производство продукции нефтеперерабатывающей промышленности, приказ Минэнерго России от 30.09.2003 № 393; Положение о технологических регламентах производства продукции на предприятиях химического комплекса, утв. Министерством экономики РФ от 06.05.2000; Правила безопасности для предприятий по производству асбестовых технических изделий, протокол Госгортехнадзора СССР от 29.07.1980 № 25; Правила технической эксплуатации нефтебаз, приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 232; Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781; Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777; Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 778; Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784; Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780; РД 09-398-01, РД 09-250-98 с изменением № 1 [РДИ 09-501(250)-02], РД 09-251-98 с изменением № 1 [РДИ 09-504(251)-02], ПБ 09-595-03, ПБ 08-622-03, ПБ 09-579-03, ПБ 09-524-03, ПБ 09-563-03, ПБ 09-570-03, РД 153-39.2.080-01 с изменениями и дополнениями, РД 09-390-00 с изменением № 1 [РДИ 09-502(390)-02], РД 09-244-96 с изменением № 1 [РДИ 09-513(244)-02], РД 09-241-98 с изменением № 1 [РДИ 09-500(241)-02], ПБ 09-592-03, ПБ 03-581-03, ПБ 03-582-03, ПБ 03-583-03, ПБ 03-584-03, ПБ 03-593-03, ПБ 03-598-03, РД 03-357-00, РД 03-421-01, РД 03-610-03, РД 08-95-95, РД 09-255-99, РД 09-391-00, СП 43.13330.2012, ГОСТ 17032-2010, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ 31827-2012, ГОСТ 31828-2012, ГОСТ 31836-2012, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53681-2009, ГОСТ Р 54808-2011 |  |
| 5.5. | На производственных объектах, где используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 0С | ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116; Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 273; Инструкция по восстановительной термической обработке элементов теплоэнергетического оборудования, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 272; Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 268; Инструкция по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 276; Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 269; Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 ºС, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 254; Инструкция по продлению срока службы паропроводов из центробежнолитых труб на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 250; Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 253; Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 275; Методические указания по определению характеристик жаропрочности и долговечности металла котлов, турбин и трубопроводов, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 271; Методические указания по оценке долговечности и контролю металла паропроводов энергетических установок с учетом изменений режимов эксплуатации, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 267; РД 10-96-95, РД 34.39.301-87, РД 10-165-97, РД 10-210-98, РД 10-179-98, РД 10-109-96, РД 10-249-98 с изменением № 1 [РДИ 10-413(249)-00], РД 10-400-01, РД 153-34.1-003-01, РД 10-319-99, РД 10-577-03, РД 34.39.503-89, РД 10-385-00, РД 03-610-03, ПБ 03-584-03, ПБ 03-593-03, РД 03-29-93, РД 03-421-01, РД 34.17.302-97, СП 20.13330.2011, СП 43.13330.2012, СП 89.13330.2012, СП 124.13330.2012, СО 153-34.17.439-2003, СО 153-34.17.442-2003, СО 153-34.17.455-2003, СО 153-34.17.459-2003, СО 153-34.17.464-2003, СО 153-34.17.469-2003, СО 153-34.17.470-2003, СО 153-34.26.608-2003, ГОСТ 12.2.085-2002, ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ Р 52857.1-2007, ГОСТ Р 52857.2-2007 |  |
| 5.6. | На производственных объектах, где используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог», приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 № 563; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ Ростехнадзора от 31.12.2013 № 533; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», приказ Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», приказ Ростехнадзора от 13.01.2014 №9; РД 10-08-92 с изменением № 1 [РДИ 10-175(08)-98], РД 10-197-98, РД 10-171-97, РД 10-138-97 с изменением № 1 [РДИ 10-349(138)-00], РД-11-06-2007, РД 10-112-96, РД 10-89-95 с изменениями № 1 [РДИ 10-160(89)-97], № 2 [РДИ 10-352(89)-00], ПБ 10-403-01, ПБ 10-77-94 с изменениями и дополнениями № 1, РД 10-172-97, РД 10-525-03, РД 10-33-93 с изменением № 1 [РД 10-231-98], РД 10-40-93 с изменениями № 1 [РДИ 10-388(40)-00], РД 10-30-93 с изменением № 1 [РДИ 10-395(30)-00], РД 10-93-95, РД 10-103-95, РД 10-74-94 с изменениями № 1 [РДИ 10-426(74)-01], РД 10-34-93 с изменениями № 1 [РДИ 10-406(34)-01], РД 10-332-99, РД 10-107-96 с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)-02], РД 10-199-98, РД 10-198-98, РД 10-385-00, РД 03-348-00, СП 37.13330.2012, СП 12-103-2002, СП 16.13330.2011, СП 20.13330.2011, СП 43.13330.2012, ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006), ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010), ГОСТ 7890-93, ГОСТ 27584-88, ГОСТ 28434-90, ГОСТ 28609-90 |  |
| 5.7. | На объектах газоснабжения | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» от 17.05.2002 № 317 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» от 05.02.1998 № 162 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» от 14.05.2013 № 410 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» от 21.07.2008 ; 549 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2006 № 878 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ» от 30.12.2013 № 1314 (с изменениями); Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», приказ Ростехнадзора от 11.12.2014г. № 559; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 870; Методические рекомендации по контролю за техническим обслуживанием и состоянием внутридомового газового оборудования, приказ Ростехнадзора от 02.12.2009 № 1001; РД 12-411-01, РД 12-341-00 с изменением [РДИ 12-452(341)-02], РД 153-39.1-059-00, РД 03-380-00, РД 03-410-01 |  |
| 5.8. | На объектах металлургической и коксохимической промышленности | ФНП в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической отрасли», приказ Ростехнадзора от 18.01.2012 № 44; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656; Правила безопасности в огнеупорном производстве, Минчермет СССР, 10.11.1980; РД 11-46-94, РД 11-288-99, РД 11-405-01, РД 11-126-96, ПБ 11-101-95, РД 03-610-03 |  |
| 5.9. | - На объектах транспортирования опасных веществ | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред», приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554; РД 03-184-98, РД 15-630-04, РД 15-632-04, РД-14-03-2007, РД 15-73-94 с изменением [ПБИ 15-461(73)-02], ПБ 03-557-03 |  |
| 5.10. | На объектах хранения, переработки и использования растительного сырья | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 560; Рекомендации по организации и осуществлению надзора за промышленной безопасностью взрывопожароопасных производственных объектов деревообрабатывающих производств, приказ Ростехнадзора от 30.03.2012 № 210; Указания по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, приказ Минсельхозпрода России от 26.03.1998 № 169; РД-14-04-2007, РД-14-568-03, РД-14-617-03, РД-14-569-03, РД-14-377-00 |  |
| 5.11. | - На объектах энергетики | Постановление Правительства РФ «О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети» от 26.01.2006 № 41 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013 № 1034; Постановление Правительства РФ «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» от 26.07.2007 № 484 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 08.08.2012 № 808; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 16.04.2012 № 307 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 18.11.2013 № 1033; Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» от 11.08.2009 № 486; Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание (с изменениями), Минтопэнерго России, 06.10.1999; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, приказ Минэнерго России от 24.03.2003, № 115; Правила учета электрической энергии, Минтопэнерго России, 19.09.1996; Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей (ВСН 37-86), Минэнерго СССР, 06.02.1987; Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (с изменениями), приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212; Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические рекомендации по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические указания по оценке живучести оборудования тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 270; Методические указания по устойчивости энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; Рекомендации по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 282; Сводный классификатор электрической части электростанций, электрических и тепловых сетей, Государственная инспекция по эксплуатации электростанций и сетей Минэнерго СССР, 03.12.1990; Типовая инструкция по организации эксплуатации систем телемеханики в энергосистемах (с изменениями), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 30.12.1983, ГНТУ, 09.04.1987; Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий, Госэнергонадзор Минэнерго России, 13.03.2001; Инструкция по переключениям в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 266; Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 289; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261; Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 05.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 2. Кабельные линии напряжением 110-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений (И 34-70-021-85), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 27.08.1985; Инструкция по эксплуатации трансформаторов, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 08.12.1976; Нормативы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 35-500 кВ, Минэнерго СССР, 25.02.1977; Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ (14278тм-т1), Департамент электроэнергетики Минтопэнерго России, 20.05.1994; Основные положения по созданию автоматизированных систем управления предприятий электрических сетей (АСУ ПЭС), Минэнерго СССР, 30.01.1989; Правила защиты установок проводной связи энергосистем от опасных напряжений и токов, ГТУ Минэнерго СССР, 1966г.; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н; Программа (типовая) комплексного обследования энергоустановок электростанций, Госэнергонадзор Минтопэнерго России, 02.04.1998; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 288; Руководящие указания по ограничению токов однофазных коротких замыканий в электрических сетях 110-220 кВ энергосистем, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 10.12.1984; Руководящие указания по плавке гололеда на ВЛ напряжением до 20 кВ, проходящих в сельской местности, Минэнерго СССР, 04.11.1972; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Руководящие указания по проектированию и эксплуатации линий электропередачи и распределительных устройств переменного тока 3-500 кВ, расположенных в районах с загрязненной атмосферой, ГТУ Минэнерго СССР, 19.09.1964; Руководящие указания по противоаварийной автоматике энергосистем (основные положения), ГТУ Минэнерго СССР, 23.09.1986; Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц), Минздрав России, 04.02.2003; Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, заместитель Главного санитарного врача СССР, 23.02.1984, № 2971-84; Типовое положение по организации эксплуатации устройств для определения мест повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ, ГНТУ, 14.03.1979; Типовые нормативы резервной коммутационной аппаратуры 110-500 кВ для подстанций и РУ электростанций, Минэнерго СССР, 02.12.1980; Указания по ограничению токов короткого замыкания в сетях напряжением 110 кВ и выше, Минэнерго СССР, 17.04.1975; Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 262; Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 251; Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, Минрегион России, 25.04.2012; Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, Госстрой России, 12.08.2003; Положение об отключении газоиспользующего оборудования, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (с изменениями и дополнениями), Госэнергонадзор России, 07.05.1992, письмо от 25.12.1994 № 42-6/40-ЭТ; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115 ºС) с изменениями №№ 1, 2, 3, приказ Минстроя России от 28.08.1992 №205; Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Инструкция по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 23.04.1981; Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Требования к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации, приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398; Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений, приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229; РД 34.20.301, РД-12-04-2007, РД 34.70.110-92, РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями, РД 34.02.201-91, РД 34.35.516-89, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 34.20.182-90, РД 34.43.105-89, РД 34.10.383 (НР 34-70-002-82 с изменением № 1, РД 153-34.0-48.518-98, РД 34.43.201-88, РД 34.35.302-90, РД 34.46.503-84, РД 34.10.381, РД 34.03.201-97, РД 34.45-51.300-97, МДК 4-01.2001, ВОЛС-ВЛ 0,4-35 кВ, ПУ ВЛЗ 6-20 кВ, МДС 41-6.2000, МДС 41-3.2000, МДК 4-04.2002, МДК 4-02.2001, Типовая инструкция: ТИ 34-70-070-87, ТИ 34-70-002-82, ТИ 34-70-025-84, Руководящий технический материал: РТМ 34-70-653-83, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.1.051-90, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ Р 50462-2009, СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85, СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003), СО 153-34.03.603-2003, СО 153-34.21.122-2003 |  |
| 6. | ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ ПОСТАВКИ ЕДИНИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ И ПАРТИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ, МАТЕРИАЛОВ И ИНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, применяемых на опасных производственных объектах и объектах ЭНЕРГЕТИКИ: | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями); Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (с изменениями); Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями); Технические регламенты Таможенного союза, технические регламенты Российской Федерации (по назначению); ФНП в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490; ГОСТ Р 54293-2010 |  |
| 6.1. | На объектах угольной, сланцевой и торфяной промышленности | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; Постановление Правительства РФ «О допустимых нормах содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте, угольных пластах и выработанном пространстве, при превышении которых дегазация является обязательной» от 25.04.2011 № 315; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 № 550; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599; ФНП в области промышленной безопасности «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам», приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 № 576; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных шахт», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 637; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов и кабелей напряжением 6 (10) кВ», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 630; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода» (с изменениями), приказ Ростехнадзора от 06.12.2012 № 704; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 634; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по применению электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и электрооборудования общего назначения в шахтах, опасных по газу и пыли», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 629; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, учету и предупреждению загазирований», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 636; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 17.12.2013 № 610; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 628; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением до 1200 В», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 627; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 631; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по проведению плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий, приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 638; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 626; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по прогнозу, обнаружению, локации и контролю очагов самонагревания угля и эндогенных пожаров в угольных шахтах», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 635; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений», приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 625; ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания угля», приказ Ростехнадзора от 02.04.2013г. № 132; Временные нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-92); Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-86); Эталон ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля, Минтопэнерго России, 19.10.1997; Нормативные требования по применению способов и схем проветривания угольных шахт, приказ Ростехнадзора от 31.05.2011 № 262; Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов, Госпроматомнадзор СССР, 15.06.1990; Нормы безопасности на проектирование и эксплуатацию канатных проводников многоканатных подъемных установок, Госгортехнадзор СССР, 15.01.1982; Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах, постановление Госгортехнадзора России от 16.03.1998 № 12; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт, Минуглепром СССР, 15.08.1989; Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах, приказ Госгортехнадзора СССР от 16.05.1986 № 12; Нормативы расчета необходимого числа анемометров для шахт и рудников, постановление Госгортехнадзора России от 23.07.1996 № 30/1/П-434; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья, приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218; Условные обозначения для горной графической документации, Госгортехнадзор СССР, 28.07.1970; Инструкция по выбору рамных податливых крепей горных выработок, Минуглепром СССР, 30.04.1991; Инструкция по выбору способа и параметров разупрочнения кровли на выемочных участках, Минуглепром СССР, 02.04.1990; Инструкция по выполнению шахтного заземления с использованием естественных заземлителей, Минуглепром СССР, 08.04.1988; Инструкция по дегазации угольных шахт, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679; Инструкция по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов, приказ Ростехнадзора от 23.12.2011 № 738; Инструкция по применению схем проветривания выемочных участков шахт с изолированным отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 680; Инструкция по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 681; Положение о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках (установках), приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 677; Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах, приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 678; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Руководство по изоляции отработанных участков, временно остановленных и неиспользуемых горных выработок в шахтах, Минуглепром СССР, 10.12.1976; Технологические схемы многоштрековой подготовки выемочных столбов для отработки высокогазоносных и самовозгорающихся пологих угольных пластов, обеспечивающих высокопроизводительную и безопасную работу комплексно-механизированных забоев, приказ Ростехнадзора от 22.12.2011 № 735; Методические указания по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт (рудников) напряжением 3300 В, приказ Ростехнадзора от 28.06.2011 № 325; ПБ 03-428-02, ПБ 05-619-03, ПБ 05-580-03, РД 05-325-99 с изменением [РДИ 05-477(325)-02], РД 07-291-99, РД 07-203-98, РД 07-113-96 с изменением [РДИ 07-471(113)-02], РД 07-604-03, РД 07-192-98 с дополнениями и изменениями, РД 03-423-01, ПБ 07-601-03 с изменениями, ПБ 07-600-03, РД 05-313-99, РД 05-350-00, РД 05-328-99, РД 03-306-99 с изменением [РДИ 03-473(306)-02], РД 05-336-99, РД 05-311-99 с изменением [РДИ 05-478(311)-02], РД 05-334-99, РД 05-447-02, ПБ 07-269-98, РД 05-124-96; РД 03-301-99, РД 03-439-02, РД-15-12-2007, РД 03-427-01, РД 03-422-01, РД 05-323-99 с изменением [РДИ 05-481(323)-02], РД 05-324-99 с изменением [РДИ 05-480(324)-02], РД 05-312-99, РД 05-335-99 с изменением [РДИ 05-479(335)-02], РД 03-348-00, РД 03-610-03 СП 43.13330.2012, СанПиН 2.2.3.570-96, СанПиН 2.2.2948-11 |  |
| 6.2. | На объектах горнорудной, нерудной промышленности | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599; ФНП в области промышленной безопасности «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам», приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 № 576; Временные нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-92); Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 1-86); Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах, приказ Госгортехнадзора СССР от 16.05.1986 № 12; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья, приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218; Условные обозначения для горной графической документации, Госгортехнадзор СССР, 28.07.1970; Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, Минуглепром СССР, 05.01.1975; Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок, протокол Госгортехнадзора России от 30.05.1995 № 10; Инструкция по наблюдением за сдвижением горных пород и земной поверхности при подземной разработке рудных месторождений, Госгортехнадзор СССР, 03.07.1986; Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений подземных вод (с изменениями), приказы Минприроды России от 27.10.2010 № 463, от 15.07.2011 № 630; РД 07-291-99, РД 07-203-98, РД 07-113-96 с изменением [РДИ 07-471(113)-02], РД 03-243-98, РД 07-604-03, РД 07-283-99, РД 07-192-98 с дополнениями и изменениями, РД 07-330-99, РД 03-423-01, ПБ 07-601-03 с изменениями, ПБ 07-600-03, РД 03-433-02, РД 06-572-03, РД 06-174-97, РД 07-166-97, РД 07-226-98 с изменением [РДИ 07-470(226)-02], РД 06-326-99, РД 06-627-03, РД 06-565-03, РД 03-151-97, ПБ 03-428-02, ПБ 07-337-99, ПБ 07-436-02, ПБ 07-602-03, ПБ 07-599-03, РД 07-367-00, РД 03-427-01, РД 03-610-03 СП 43.13330.2012 |  |
| 6.3. | На объектах нефтегазодобывающего комплекса, магистрального трубопроводного транспорта, нефтепродуктообеспечения | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» от 03.03.2010 № 118 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» от 03.05.2012 № 429; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти» от 17.02.2011 № 90; Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 № 240; Постановление Правительства РФ «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 14.11.2014 № 1189; Постановление Правительства РФ « О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» от 08.01.2009 № 7 (с изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», приказ Ростехнадзора от 06.11.2013 № 520; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 № 561; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи», приказ Ростехнадзора от 17.08.2015 № 317; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 16.09.2015 № 364; Руководство по безопасности «Методические рекомендации по разработке обоснования безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса», приказ Ростехнадзора от 30.09.2015 № 387; Руководство по безопасности «Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов», приказ Ростехнадзора от 07.11.2014 № 500; Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, приказ Министерства природных ресурсов РФ от 28.12.1999 № 323; Типовые инструкции по безопасности геофизических работ в процессе бурения скважин и разработки нефтяных и газовых месторождений, утвержденные Госгортехнадзором России от 12.07.1996, Правила технической эксплуатации нефтебаз, приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 232; Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777; Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780; Руководство по безопасности факельных систем, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 779; Инструкция по безопасности производства работ при восстановлении бездействующих нефтегазовых скважин методом строительства дополнительного наклонно направленного или горизонтального ствола скважины, постановление Госгортехнадзора России от 27.12.2002 № 69; Инструкция по организации и проведению профилактической работы по предупреждению возникновения открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности, приказ Минэнерго России от 15.02.2011 № 52; Правила безопасности при разработке нефтяных месторождений шахтным способом, постановление Госгортехнадзора СССР от 11.04.1986 № 8; Распоряжение Ростехнадзора от 25.01.2008 3 9-рп «О проведении обследований внутрипромысловых трубопроводов нефтяных месторождений»; РД 07-122-96, РД 07-122-96 с дополнениями и изменениями, РД 07-203-98, ПБ 07-601-03, ПБ 07-600-03, РД 03-380-00, РД 03-410-01, РД 03-420-01, РД 08-195-98, РД 153-39.4-074-01, РД 08-435-02, РД 08-254-98, РД 153-39.4-113-01, ПБ 08-258-98, РД 153-39.4-058-00, РД 07-291-99, РД 08-272-99, РД 08-625-03, РД 08-95-95, РД 03-357-00, РД 08-37-95, РД 153-39.0-069-01, РД 153-39.0-072-01, СП 11-114-2004, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 33.13330.2012, СП 36.13330.2012, СП 86.13330.2014, СП 123.13330.2012, СП 125.13330.2012, СП 43.13330.2012, СП 155.13130.2014 ГОСТ Р 54567-2011, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ Р 51365-2009, ГОСТ Р 53710-2009, ГОСТ Р 54382-2011, ГОСТ Р 54483-2011, ГОСТ Р 54594-2011, ГОСТ Р 55414-2013, ГОСТ 1510-84, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31447-2012, ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ Р 54907-2012, ГОСТ 12.2.108-85, ГОСТ Р 53375-2009, ГОСТ Р 53709-2009, ГОСТ 17032-2010, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ Р 54808-2011 |  |
| 6.4. | На объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и других взрывопожароопасных и вредных производств, химически опасных объектах систем водоподготовки | Постановление Правительства РФ «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 10.06.2013 № 492 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 № 240; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в РФ» от 21.12.2009 № 1039 (с изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред», приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554; ФНП в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств», приказ Ростехнадзора от 31.12.2014г. № 631; Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ», утвержденное приказом Ростехнадзора от 20.04.2015г. № 158, Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварий на взрывопожаро-опасных химических производствах», утвержденное приказом Ростехнадзора от 20.04.2015г. № 160, Руководство по безопасности «Методы обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах», утвержденное приказом Ростехнадзора от 13.05.2015г. № 189, Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на технологических трубопроводах, связанных с перемещением взрывоопасных газов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 17.09.2015г. № 365, Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на технологических трубопроводах, связанных с перемещением взрывопожароопасных жидкостей», утвержденное приказом Ростехнадзора от 17.09.2015г. № 366, Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности», утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.06.2016г. № 272, Руководство по безопасности факельных систем, утвержденное приказом Ростехнадзора от 26.12.2012г. № 779, Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем, постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003г. № 68, Методические рекомендации по разработке технологического регламента на производство продукции нефтеперерабатывающей промышленности, приказ Минэнерго России от 30.09.2003 № 393; Положение о технологических регламентах производства продукции на предприятиях химического комплекса, утв. Министерством экономики РФ от 06.05.2000; Правила безопасности для предприятий по производству асбестовых технических изделий, протокол Госгортехнадзора СССР от 29.07.1980 № 25; Правила технической эксплуатации нефтебаз, приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 232; Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781; Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777; Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 778; Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784; Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780; РД 09-398-01, РД 09-250-98 с изменением № 1 [РДИ 09-501(250)-02], РД 09-251-98 с изменением № 1 [РДИ 09-504(251)-02], ПБ 09-595-03, ПБ 08-622-03, ПБ 09-579-03, ПБ 09-524-03, ПБ 09-563-03, ПБ 09-570-03, РД 153-39.2.080-01 с изменениями и дополнениями, РД 09-390-00 с изменением № 1 [РДИ 09-502(390)-02], РД 09-244-96 с изменением № 1 [РДИ 09-513(244)-02], РД 09-241-98 с изменением № 1 [РДИ 09-500(241)-02], ПБ 09-592-03, ПБ 03-581-03, ПБ 03-582-03, ПБ 03-583-03, ПБ 03-584-03, ПБ 03-593-03, ПБ 03-598-03, РД 03-357-00, РД 03-421-01, РД 03-610-03, РД 08-95-95, РД 09-255-99, РД 09-391-00, СП 43.13330.2012, ГОСТ 17032-2010, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ 31827-2012, ГОСТ 31828-2012, ГОСТ 31836-2012, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53681-2009, ГОСТ Р 54808-2011 |  |
| 6.5. | На производственных объектах, где используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 0С | ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116; Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 273; Инструкция по восстановительной термической обработке элементов теплоэнергетического оборудования, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 272; Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 268; Инструкция по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 276; Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 269; Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 ºС, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 254; Инструкция по продлению срока службы паропроводов из центробежнолитых труб на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 250; Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 253; Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 275; Методические указания по определению характеристик жаропрочности и долговечности металла котлов, турбин и трубопроводов, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 271; Методические указания по оценке долговечности и контролю металла паропроводов энергетических установок с учетом изменений режимов эксплуатации, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 267; РД 10-96-95, РД 34.39.301-87, РД 10-165-97, РД 10-210-98, РД 10-179-98, РД 10-109-96, РД 10-249-98 с изменением № 1 [РДИ 10-413(249)-00], РД 10-400-01, РД 153-34.1-003-01, РД 10-319-99, РД 10-577-03, РД 34.39.503-89, РД 10-385-00, РД 03-610-03, ПБ 03-584-03, ПБ 03-593-03, РД 03-29-93, РД 03-421-01, РД 34.17.302-97, СП 20.13330.2011, СП 43.13330.2012, СП 89.13330.2012, СП 124.13330.2012, СО 153-34.17.439-2003, СО 153-34.17.442-2003, СО 153-34.17.455-2003, СО 153-34.17.459-2003, СО 153-34.17.464-2003, СО 153-34.17.469-2003, СО 153-34.17.470-2003, СО 153-34.26.608-2003, ГОСТ 12.2.085-2002, ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ Р 52857.1-2007, ГОСТ Р 52857.2-2007 |  |
| 6.6. | На производственных объектах, где используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог», приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 № 563; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ Ростехнадзора от 31.12.2013 № 533; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», приказ Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», приказ Ростехнадзора от 13.01.2014 №9; РД 10-08-92 с изменением № 1 [РДИ 10-175(08)-98], РД 10-197-98, РД 10-171-97, РД 10-138-97 с изменением № 1 [РДИ 10-349(138)-00], РД-11-06-2007, РД 10-112-96, РД 10-89-95 с изменениями № 1 [РДИ 10-160(89)-97], № 2 [РДИ 10-352(89)-00], ПБ 10-403-01, ПБ 10-77-94 с изменениями и дополнениями № 1, РД 10-172-97, РД 10-525-03, РД 10-33-93 с изменением № 1 [РД 10-231-98], РД 10-40-93 с изменениями № 1 [РДИ 10-388(40)-00], РД 10-30-93 с изменением № 1 [РДИ 10-395(30)-00], РД 10-93-95, РД 10-103-95, РД 10-74-94 с изменениями № 1 [РДИ 10-426(74)-01], РД 10-34-93 с изменениями № 1 [РДИ 10-406(34)-01], РД 10-332-99, РД 10-107-96 с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)-02], РД 10-199-98, РД 10-198-98, РД 10-385-00, РД 03-348-00, СП 37.13330.2012, СП 12-103-2002, СП 16.13330.2011, СП 20.13330.2011, СП 43.13330.2012, ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006), ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010), ГОСТ 7890-93, ГОСТ 27584-88, ГОСТ 28434-90, ГОСТ 28609-90 |  |
| 6.7. | На объектах газоснабжения | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» от 17.05.2002 № 317 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» от 05.02.1998 № 162 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» от 14.05.2013 № 410 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» от 21.07.2008 ; 549 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2006 № 878 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ» от 30.12.2013 № 1314 (с изменениями); Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», приказ Ростехнадзора от 11.12.2014г. № 559; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 870; Методические рекомендации по контролю за техническим обслуживанием и состоянием внутридомового газового оборудования, приказ Ростехнадзора от 02.12.2009 № 1001; РД 12-411-01, РД 12-341-00 с изменением [РДИ 12-452(341)-02], РД 153-39.1-059-00, РД 03-380-00, РД 03-410-01 |  |
| 6.8. | На объектах металлургической и коксохимической промышленности | ФНП в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической отрасли», приказ Ростехнадзора от 18.01.2012 № 44; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656; Правила безопасности в огнеупорном производстве, Минчермет СССР, 10.11.1980; РД 11-46-94, РД 11-288-99, РД 11-405-01, РД 11-126-96, ПБ 11-101-95, РД 03-610-03 |  |
| 6.9. | - На объектах транспортирования опасных веществ | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред», приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554; РД 03-184-98, РД 15-630-04, РД 15-632-04, РД-14-03-2007, РД 15-73-94 с изменением [ПБИ 15-461(73)-02], ПБ 03-557-03 |  |
| 6.10. | На объектах хранения, переработки и использования растительного сырья | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 560; Рекомендации по организации и осуществлению надзора за промышленной безопасностью взрывопожароопасных производственных объектов деревообрабатывающих производств, приказ Ростехнадзора от 30.03.2012 № 210; Указания по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, приказ Минсельхозпрода России от 26.03.1998 № 169; РД-14-04-2007, РД-14-568-03, РД-14-617-03, РД-14-569-03, РД-14-377-00 |  |
| 6.11. | - На объектах энергетики | Постановление Правительства РФ «О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети» от 26.01.2006 № 41 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013 № 1034; Постановление Правительства РФ «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» от 26.07.2007 № 484 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 08.08.2012 № 808; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 16.04.2012 № 307 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 18.11.2013 № 1033; Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» от 11.08.2009 № 486; Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание (с изменениями), Минтопэнерго России, 06.10.1999; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, приказ Минэнерго России от 24.03.2003, № 115; Правила учета электрической энергии, Минтопэнерго России, 19.09.1996; Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей (ВСН 37-86), Минэнерго СССР, 06.02.1987; Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (с изменениями), приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212; Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические рекомендации по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические указания по оценке живучести оборудования тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 270; Методические указания по устойчивости энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; Рекомендации по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 282; Сводный классификатор электрической части электростанций, электрических и тепловых сетей, Государственная инспекция по эксплуатации электростанций и сетей Минэнерго СССР, 03.12.1990; Типовая инструкция по организации эксплуатации систем телемеханики в энергосистемах (с изменениями), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 30.12.1983, ГНТУ, 09.04.1987; Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий, Госэнергонадзор Минэнерго России, 13.03.2001; Инструкция по переключениям в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 266; Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 289; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261; Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 05.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 2. Кабельные линии напряжением 110-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений (И 34-70-021-85), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 27.08.1985; Инструкция по эксплуатации трансформаторов, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 08.12.1976; Нормативы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 35-500 кВ, Минэнерго СССР, 25.02.1977; Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ (14278тм-т1), Департамент электроэнергетики Минтопэнерго России, 20.05.1994; Основные положения по созданию автоматизированных систем управления предприятий электрических сетей (АСУ ПЭС), Минэнерго СССР, 30.01.1989; Правила защиты установок проводной связи энергосистем от опасных напряжений и токов, ГТУ Минэнерго СССР, 1966г.; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н; Программа (типовая) комплексного обследования энергоустановок электростанций, Госэнергонадзор Минтопэнерго России, 02.04.1998; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 288; Руководящие указания по ограничению токов однофазных коротких замыканий в электрических сетях 110-220 кВ энергосистем, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 10.12.1984; Руководящие указания по плавке гололеда на ВЛ напряжением до 20 кВ, проходящих в сельской местности, Минэнерго СССР, 04.11.1972; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Руководящие указания по проектированию и эксплуатации линий электропередачи и распределительных устройств переменного тока 3-500 кВ, расположенных в районах с загрязненной атмосферой, ГТУ Минэнерго СССР, 19.09.1964; Руководящие указания по противоаварийной автоматике энергосистем (основные положения), ГТУ Минэнерго СССР, 23.09.1986; Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц), Минздрав России, 04.02.2003; Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, заместитель Главного санитарного врача СССР, 23.02.1984, № 2971-84; Типовое положение по организации эксплуатации устройств для определения мест повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ, ГНТУ, 14.03.1979; Типовые нормативы резервной коммутационной аппаратуры 110-500 кВ для подстанций и РУ электростанций, Минэнерго СССР, 02.12.1980; Указания по ограничению токов короткого замыкания в сетях напряжением 110 кВ и выше, Минэнерго СССР, 17.04.1975; Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 262; Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 251; Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, Минрегион России, 25.04.2012; Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, Госстрой России, 12.08.2003; Положение об отключении газоиспользующего оборудования, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (с изменениями и дополнениями), Госэнергонадзор России, 07.05.1992, письмо от 25.12.1994 № 42-6/40-ЭТ; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115 ºС) с изменениями №№ 1, 2, 3, приказ Минстроя России от 28.08.1992 №205; Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Инструкция по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 23.04.1981; Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Требования к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации, приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398; Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений, приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229; РД 34.20.301, РД-12-04-2007, РД 34.70.110-92, РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями, РД 34.02.201-91, РД 34.35.516-89, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 34.20.182-90, РД 34.43.105-89, РД 34.10.383 (НР 34-70-002-82 с изменением № 1, РД 153-34.0-48.518-98, РД 34.43.201-88, РД 34.35.302-90, РД 34.46.503-84, РД 34.10.381, РД 34.03.201-97, РД 34.45-51.300-97, МДК 4-01.2001, ВОЛС-ВЛ 0,4-35 кВ, ПУ ВЛЗ 6-20 кВ, МДС 41-6.2000, МДС 41-3.2000, МДК 4-04.2002, МДК 4-02.2001, Типовая инструкция: ТИ 34-70-070-87, ТИ 34-70-002-82, ТИ 34-70-025-84, Руководящий технический материал: РТМ 34-70-653-83, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.1.051-90, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ Р 50462-2009, СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85, СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003), СО 153-34.03.603-2003, СО 153-34.21.122-2003 |  |
| 7. | Инспекционный контроль в области охраны окружающей среды на ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ и объектах энергетики | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.1.2002 № 7-ФЗ (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О федеральном государственном экологическом надзоре» от 08.05.2014 № 426; Постановление Правительства РФ «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» от 02.03.2000 № 183 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух» от 28.11.2002 № 847 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности» от 16.08.2013 № 712; Постановление Правительства РФ « О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» от 08.01.2009 № 7 (с изменениями); Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, Госкомприрода СССР, 1991г.; Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды, приказ Минприроды России от 15.06.2001 № 511; Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей; Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, приказ Минприроды России от 22.12.1995 № 525; Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами, Минприроды России, 18.11.1993; Порядок учета в области обращения с отходами, приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721; Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, приказ Минприроды России от 25.02.2010 №50; Гигиенический норматив ГН 2.1.6.1338-03 с дополнениями № 1 - № 9, РД 51-1-96 |  |
| 8. | строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Постановление Правительства РФ «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» от 01.02.2006 № 54 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 № 468; Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» от 13.02.2006 № 83 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ» от 30.12.2013 № 1314 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства» от 30.09.2011 № 802; СП 11-110-99. «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», постановление Госстроя России от 10.06.1999 № 44; РД-11-05-2007, РД-11-04-2006, РД-11-03-2006, РД-11-02-2006, СДОС-03-2010, СДОС-04-2010, ГОСТ 25100-95, ГОСТ 27751-88, ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ Р 22.1.12-2005, ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ Р 53778-2010, Гигиенические нормативы: ГН 2.1.6.2309-07 с дополнениями № 1- № 9, Санитарные правила: СП 2.2.1.1312-03 с изменениями и дополнениями № 1, СП 2.2.1.2513-09, СП 1.1.1058-01 с изменениями и дополнениями №1, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.3.1384-03 с изменением № 1, СанПиН 2.2.3.1385-03 с изменением № 1, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями №1 - № 3, СанПиН 2.1.5.980-00 с изменениями |  |
| 9. | ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ (АУДИТ) НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАСШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЮ И ЛИКВИДАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ 1): 1) - в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации объекта энергетики, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, и/или если указанная документация не подлежит контролю (аудиту) федеральными, региональными и муниципальными органами исполнительной власти | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями) |  |
| 9.1. | Гидравлических электрических станций (ГЭС) | Постановление Правительства РФ «О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети» от 26.01.2006 № 41 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013 № 1034; Постановление Правительства РФ «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» от 26.07.2007 № 484 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 08.08.2012 № 808; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 16.04.2012 № 307 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 18.11.2013 № 1033; Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» от 11.08.2009 № 486; Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание (с изменениями), Минтопэнерго России, 06.10.1999; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, приказ Минэнерго России от 24.03.2003, № 115; Правила учета электрической энергии, Минтопэнерго России, 19.09.1996; Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей (ВСН 37-86), Минэнерго СССР, 06.02.1987; Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (с изменениями), приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212; Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические рекомендации по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические указания по оценке живучести оборудования тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 270; Методические указания по устойчивости энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; Рекомендации по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 282; Сводный классификатор электрической части электростанций, электрических и тепловых сетей, Государственная инспекция по эксплуатации электростанций и сетей Минэнерго СССР, 03.12.1990; Типовая инструкция по организации эксплуатации систем телемеханики в энергосистемах (с изменениями), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 30.12.1983, ГНТУ, 09.04.1987; Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий, Госэнергонадзор Минэнерго России, 13.03.2001; Инструкция по переключениям в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 266; Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 289; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261; Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 05.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 2. Кабельные линии напряжением 110-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений (И 34-70-021-85), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 27.08.1985; Инструкция по эксплуатации трансформаторов, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 08.12.1976; Нормативы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 35-500 кВ, Минэнерго СССР, 25.02.1977; Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ (14278тм-т1), Департамент электроэнергетики Минтопэнерго России, 20.05.1994; Основные положения по созданию автоматизированных систем управления предприятий электрических сетей (АСУ ПЭС), Минэнерго СССР, 30.01.1989; Правила защиты установок проводной связи энергосистем от опасных напряжений и токов, ГТУ Минэнерго СССР, 1966г.; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н; Программа (типовая) комплексного обследования энергоустановок электростанций, Госэнергонадзор Минтопэнерго России, 02.04.1998; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 288; Руководящие указания по ограничению токов однофазных коротких замыканий в электрических сетях 110-220 кВ энергосистем, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 10.12.1984; Руководящие указания по плавке гололеда на ВЛ напряжением до 20 кВ, проходящих в сельской местности, Минэнерго СССР, 04.11.1972; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Руководящие указания по проектированию и эксплуатации линий электропередачи и распределительных устройств переменного тока 3-500 кВ, расположенных в районах с загрязненной атмосферой, ГТУ Минэнерго СССР, 19.09.1964; Руководящие указания по противоаварийной автоматике энергосистем (основные положения), ГТУ Минэнерго СССР, 23.09.1986; Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц), Минздрав России, 04.02.2003; Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, заместитель Главного санитарного врача СССР, 23.02.1984, № 2971-84; Типовое положение по организации эксплуатации устройств для определения мест повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ, ГНТУ, 14.03.1979; Типовые нормативы резервной коммутационной аппаратуры 110-500 кВ для подстанций и РУ электростанций, Минэнерго СССР, 02.12.1980; Указания по ограничению токов короткого замыкания в сетях напряжением 110 кВ и выше, Минэнерго СССР, 17.04.1975; Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 262; Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 251; Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, Минрегион России, 25.04.2012; Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, Госстрой России, 12.08.2003; Положение об отключении газоиспользующего оборудования, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (с изменениями и дополнениями), Госэнергонадзор России, 07.05.1992, письмо от 25.12.1994 № 42-6/40-ЭТ; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115 ºС) с изменениями №№ 1, 2, 3, приказ Минстроя России от 28.08.1992 №205; Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Инструкция по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 23.04.1981; Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Требования к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации, приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398; Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений, приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229; ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116; Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 273; Инструкция по восстановительной термической обработке элементов теплоэнергетического оборудования, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 272; Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 268; Инструкция по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 276; Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 269; Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 ºС, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 254; Инструкция по продлению срока службы паропроводов из центробежнолитых труб на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 250; Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 253; Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 275; Методические указания по определению характеристик жаропрочности и долговечности металла котлов, турбин и трубопроводов, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 271; Методические указания по оценке долговечности и контролю металла паропроводов энергетических установок с учетом изменений режимов эксплуатации, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 267; РД 34.20.301, РД-12-04-2007, РД 34.70.110-92, РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями, РД 34.02.201-91, РД 34.35.516-89, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 34.20.182-90, РД 34.43.105-89, РД 34.10.383 (НР 34-70-002-82 с изменением № 1, РД 153-34.0-48.518-98, РД 34.43.201-88, РД 34.35.302-90, РД 34.46.503-84, РД 34.10.381, РД 34.03.201-97, РД 34.45-51.300-97, РД 10-96-95, РД 34.39.301-87, РД 10-165-97, РД 10-210-98, РД 10-179-98, РД 10-109-96, РД 10-249-98 с изменением № 1 [РДИ 10-413(249)-00], РД 10-400-01, РД 153-34.1-003-01, РД 10-319-99, РД 10-577-03, РД 34.39.503-89, РД 10-385-00, РД 03-610-03, ПБ 03-584-03, МДК 4-01.2001, ВОЛС-ВЛ 0,4-35 кВ, ПУ ВЛЗ 6-20 кВ, МДС 41-6.2000, МДС 41-3.2000, МДК 4-04.2002, МДК 4-02.2001, Типовая инструкция: ТИ 34-70-070-87, ТИ 34-70-002-82, ТИ 34-70-025-84, Руководящий технический материал: РТМ 34-70-653-83, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.1.051-90, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ Р 50462-2009, СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85, СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003), СО 153-34.03.603-2003 ПРИМЕЧАНИЕ: методы и процедуры по пунктам 9.1 – 9.6 областей аккредитации устанавливаются в соответствии с их отраслевой спецификой |  |
| 9.2. | Тепловых электрических станций (ТЭС), включая дизельные, паротурбинные, газотурбинные и другие, в том числе с комбинированной выработкой тепловой энергии; котельных, работающих на органическом топливе |  |  |
| 9.3. | Электрических сетей |  |  |
| 9.4. | Водяных и паровых тепловых сетей |  |  |
| 9.5. | Систем теплопотребления с теплоносителем «пар» и «вода» |  |  |
| 9.6. | Систем электропотребления, электроустановок потребителей |  |  |
| 10. | ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ (ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ) НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГОУСТАНОВОК ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ 2): 2) - в случае, если указанный контроль (технический аудит) не выполняется федеральными, региональными и муниципальными органами исполнительной власти | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями); ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 011/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 032/2013 |  |
| 10.1. | Энергоустановок объектов энергетики после реконструкции и законченных строительством при допуске в эксплуатацию | Постановление Правительства РФ «О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети» от 26.01.2006 № 41 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013 № 1034; Постановление Правительства РФ «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» от 26.07.2007 № 484 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 08.08.2012 № 808; Постановление Правительства РФ «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 16.04.2012 № 307 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 18.11.2013 № 1033; Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 (с изменениями); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» от 11.08.2009 № 486; Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание (с изменениями), Минтопэнерго России, 06.10.1999; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, приказ Минэнерго России от 24.03.2003, № 115; Правила учета электрической энергии, Минтопэнерго России, 19.09.1996; Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей (ВСН 37-86), Минэнерго СССР, 06.02.1987; Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (с изменениями), приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212; Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические рекомендации по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283; Методические указания по оценке живучести оборудования тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 270; Методические указания по устойчивости энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; Рекомендации по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 282; Сводный классификатор электрической части электростанций, электрических и тепловых сетей, Государственная инспекция по эксплуатации электростанций и сетей Минэнерго СССР, 03.12.1990; Типовая инструкция по организации эксплуатации систем телемеханики в энергосистемах (с изменениями), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 30.12.1983, ГНТУ, 09.04.1987; Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий, Госэнергонадзор Минэнерго России, 13.03.2001; Инструкция по переключениям в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 266; Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 289; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261; Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 05.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 2. Кабельные линии напряжением 110-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений (И 34-70-021-85), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 27.08.1985; Инструкция по эксплуатации трансформаторов, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 08.12.1976; Нормативы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 35-500 кВ, Минэнерго СССР, 25.02.1977; Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ (14278тм-т1), Департамент электроэнергетики Минтопэнерго России, 20.05.1994; Основные положения по созданию автоматизированных систем управления предприятий электрических сетей (АСУ ПЭС), Минэнерго СССР, 30.01.1989; Правила защиты установок проводной связи энергосистем от опасных напряжений и токов, ГТУ Минэнерго СССР, 1966г.; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н; Программа (типовая) комплексного обследования энергоустановок электростанций, Госэнергонадзор Минтопэнерго России, 02.04.1998; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 288; Руководящие указания по ограничению токов однофазных коротких замыканий в электрических сетях 110-220 кВ энергосистем, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 10.12.1984; Руководящие указания по плавке гололеда на ВЛ напряжением до 20 кВ, проходящих в сельской местности, Минэнерго СССР, 04.11.1972; Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 284; Руководящие указания по проектированию и эксплуатации линий электропередачи и распределительных устройств переменного тока 3-500 кВ, расположенных в районах с загрязненной атмосферой, ГТУ Минэнерго СССР, 19.09.1964; Руководящие указания по противоаварийной автоматике энергосистем (основные положения), ГТУ Минэнерго СССР, 23.09.1986; Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц), Минздрав России, 04.02.2003; Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, заместитель Главного санитарного врача СССР, 23.02.1984, № 2971-84; Типовое положение по организации эксплуатации устройств для определения мест повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ, ГНТУ, 14.03.1979; Типовые нормативы резервной коммутационной аппаратуры 110-500 кВ для подстанций и РУ электростанций, Минэнерго СССР, 02.12.1980; Указания по ограничению токов короткого замыкания в сетях напряжением 110 кВ и выше, Минэнерго СССР, 17.04.1975; Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 262; Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 251; Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, Минрегион России, 25.04.2012; Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, Госстрой России, 12.08.2003; Положение об отключении газоиспользующего оборудования, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (с изменениями и дополнениями), Госэнергонадзор России, 07.05.1992, письмо от 25.12.1994 № 42-6/40-ЭТ; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115 ºС) с изменениями №№ 1, 2, 3, приказ Минстроя России от 28.08.1992 №205; Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Инструкция по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 23.04.1981; Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов, приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448; Требования к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации, приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398; Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений, приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229; ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116; Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 273; Инструкция по восстановительной термической обработке элементов теплоэнергетического оборудования, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 272; Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 268; Инструкция по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 276; Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 269; Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 ºС, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 254; Инструкция по продлению срока службы паропроводов из центробежнолитых труб на тепловых электростанциях, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 250; Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением, приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 253; Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 275; Методические указания по определению характеристик жаропрочности и долговечности металла котлов, турбин и трубопроводов, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 271; Методические указания по оценке долговечности и контролю металла паропроводов энергетических установок с учетом изменений режимов эксплуатации, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 267; РД 34.20.301, РД-12-04-2007, РД 34.70.110-92, РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями, РД 34.02.201-91, РД 34.35.516-89, РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002, РД 34.20.182-90, РД 34.43.105-89, РД 34.10.383 (НР 34-70-002-82 с изменением № 1, РД 153-34.0-48.518-98, РД 34.43.201-88, РД 34.35.302-90, РД 34.46.503-84, РД 34.10.381, РД 34.03.201-97, РД 34.45-51.300-97, РД 10-96-95, РД 34.39.301-87, РД 10-165-97, РД 10-210-98, РД 10-179-98, РД 10-109-96, РД 10-249-98 с изменением № 1 [РДИ 10-413(249)-00], РД 10-400-01, ПБ 10-573-03, РД 153-34.1-003-01, РД 10-319-99, РД 10-577-03, РД 34.39.503-89, РД 10-385-00, РД 03-610-03, ПБ 03-584-03, МДК 4-01.2001, ВОЛС-ВЛ 0,4-35 кВ, ПУ ВЛЗ 6-20 кВ, МДС 41-6.2000, МДС 41-3.2000, МДК 4-04.2002, МДК 4-02.2001, Типовая инструкция: ТИ 34-70-070-87, ТИ 34-70-002-82, ТИ 34-70-025-84, Руководящий технический материал: РТМ 34-70-653-83, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.1.051-90, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ Р 50462-2009, СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85, СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003), СО 153-34.03.603-2003 ПРИМЕЧАНИЕ: методы и процедуры по пунктам 10.1 (10.1.1-10.1.6) – 10.2 (10.2.1-10.2.6) областей аккредитации устанавливаются в соответствии с их отраслевой спецификой |  |
| 10.1.1. | Энергоустановок (пусковых комплексов) гидравлических электрических станций (ГЭС) |  |  |
| 10.1.2. | Энергоустановок тепловых электрических станций (ТЭС), включая дизельных, паротурбинных, газотурбинных и других, в том числе с комбинированной выработкой тепловой энергии; энергоустановок котельных, работающих на органическом топливе |  |  |
| 10.1.3. | Энергоустановок электрических сетей |  |  |
| 10.1.4. | Энергоустановок водяных и паровых тепловых сетей |  |  |
| 10.1.5. | Энергоустановок систем теплопотребления с теплоносителем «пар» и «вода» |  |  |
| 10.1.6. | Энергоустановок систем электропотребления |  |  |
| 10.2. | Эксплуатируемых энергоустановок объектов энергетики |  |  |
| 10.2.1. | Энергоустановок (пусковых комплексов) гидравлических электрических станций (ГЭС) |  |  |
| 10.2.2. | Энергоустановок тепловых электрических станций (ТЭС), включая дизельных, паротурбинных, газотурбинных и других, в том числе с комбинированной выработкой тепловой энергии; энергоустановок котельных, работающих на органическом топливе |  |  |
| 10.2.3. | Энергоустановок электрических сетей |  |  |
| 10.2.4. | Энергоустановок водяных и паровых тепловых сетей |  |  |
| 10.2.5. | Энергоустановок систем теплопотребления с теплоносителем «пар» и «вода» |  |  |
| 10.2.6. | Энергоустановок систем электропотребления |  |  |
| 11 | ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | - ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации « (с изменениями на 13 июля 2015 года) . - Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); - Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями); - Постановление Правительства РФ «О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети» от 26.01.2006 № 41 (с изменениями); - Постановление Правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013 № 1034; - Постановление Правительства РФ «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 08.08.2012 № 808; - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, приказ Минэнерго России от 24.03.2003, № 115; - Методические указания по оценке живучести оборудования тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 270; - Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, Минрегион России, 25.04.2012; - Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, Госстрой России, 12.08.2003 - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание (с изменениями), Минтопэнерго России, 06.10.1999; - Правила учета электрической энергии, Минтопэнерго России, 19.09.1996; - Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей (ВСН 37-86), Минэнерго СССР, 06.02.1987; - Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; - Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 2. Кабельные линии напряжением 110-500 кВ, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 15.10.1979; - Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений (И 34-70-021-85), ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 27.08.1985; - Инструкция по эксплуатации трансформаторов, ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 08.12.1976 |  |
| 12 | ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 3) ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 3) - к теплоснабжающим организациям относятся: - теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и их внутренние и внешние тепловые сети-магистральные трубопроводы; - тепловые электрические станции (ГРЭС) и их внутренние и внешние тепловые сети -магистральные трубопроводы; - отопительные котельные; - организации тепловых сетей. | - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (с изменениями); - Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); - Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями); - Постановление Правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013 № 1034; - Постановление Правительства РФ «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 08.08.2012 № 808; - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, приказ Минэнерго России от 24.03.2003, № 115; - Методические указания по оценке живучести оборудования тепловых электростанций, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 270; - Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, Минрегион России, 25.04.2012; - Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, Госстрой России, 12.08.2003 |  |