Перечень областей аккредитации независимых органов по аттестации (сертификации) персонала

Принят Наблюдательным советом,
решение бюро от  30.06.2017 г. № 85 - БНС
Введен в действие с 03.07.2017 г

Неразрушающий контроль

## Уровни квалификации персонала: I, II, III

Объекты контроля

| Наименование объектов контроля | Документы, устанавливающие требования к объектам контроля |  |
| --- | --- | --- |
| - Объекты котлонадзора: | ТР ТС 032/2013 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |  |
| - Паровые и водогрейные котлы | - РД 03-29-93 - РД 10-69-94 - РД 10-249-98 - РД 10-577-03 - РД 153-34.1-003-01 |  |
| - Электрические котлы | - РД 10-249-98 |  |
| - Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа | РД 03-29-93 РД 03-421-01 ГОСТ Р 50599-93 ГОСТ Р 54803-2011 |  |
| - Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115˚С | - РД 03-29-93 - РД 10-249-98 - РД 10-577-03 - РД 153-34.1-003-01 |  |
| - Барокамеры | ГОСТ Р 50599-93 |  |
| - Системы газоснабжения (газораспределения): | ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» ФНП «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» СП 42-101-2003 СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002) |  |
| - Наружные газопроводы |  |  |
| - Наружные газопроводы стальные | Руководство по безопасности «Инструкция по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов» СП 42-102-2004 |  |
| - Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов | СП 42-101-2003 СП 42-103-2003 |  |
| - Внутренние газопроводы стальные | СП 42-101-2003 СП 42-102-2004 |  |
| - Детали и узлы, газовое оборудование | ТР ТС 010/2011 СП 42-101-2003 |  |
| - Подъемные сооружения: | ТР ТС 010/2011 |  |
| - Грузоподъемные краны | ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |  |
| - Подъемники (вышки) | ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |  |
| - Канатные дороги | ФНП «Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог» ФНП «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» |  |
| - Фуникулеры | ФНП «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» |  |
| - Эскалаторы | ФНП «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах» ПБ 10-77-94 |  |
| - Лифты | ТР ТС 011/2011 |  |
| - Краны-трубоукладчики | ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |  |
| - Краны-манипуляторы | ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |  |
| - Платформы подъемные для инвалидов | ПБ 10-403-01 ГОСТ Р 55555-2013 ГОСТ Р 55556-2013 |  |
| - Крановые пути | РД 10-138-97, с изменением № 1 [РДИ 10-349(138)-00] |  |
| - Объекты горнорудной промышленности: | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 012/2011 ФНП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» |  |
| - Здания и сооружения поверхностных комплексов рудников, обогатительных фабрик, фабрик окомкования и аглофабрик | РД 06-565-03 РД 03-610-03 |  |
| - Шахтные подъемные машины | ФНП «Правила безопасности в угольных шахтах» РД 05-325-99 |  |
| - Горно-транспортное и горно-обогатительное оборудование | РД 03-41-93 РД 05-325-99 РД 05-336-99 |  |
| - Объекты угольной промышленности: | ТР ТС 012/2011 ФНП «Правила безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-580-03 ПБ 05-619-03 |  |
| - Шахтные подъемные машины | РД 03-41-93 РД 03-301-99 РД 03-422-01 РД 05-325-99 |  |
| - Вентиляторы главного проветривания | ТР ТС 010/2011 РД 03-427-01 |  |
| - Горно-транспортное и углеобогатительное оборудование | РД 03-41-93 РД 05-323-99 РД 05-324-99 РД 05-325-99 |  |
| - Оборудование нефтяной и газовой промышленности: | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 012/2011 ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ФНП «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств» |  |
| - Оборудование для бурения скважин | ФНП «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» РД 08-272-99 |  |
| - Оборудование для эксплуатации скважин | ФНП «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» РД 08-272-99 |  |
| - Оборудование для освоения и ремонта скважин | ФНП «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» РД 08-195-98 |  |
| - Оборудование газонефтеперекачивающих станций | ФНП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» |  |
| - Газонефтепродуктопроводы | ФНП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85) СП 125.13330.2012 (СНиП 2.05.13-90) РД-25.160.10-КТН-016-15 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 |  |
| - Резервуары для нефти и нефтепродуктов | ФНП «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов РД 03-420-01 РД 08-95-95 ГОСТ Р 52630-2012 ГОСТ 31385-2016 |  |
| - Оборудование металлургической промышленности: | ТР ТС 010/2011 ФНП «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов» |  |
| - Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений | ФНП «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов» |  |
| - Газопроводы технологических газов | Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» РД 11-288-99 |  |
| - Цапфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей | ФНП «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов» |  |
| - Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств: | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 012/2011 ТР ТС 032/2013 ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |  |
| - Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа | ПБ 03-557-03 ПБ 03-583-03 ПБ 03-584-03 РД 03-421-01 ГОСТ Р 52630-2012 ГОСТ Р 54803-2011 |  |
| - Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа | ПБ 03-583-03 ПБ 03-584-03 РД 03-421-01 ГОСТ Р 52630-2012 ГОСТ Р 54803-2011 |  |
| - Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом | ПБ 03-584-03 РД 03-421-01 |  |
| - Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ |  | Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов РД 03-380-00 ГОСТ 31385-2016 |
| - Изотермические хранилища |  | ПБ 03-584-03 РД 03-410-01 |
| - Криогенное оборудование |  | ПБ 03-584-03 |
| - Оборудование аммиачных холодильных установок |  | ПБ 09-592-03 ПБ 09-595-03 РД 09-241-98, с Изменением № 1 [РДИ 09-500(241)-02] РД 09-244-98, с Изменением № 1 [РДИ 09-513(244)-02] |
| - Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы |  | ТР ТС 032/2013 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
| - Компрессорное и насосное оборудование |  | ПБ 03-581-03 ПБ 03-582-03 |
| - Центрифуги, сепараторы |  | ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» |
| - Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ |  | ПБ 03-557-03 РД 03-410-01 |
| - Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды |  | Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» |
| - Объекты железнодорожного транспорта: |  |  |
| - Транспортные средства (цистерны, контейнеры), тара, упаковка, предназначенные для транспортирования опасных веществ (кроме перевозки сжиженных токсичных газов) |  | ПБ 03-557-03 РД 03-184-98 РД 15-73-94 |
| - Подъездные пути необщего пользования |  |  |
| - Объекты хранения и переработки зерна: |  | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 012/2011 ФНП «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» |
| - Воздуходувные машины (турбокомпрессоры воздушные, турбовоздуходувки) |  | ФНП «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» |
| - Вентиляторы (центробежные, радиальные, ВВД) |  | ФНП «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» |
| - Дробилки молотковые, вальцовые станки, энтолейторы |  | ФНП «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» |
| - Здания и сооружения (строительные объекты): |  | СП 43.13330.2012 (СНиП 2.09.03-85) СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) СП 79.13330.2012 (СНиП 3.06.07-86) СП 35.13330.2011 (СНиП 2.05.03-84) СП 46.13330.2012 (СНиП 3.06.04-91) РД 03-610-03 РД-22-01-97 |
| - Металлические конструкции (в том числе: Стальные конструкции мостов) |  | ГОСТ 23118-2012 СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81) СТО-ГК «Трансстрой»-012-2007 СТО-ГК «Трансстрой»-005-2007 |
| - Бетонные и железобетонные конструкции |  | СП 63.13330.2012 (СНиП 52-01-2003) СП 27.13330.2011 (СНиП 2.03.04-84) |
| - Каменные и армокаменные конструкции |  | СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81) |
| 12. Оборудование электроэнергетики |  | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 012/2011 ПУЭ РД 34.45-51-300-97 РД 34.45.309-92 РД 34.46.303-98 РД 153-34.0-46.302-00 РДИ 34-38-058-91 РД 153-34.0-45.512-97 ГОСТ 6581-75 ГОСТ 12.2.007.2-75 ГОСТ 10169-77 ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 12.1.045-84 ГОСТ 7746-2015 ГОСТ Р 50648-94 ГОСТ Р 50030.2-2010 ГОСТ Р 50345-2010 ГОСТ Р 50571.12-96 ГОСТ Р 50571.7.706-2016 ГОСТ Р 50571.16-2007 ГОСТ Р 50571.17-2000 ГОСТ Р 51317.4.3-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ Р 51326.1-99 СО 153-34.21.122-2003 СО 153-34.20.501-2003 СО 153-34.21.122-2003 СП 2.2.2.1327-03 СП 31-110-2003 СанПиН 2.2.4.1191-03 СНиП 3.05.06-85 |

Виды (методы) неразрушающего контроля

| Наименование вида (метода) НК | Документы, устанавливающие требования к виду (методу) НК |
| --- | --- |
| - Радиационный: | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 20426-82 СДОС-01-08 |
| - Рентгенографический | ГОСТ 7512-82 ГОСТ 23055-78 |
| - Гаммаграфический | ФНП «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» ГОСТ 7512-82 ГОСТ 23055-78 |
| - Радиоскопический | ГОСТ 27947-88 |
| - Ультразвуковой: | ISO 2400:2012 ISO 11666:2010 ISO 23279:2010 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24332-88 ГОСТ 55724-2013 |
| - Ультразвуковая дефектоскопия | ГОСТ Р ИСО 10124-99 ГОСТ Р ИСО 10332-99 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 18576-96 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 21397-81 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 СДОС-11-2015 |
| - Ультразвуковая толщинометрия | ГОСТ Р ИСО 16809-2015 ГОСТ Р ИСО 16831-2011 |
| - Акустико-эмиссионный | ПБ 03-593-03 ГОСТ Р 52727-2007 СДОС-08-2012 |
| - Магнитный: |  |
| - Магнитопорошковый | РД-13-05-2006 ГОСТ Р ИСО 3059-2015 ГОСТ Р ИСО 9934-1-2011 ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 ГОСТ Р 53700-09 ГОСТ Р 56512-2015 |
| - Магнитографический | ГОСТ 25225-82 |
| - Феррозондовый | ГОСТ Р 55680-2013 |
| - Эффект Холла | РД 03-348-00 |
| - Магнитной памяти металла | ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009, ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009, ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009, ГОСТ Р 56663-2015 |
| - Вихретоковый | ГОСТ Р ИСО 15549-09 РД-13-03-2006 |
| - Проникающими веществами: | ГОСТ Р ИСО 3059-2015 |
| - Капиллярный | РД-13-06-2006 ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 ГОСТ Р ИСО 3452-3-2009 ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 ГОСТ 18442-80 |
| - Течеискание | ГОСТ Р 51780-2001 ГОСТ 26182-84 ГОСТ 26790-85 ГОСТ 28517-90 СДОС-07-2012 |
| - Вибродиагностический | ГОСТ Р ИСО 7919-1-99 ГОСТ Р ИСО 7919-4-99 ГОСТ Р ИСО 10816-3-99 ГОСТ Р ИСО 10816-4-99 ГОСТ ISO 2954-2014 ГОСТ 30576-98 |
| - Электрический | ГОСТ 25315-82 СП 42-102-04 |
| - Тепловой | РД-13-04-06ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 ГОСТ Р 56511-2015 ГОСТ Р 54852-2011 |
| - Оптический | ГОСТ Р 53696-09 ГОСТ 23479-79 |
| - Визуальный и измерительный | РД 03-606-03 ГОСТ 8.051-81 ГОСТ 8.549-86 ГОСТ Р 8.563-09 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 ГОСТ Р ИСО 17637-2014 |
| - Контроль напряженно-деформированного состояния: |  |
| 12.1. Радиационный | МР 103-83 |
| 12.2. Ультразвуковой | ГОСТ Р 52731-07 ГОСТ Р 52889-07 ГОСТ Р 52890-07 ГОСТ Р 53204-08 ГОСТ Р 56664-2015 |
| 12.3. Магнитный | ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 ГОСТ Р 56663-2015 |
| 12.4. Вихретоковый |  |
| 12.5. Оптический | ГОСТ Р 52891-07 |
| 12.6. Визуальный и измерительный |  |
| 12.7. Тензометрический | ГОСТ Р 52728-07 |
| 13. Ультрафиолетовый | СТО 56947007-2.240.003-2008 МР 1.3.3.99.041-2009 «Методика УФ диагностирования изоляторов КС на базе ВИКС» «Методические указания по раннему выявлению дефектов опорной и подвесной изоляции, токоведущих частей электрооборудования с использованием средств ультрафиолетового контроля» |

Разрушающие и другие виды испытаний (СДА-24-2009)

## Уровни квалификации персонала: I, II, III

| № п/п | Метод испытания | Документ, устанавливающий требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Механические статические испытания: |  |
| 1.1. | Прочности на растяжение |  |
| 1.1.1. | При нормальной температуре | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 |
| 1.1.2. | При пониженной температуре | ГОСТ 11150-84 |
| 1.1.3. | При повышенной температуре | ГОСТ 9651-84 |
| 1.1.4. | Длительной прочности при температуре до 1200С | ГОСТ 10145-81 |
| 1.1.5. | Тонких листов | ГОСТ 11701-84 |
| 1.1.6. | Проволоки | ГОСТ 10446-80 |
| 1.1.7. | Труб | ГОСТ 10006-80 |
| 1.1.8. | Стали арматурной | ГОСТ 12004-81 |
| 1.1.9. | Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв | ГОСТ 10922-2012 |
| 1.1.10 | Сварных соединений металлических материалов | РД 03-495-02 ГОСТ Р ИСО 4136-2009 ГОСТ Р ИСО 5178-2010 |
| 1.2. | Ползучести на растяжение при температуре до 1200С | ГОСТ 3248-81 |
| 1.3. | Прочности на сжатие | ГОСТ 25.503-97 |
| 1.4. | Прочности на изгиб | РД 03-495-02 ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438-85) ГОСТ 6996-66 |
| 1.5. | Прочности на кручение | ГОСТ 3565-80 |
| 1.6. | Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С | ГОСТ 25.506-85 |
| 1.7. | Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении | ГОСТ 25.502-79 |
| 1.8. | Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов | РД 03-495-02 ГОСТ Р 53652.1-2009 ГОСТ Р 53652.2-2009 ГОСТ Р 53652.3-2009 ГОСТ Р 50838-2009 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 26277-84 СП 62.13330.2011 СП 40-102-2000 СП 42-103-2003 |
| 2. | Механические динамические испытания |  |
| 2.1. | Ударной вязкости |  |
| 2.1.1. | На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах | ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 30456-97 |
| 2.1.2. | На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269 С | ГОСТ 22848-77 |
| 2.2. | Склонности к механическому старению методом ударного изгиба | ГОСТ 7268-82 |
| 3. | Методы измерения твердости |  |
| 3.1. | По Бринеллю (вдавливанием шарика) | ГОСТ 9012-59 |
| 3.2. | На пределе текучести (вдавливанием шара) | ГОСТ 22762-77 |
| 3.3. | По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) | ГОСТ Р ИСО 6507.1-2007 ГОСТ Р ИСО 6507.4-2009 ГОСТ 2999-75 |
| 3.4. | По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) | ГОСТ 9013-59 |
| 3.5. | По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) | ГОСТ 22975-78 |
| 3.6. | По Шору (методом упругого отскока бойка) | ГОСТ 23273-78 |
| 3.7. | Измерение методом ударного отпечатка | ГОСТ 18661-73 |
| 3.8. | Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) | ГОСТ 9450-76 |
| 3.9. | Кинетический метод | РД ЭО 0027-2005 |
| 3.10. | Специальные (в т.ч. комбинированные) методы3 | Специальные методики, инструкции по эксплуатации оборудования3 |
| 4. | Испытания на коррозионную стойкость: | ГОСТ 9.911-89 ЕСЗКС |
| 4.1. | Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание | ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС |
| 4.2 | Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования | Р 50-54-37-88 |
| 4.3. | Метод ускоренных коррозионных испытаний | ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС |
| 4.4 | Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии | ГОСТ 9.912-89 ЕСЗКС |
| 4.5. | Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии | ГОСТ 6032-2003 ГОСТ 9.914-91 ЕСЗКС |
| 4.6. | Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности | ГОСТ Р 9.915-2010 ГОСТ Р 9.317-2010 |
| 5. | Методы технологических испытаний | ГОСТ 7564-97 |
| 5.1. | Расплющивание и сплющивание | ГОСТ 8818-73 ГОСТ 8695-75 |
| 5.2. | Загиб | ГОСТ 3728-78 |
| 5.3. | Раздача | ГОСТ 8694-75 |
| 5.4. | Бортование | ГОСТ 8693-80 |
| 5.5. | На осадку | ГОСТ 8817-82 |
| 6. | Методы исследования структуры материалов |  |
| 6.1. | Металлографические исследования |  |
| 6.1.1. | Определение количества неметаллических включений | ГОСТ Р ИСО 4967-2009 ГОСТ 1778-70 |
| 6.1.2. | Определение балла зерна | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 21073.0-75 ГОСТ 21073.1-75 ГОСТ 21073.2-75 ГОСТ 21073.3-75 ГОСТ 21073.4-75 |
| 6.1.3. | Определение глубины обезуглероженного слоя | ГОСТ 1763-68 |
| 6.1.4. | Определение содержания ферритной фазы | ГОСТ Р 53686-2009 ГОСТ 11878-66 |
| 6.1.5. | Определение степени графитизации | СТО 17230282.27.100.005-2008 СО 153-34.17.456-2003 |
| 6.1.6. | Определение степени сфероидизации перлита | СТО 17230282.27.100.005-2008 СО 153-34.17.456-2003 |
| 6.1.7. | Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений | РД 24.200.04-90 РД 03-495-02 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 5640-68 |
| 6.1.8. | Определение структуры чугуна | ГОСТ 3443-87 |
| 6.1.9. | Определение величины зерна цветных металлов | ГОСТ 21073.0-75 ГОСТ 21073.1-75 ГОСТ 21073.2-75 ГОСТ 21073.3-75 ГОСТ 21073.4-75 |
| 6.2. | Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии | Р 50-54-22-87 |
| 6.3. | Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения | Р 50-54-52-88 |
| 6.4. | Электронно-микроскопические исследования | Инструкция по эксплуатации оборудования |
| 7. | Методы определения содержания элементов |  |
| 7.1. | Спектральный анализ | Инструкция по эксплуатации оборудования |
| 7.1.1. | Рентгенофлюоресцентный анализ | ГОСТ 28033-89 |
| 7.1.2. | Фотоэлектрический спектральный анализ | ГОСТ 18895-97 |
| 7.2. | Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов | РД 26.260.15-2001 СО 153-34.17.416-96 (РД 34.17.416) Инструкции по эксплуатации оборудования |
| 7.3. | Химический анализ для определения количества и состава элементов | ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) ГОСТ 12344-2003 ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) ГОСТ 12346 (ИСО 439-82, ИСО 4829 1-86) ГОСТ 12347-77 ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) ГОСТ 12350-78 ГОСТ 12352-81 ГОСТ 12355-78 ГОСТ 12356-81 ГОСТ 12357-84 ГОСТ 12358-2002 ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) ГОСТ 12360-82 Специальные методики |
| 8. | Специальные виды (методы) испытаний3 | Специальные методики3 |
| 9 | Испытания строительных материалов и конструкций | Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.1 | Смеси бетонные | ГОСТ 7473-2010 |
| 9.1.1 | Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости | ГОСТ 10181-2014 |
| 9.1.2 | Определение эффективности добавок для бетонов и растворов | ГОСТ 24211-2011 ГОСТ 30459-2008 |
| 9.2 | Растворы строительные |  |
| 9.2.1 | Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов | ГОСТ 5802-86 |
| 9.3 | Цементы | ГОСТ 310.1-76 |
| 9.3.1 | Определение тонкости помола | ГОСТ 310.2-76 |
| 9.3.2 | Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения | ГОСТ 310.3-76 |
| 9.3.3 | Определение предела прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 310.4-81 |
| 9.3.4 | Определение тепловыделения | ГОСТ 310.5-88 |
| 9.3.5 | Определение водоотделения | ГОСТ 310.6-85 |
| 9.3.6 | Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных | ГОСТ 26798.1-96 ГОСТ 26798.2- 98 |
| 9.3.7 | Определение предела прочности, конца схватывания, водостойкости, расширения добавок минеральных для цемента | ГОСТ 25094-94 |
| 9.3.8 | Химический анализ цементов и материалов цементного производства | ГОСТ 5382-91 |
| 9.4 | Песок для строительных работ | ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 3344-83 |
| 9.4.1 | Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа | ГОСТ 8735-88 |
| 9.5 | Щебень и гравий | ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 3344-83 |
| 9.5.1 | Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару | ГОСТ 8269.0-97 |
| 9.5.2 | Химический анализ щебня и гравия из плотных горных пород и отходов промышленного производства | ГОСТ 8269.1-97 |
| 9.5.3 | Оценка пригодности пород, слагающих месторождения песчано-гравийных материалов, в качестве сырья для производства песка, гравия и щебня при геологической разведке | ГОСТ 31426-2010 |
| 9.6 | Грунты | ГОСТ 20522-2012 |
| 9.6.1 | Измерения деформаций оснований зданий и сооружений | ГОСТ 24846-2012 |
| 9.6.2 | Лабораторное определение физических характеристик (влажность, удельный и объемный вес, влажность на границах раскатывания и текучести) | ГОСТ Р 53764-2009 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 29269-91 |
| 9.6.3 | Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава | ГОСТ 12536-2014 |
| 9.6.4 | Лабораторное определение характеристик набухания и усадки | ГОСТ 12248-2010 |
| 9.6.5 | Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости (одноплоскостной срез, консолидированно-дренированные и неконсолидированно-недренированные испытания) | ГОСТ 12248-2010 |
| 9.6.6 | Лабораторное определение максимальной плотности | ГОСТ 22733-2002 |
| 9.6.7 | Лабораторное определение характеристик просадочности | ГОСТ 23161-2012 |
| 9.6.8 | Лабораторное определение коэффициента фильтрации | ГОСТ 25584-90 |
| 9.6.9 | Лабораторное определение степени пучинистости | ГОСТ 28622-2012 |
| 9.6.10 | Лабораторное определение содержания органических веществ (оксодометрический метод, метод сухого сжигания) | ГОСТ 23740-79 |
| 9.6.11 | Лабораторное определение теплопроводности мерзлых грунтов | ГОСТ 26263-84 |
| 9.6.12 | Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 12071-2014 |
| 9.6.13 | Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства | ГОСТ 30672-2012 |
| 9.6.14 | Полевые испытания проницаемости (откачка воды из скважины, налив воды в шурфы, нагнетание воздуха в скважину) | ГОСТ 23278-2014 |
| 9.6.15 | Полевое определение характеристик прочности и деформируемости (штампом, горячим штампом, радиальным и лопастным прессиометрами, на срез) | ГОСТ 20276-2012 |
| 9.6.16 | Полевые испытания статическим и динамическим зондированием | ГОСТ 19912-2012 |
| 9.6.17 | Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи | ГОСТ 5686-2012 |
| 9.6.18 | Полевое определение глубины сезонного оттаивания и промерзания | ГОСТ 26262-2014 ГОСТ 24847-81 |
| 9.6.19 | Полевое определение удельных касательных сил морозного пучения | ГОСТ 27217-2012 |
| 9.6.20 | Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) | ГОСТ 28514-90 |
| 9.6.21 | Полевое определение температуры | # ГОСТ 25358-2012 |
| 9.6.22 | Радиоизотопные измерения плотности и влажности | ГОСТ 23061-2012 |
| 9.6.23 | Определение сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов | ГОСТ Р 53582-2009 |
| 9.7 | Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные | ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 27006-86 ГОСТ 31914-2012 |
| 9.7.1 | Контроль прочности | ГОСТ 18105-2010 |
| 9.7.2 | Определение прочности по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 |
| 9.7.3. | Определение прочности и адгезии механическими методами неразрушающего контроля | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 28574-2014 |
| 9.7.4 | Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости | ГОСТ 27005-2014 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730. 3-78 ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.5-84 |
| 9.7.5 | Определение деформаций усадки и ползучести | ГОСТ 24544-81 |
| 9.7.6 | Испытания на выносливость | ГОСТ 24545-81 |
| 9.7.7 | Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) | ГОСТ 10060-2012 |
| 9.7.8 | Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона | ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 12852.5-77 ГОСТ 12852.6-77 |
| 9.7.9 | Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении | ГОСТ 29167-91 |
| 9.7.10 | Определение химической стойкости в ненапряженном состоянии химически стойких бетонов (полимербетонов и полимерсиликатных бетонов) | ГОСТ 25881-83 |
| 9.7.11 | Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий | ГОСТ 8829-94 |
| 9.7.12 | Определение истираемости бетона (на круге и в барабане истирания) | ГОСТ 13087-81 |
| 9.7.13 | Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций | ГОСТ 28570-90 |
| 9.7.14 | Определение прочности бетона ультразвуковым методом | ГОСТ 17624-2012 |
| 9.7.15 | Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом | ГОСТ 26134-84 |
| 9.7.16 | Определение толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и изделиях радиационным методом | ГОСТ 17625-83 |
| 9.7.17 | Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом | ГОСТ 22904-93 |
| 9.7.18 | Измерение силы натяжения арматуры в железобетонных предварительно напряженных конструкциях гравитационным, по показаниям динамометра, по показаниям манометра, по величине удлинения арматуры, поперечной оттяжкой арматуры и частотным методами | ГОСТ 22362-77 |
| 9.7.19 | Определение средней плотности бетона радиоизотопным методом | ГОСТ 17623-87 |
| 9.8 | Кирпич и камни керамические и силикатные | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 379-2015 |
| 9.8.1 | Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости | ГОСТ 7025-91 |
| 9.8.2 | Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича | ГОСТ 8462-85 ГОСТ 24332-88 ГОСТ 32047-2012 |
| 9.8.3 | Определение прочности сцепления в каменной кладке | ГОСТ 24992-2014 |
| 9.9 | Заполнители пористые неорганические для строительных работ |  |
| 9.9.1 | Определение средней плотности зерен песка, содержания стеклофазы, водопотребности, водопоглощения крупного заполнителя | ГОСТ 9758-2012 |
| 9.10 | Здания и сооружения |  |
| 9.10.1 | Измерения яркости | ГОСТ 26824-2010 |
| 9.10.2 | Определение теплоустойчивости ограждающих конструкций | ГОСТ 26253-2014 |
| 9.10.3 | Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 56623-2015 |
| 9.10.4 | Определение сопротивления воздухопроницанию при лабораторных испытаниях и в условиях эксплуатации (стены, перегородки, перекрытия, покрытия, окна, витрины, фонари, двери, ограждающие конструкции) | ГОСТ 31167-2009 |
| 9.10.5 | Измерение плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции | ГОСТ 25380-2014 |
| 9.10.6 | Измерения освещенности | ГОСТ Р 55710-2013 ГОСТ 24940-2016 |
| 9.10.7 | Определение параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях | ГОСТ 30494-2011 |
| 9.10.8 | Определение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций калориметрическим методом | ГОСТ 31166-2003 |
| 9.10.9 | Измерения звукоизоляции ограждающих конструкций | ГОСТ 27296-2012 |
| 9.10.10 | Измерения шума | ГОСТ 23337-2014 |
| 9.10.11 | Измерения шума санитарно-технической арматуры | ГОСТ 27679-88 |
| 9.10.12 | Измерения шума в воздуховодах и воздухораспределительном оборудовании | ГОСТ 28100-2007 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 9.10.13 | Определение удельного потребления тепловой энергии на отопление | ГОСТ 31168-2014 |
| 9.10.14 | Измерения вибрации зданий | ГОСТ Р 52892-2007 |
| 9.11 | Материалы и изделия строительные |  |
| 9.11.1 | Контроль материалов поливинилхлоридных для полов (внешнего вида, линейных размеров, истираемости, деформативности, прочности связи между слоями и сварного шва, водопоглощения, гибкости, удельного поверхностного и объемного электрического сопротивления) | ГОСТ 11529-86 |
| 9.11.2 | Испытания листовых асбоцементных изделий (линейные размеры и форма, предела прочности при изгибе, несущей способности и прочности волнистых листов, ударной вязкости, плотности, водопоглощения, водонепроницаемости, морозостойкости, прочности цветного покрытия на истирание) | ГОСТ 18124-2012 ГОСТ 30340-2012 |
| 9.11.3 | Определение цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлости полимерных отделочных материалов | ГОСТ 11583-74 |
| 9.11.4 | Испытания теплоизоляционных материалов и изделий (линейных размеров, геометрической формы, плотности, влажности, сорбционной влажности, водопоглощения, прочности, сжимаемости и упругости, гибкости, температурной усадки, кислотного числа, ползучести, паропроницаемости, деформации, морозостойкости и др.) | ГОСТ ЕN 824-2011 ГОСТ ЕN 825-2011 ГОСТ ЕN 1605-2011 ГОСТ ЕN 1606-2011 ГОСТ ЕN 12091-2011 ГОСТ ЕN 12088-2011 ГОСТ ЕN 12086-2011 ГОСТ ЕN 12431-2011 ГОСТ 17177-94 |
| 9.11.5 | Испытания полимерных герметизирующих нетвердеющих материалов и изделий (предела прочности, относительного удлинения, стойкости к циклическим деформациям, водопоглощения, липкости, пенетрации, миграции пластификатора, однородности, сопротивления текучести, плотности) | ГОСТ 25945-98 |
| 9.11.6 | Испытания строительной извести (химический анализ, влажности, дисперсности, предела прочности, температуры и времени гашения) | ГОСТ 22688-77 |
| 9.11.7 | Испытания вяжущих гипсовых материалов (определение тонкости (степени) помола, сроков схватывания, предела прочности на сжатие и растяжение при изгибе, содержания гидратной воды, объемного расширения, водопоглощения, примесей) | ГОСТ 23789-79 |
| 9.11.8 | Определение коэффициентов направленного пропускания и отражения света стеклом | ГОСТ 26302-93 |
| 9.11.9 | Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов и мастик (определение условной прочности, условного напряжения и относительного удлинения, прочности сцепления с основанием, прочности сцепления промежуточных слоев, прочности на сдвиг, паропроницаемости, водостойкости, водопоглощения, водонепроницаемости, гибкости, теплостойкости, температуры размягчения, линейных размеров) | ГОСТ EN 1107-1-2011 ГОСТ EN 1107-2-2011 ГОСТ EN 1109-2011 ГОСТ EN 1110-2011 ГОСТ EN 13416-2011 ГОСТ 31897-2011 ГОСТ 31898-1-2011 ГОСТ 31899-1-2011 ГОСТ 31899-2-2011 ГОСТ Р 55397…55409-2013 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 2678-94 ГОСТ 26589-94 |
| 9.11.10 | Испытания керамических плиток (определение прочности наклеивания, водопоглощения, предела прочности при изгибе, износостойкости, термической стойкости, морозостойкости, химической стойкости, твердости лицевой поверхности по Моосу, температурного коэффициента линейного расширения) | ГОСТ 27180-2001 |
| 9.11.11 | Определение прочности сцепления облицовочных плиток с основанием | ГОСТ 28089-2012 |
| 9.11.12 9.11.12.1 9.11.12.2 9.11.12.3 | Определение теплопроводности строительных материалов и изделий: цилиндрическим зондом поверхностным преобразователем при стационарном тепловом режиме | ГОСТ 30256-94 ГОСТ 30290-94 ГОСТ 7076-99 |
| 9.11.13 9.11.13.1 9.11.13.2 | Определение влажности строительных материалов: диэлькометрическим методом нейтронным методом | ГОСТ 21718-84 ГОСТ 23422-87 |
| 9.11.14 | Испытания полотен нетканых (иглопробивных, нитепрошивных, холстопрошивных, клееных, термоскрепленных и комбинированных) полотен для линолеума (подосновы) (определение линейных размеров и их изменений после термической и влажнотепловой обработки, толщины, влажности, плотности, неровности по массе, разрывной силы и относительного удлинения, прочности при расслаивании, деформации при сжатии, наличия и содержания антисептика, биостойкости) | ГОСТ 30548-97 |
| 9.11.15 | Испытания облицовочных изделий из горных пород (определение минерало-петрографических характеристик, декоративности, способности к полировке, плотности и пористости, водопоглощения, прочности, сопротивления ударным воздействиям, истираемости, микротвердости, морозостойкости, кислотостойкости, солестойкости, трещиноватости) | ГОСТ 30629-2011 |
| 9.11.16 | Определение санитарно-химических характеристик строительных конструкций с тепловой изоляцией (ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий с теплоизоляционным слоем из изделий на основе волокнистых минеральных материалов на синтетическом связующем) | ГОСТ 30643-98 |
| 9.11.17 | Определение сопротивления атмосферным воздействиям и оценка долговечности стеклопакетов строительного назначения | ГОСТ 24866-2014 |
| 9.11.18 | Испытания на стойкость к ударным воздействиям полов производственных зданий и сооружений | ГОСТ 30353-95 |
| 9.11.19 9.11.19.1 9.11.19.2 9.11.19.3 9.11.19.4 9.11.19.5 | Испытания оконных и дверных блоков: определение сопротивления теплопередаче определение воздухо- и водопроницаемости определение звукоизоляции определение коэффициента пропускания света определение сопротивления ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 26602.4-2012 ГОСТ 26602.5-2001 |
| 9.11.20 9.11.20.1 9.11.20.2 9.11.20.3 9.11.20.4 | Испытания дверей деревянных: определение сопротивления ударной нагрузке в направлении открывания определение сопротивления воздействию климатических факторов определение водонепроницаемости испытания на сопротивление взлому | ГОСТ 26892-86 ГОСТ 28786-90 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 30109-94 |
| 9.11.21 9.11.21.1 9.11.21.2 9.11.21.3 9.11.21.4 | Испытания на огнестойкость строительных конструкций: определение несущей и теплоизолирующей способности, потери целостности испытания на огнестойкость несущих и ограждающих конструкций испытания на огнестойкость дверей и ворот испытания на огнестойкость шахт лифтов и дверей шахт лифтов | ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94 ГОСТ Р 53307-2009 ГОСТ 30247.3-2002 |
| 9.11.22 | Определение пожарной опасности строительных конструкций | ГОСТ 30403-2012 |
| 9.11.23 | Испытания на горючесть строительных материалов | ГОСТ 30244-94 |
| 9.11.24 | Испытания на воспламеняемость строительных материалов | ГОСТ 30402-96 |
| 9.11.25 | Испытания на распространение пламени на строительных материалах (поверхностных слоях конструкций полов и кровель) | ГОСТ 30444-97 |
| 9.11.26 | Определение сопротивления паропроницанию строительных материалов и изделий | ГОСТ 25898-2012 |
| 9.11.27 | Определение удельной теплоемкости строительных материалов калориметрическим методом | ГОСТ 23250-78 |
| 9.11.28 | Определение показателя теплоусвоения полимерных рулонных и плиточных материалов для полов | ГОСТ 25609-83 |
| 9.11.29 | Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов | ГОСТ ЕN 1850-1-2011 ГОСТ ЕN 1850-2-2011 ГОСТ ЕN 1848-1-2011 ГОСТ EN 12039-2011 ГОСТ EN 13897-2012 ГОСТ 2678-94 |
| 9.11.30 | Определение температуры размягчения, температуры хрупкости, изменения массы после прогрева битумов нефтяных, глубины проникания иглы, растяжимости | ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11507-78 ГОСТ 18180-72 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11505-75 ГОСТ Р 52128-2003 ГОСТ Р 52056-2003 |
| 9.11.31 | Определение плотности, пористости и изменений размеров изделий огнеупорных теплоизоляционных | ГОСТ 24468-80 ГОСТ Р 54311-2011 ГОСТ Р ИСО 2477-2011 |
| 9.11.32 | Испытания лакокрасочных материалов и покрытий | ИСО 15528:2013 ГОСТ Р 51691-2008 ГОСТ Р 51693-200 ГОСТ Р 52020-2003 ГОСТ Р 52165-2003 ГОСТ 8832-76 ГОСТ 30884-2003 ГОСТ 31093-2003 |
| 9.11.32.1 | Определение адгезии | ГОСТ Р 54563-2011 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 27890-88 ГОСТ 32299-2013 |
|  | Определение прочности | ГОСТ Р 53007-2008 ГОСТ 4765-73 ГОСТ 29309-92 |
|  | Определение твердости | ГОСТ Р 52166-2003 ГОСТ 5233-89 |
|  | Определение эластичности при изгибе | ГОСТ 6806-73 |
|  | Определение времени и степени высыхания | ГОСТ 19007-73 |
|  | Определение условной вязкости | ИСО 2431:2011 ГОСТ 8420-74 |
|  | Определение блеска | ГОСТ 896-69 ГОСТ 31975-2013 |
|  | Определение укрывистости | ГОСТ 8784-75 |
|  | Определение стойкости покрытия к истиранию | ИСО 9352:2012 ГОСТ 20811-75 |
|  | Определение массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ | ГОСТ Р 50535-93 ГОСТ 17537-72 |
|  | Определение толщины покрытия | ИСО 2808:2007 ИСО 19840:2012 ГОСТ 31993-2013 |
|  | Определение водопоглощения (влагопоглощения) | ГОСТ 21513-76 |
|  | Определение кислотного числа | ГОСТ 23955-80 |
|  | Определение условной светостойкости | ГОСТ 21903-76 |
|  | Определение плотности | ГОСТ Р 53654.1-2009 |
|  | Определение (сравнение) цвета | ГОСТ 29319-92 ГОСТ 19266-79 |
|  | Определение качества подготовки поверхности | ИСО 8503-1:2012 ИСО 8503-2:2012 ИСО 8503-3:2012 ИСО 8503-4:2012 ИСО 8503-5:2003 ИСО 8502-2:2005 ИСО 8502-3:1992 ИСО 8502-4:1993 ИСО 8502-5:1998 ИСО 8502-6:2006 ИСО 8502-9:1998 ИСО 8501-1:2014 ИСО 8501-3:2006 ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 ГОСТ 9.402-2004 |
|  | Определение степени разрушения покрытий | ИСО 4628-1:2003 ИСО 4628-2:2016 ИСО 4628-3:2003 ИСО 4628-4:2016 ИСО 4628-5:2003 ИСО 4628-6:2011 ИСО 4628-7:2016 ИСО 4628-8:2012 ИСО 4628-10:2003 ГОСТ Р 9.414-2012 ГОСТ 9.407-2015 |
|  | Ускоренные испытания на стойкость к воздействию климатических факторов | ИСО 12944-6:1998 ГОСТ 9.401-91 ГОСТ 9.408-86 ГОСТ 9.409-88 ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 27037-86 |
|  | Определение срока годности (после смешивания компонентов) | ГОСТ 27271-87 |
| 9.11.33 | Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 |
| 9.12. | Дороги автомобильные | ТР ТС 014/2011 СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85) СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85) СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89) |
| 9.12.1 | Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства | ГОСТ Р 55420-2013 ГОСТ Р 55425-2013 ГОСТ 9128-2013 |
| 9.12.1.1 | Испытания лабораторных образцов, вырубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания | ГОСТ 12801-98 |
| 9.12.1.2 | Определение условной вязкости | ГОСТ Р 55421-2013 |
| 9.12.1.3 | Определение скорости распада | ГОСТ Р 55422-2013 |
| 9.12.1.4 | Определение расслоения | ГОСТ Р 55423-2013 |
| 9.12.1.5 | Определение устойчивости при хранении | ГОСТ Р 55424-2013 |
| 9.12.1.6 | Определение сцепления с минеральными материалами | ГОСТ Р 55426-2013 |
| 9.12.1.7 | Определение содержания вяжущего с эмульгатором | ГОСТ Р 55427-2013 |
| 9.12.1.8 | Определение однородности битумной эмульсии после ее приготовления путем определения остатка на сите N 014 | ГОСТ Р 55428-2013 |
| 9.12.2 | Испытания дорожно-строительных материалов |  |
| 9.12.2.1 | Песок природный и дробленый для дорожного строительства | ГОСТ 32824-2014 ГОСТ 32728-2014 ГОСТ 32730-2014 |
| 9.12.2.1.1 | Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ 32721-2014 |
| 9.12.2.1.2 | Определение истинной плотности | ГОСТ 32722-2014 |
| 9.12.2.1.3 | Определение минералого-петрографического состава | ГОСТ 32723-2014 |
| 9.12.2.1.4 | Определение наличия органических примесей | ГОСТ 32724-2014 |
| 9.12.2.1.5 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32725-2014 |
| 9.12.2.1.6 | Определение содержания глины в комках | ГОСТ 32726-2014 |
| 9.12.2.1.7 | Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности | ГОСТ 32727-2014 |
| 9.12.2.1.8 | Определение содержания глинистых частиц методом набухания | ГОСТ 32708-2014 |
| 9.12.2.1.9 | Определение влажности | ГОСТ 32768-2014 |
| 9.12.2.2 | Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | ГОСТ 32703-2014 ГОСТ 33048-2014 |
| 9.12.2.2.1 | Определение дробимости | ГОСТ 33030-2014 |
| 9.12.2.2.2 | Определение минералого-петрографического состава | ГОСТ 33031-2014 |
| 9.12.2.2.3 | Определение сопротивления дроблению и износу | ГОСТ 33049-2014 |
| 9.12.2.2.4 | Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия) | ГОСТ 33050-2014 |
| 9.12.2.2.5 | Определение эквивалента песка | ГОСТ 33052-2014 |
| 9.12.2.2.6 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 33053-2014 |
| 9.12.2.2.7 | Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) | ГОСТ 33054-2014 |
| 9.12.2.2.8 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 33055-2014 |
| 9.12.2.2.9 | Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) против распадов | ГОСТ 33056-2014 |
| 9.12.2.2.10 | # Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения | ГОСТ 33057-2014 |
| 9.12.2.2.11 | Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия | ГОСТ 33051-2014 |
| 9.12.2.2.12 | Определение морозостойкости | ГОСТ 33109-2014 |
| 9.12.2.2.13 | Определение дробимости | ГОСТ 33030-2014 |
| 9.12.2.2.14 | Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль | ГОСТ 33024-2014 |
| 9.12.2.2.15 | Определение содержания глины в комках | ГОСТ 33026-2014 |
| 9.12.2.2.16 | Определение влажности | ГОСТ 33028-2014 |
| 9.12.2.2.17 | Определение гранулометрического состава | ГОСТ 33029-2014 |
| 9.12.2.2.18 | Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия | ГОСТ 33046-2014 |
| 9.12.2.2.19 | Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ 33047-2014 |
| 9.12.1.3 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства | ГОСТ 32826-2014 ГОСТ 32862-2014 |
| 9.12.2.3.1 | Определение средней плотности и водопоглощения | ГОСТ 32815-2014 |
| 9.12.2.3.2 | Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль | ГОСТ 32816-2014 |
| 9.12.2.3.3 | Определение дробимости | ГОСТ 32817-2014 |
| 9.12.2.3.4 | Определение влажности | ГОСТ 32818-2014 |
| 9.12.2.3.5 | Определение сопротивления дроблению и износу | ГОСТ 32819-2014 |
| 9.12.2.3.6 | Определение активности шлаков | ГОСТ 32820-2014 |
| 9.12.2.3.7 | Определение истинной плотности и пористости | ГОСТ 32821-2014 |
| 9.12.2.3.8 | Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ 32822-2014 |
| 9.12.2.3.9 | Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) | ГОСТ 32823-2014 |
| 9.12.2.3.10 | Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов | ГОСТ 32858-2014 |
| 9.12.2.3.11 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32859-2014 |
| 9.12.2.3.12 | Определение гранулометрического состава | ГОСТ 32860-2014 |
| 9.12.2.3.13 | Определение содержания слабых зерен и примесей металла | ГОСТ 32861-2014 |
| 9.12.2.3.14 | Определение морозостойкости шлакового щебня | ГОСТ 32863-2014 |
| 9.12.2.3.15 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 32864-2014 |
| 9.12.2.4 | Минеральный порошок | ГОСТ 32761-2014 |
| 9.12.2.4.1 | Определение гидрофобности | ГОСТ 32704-2014 |
| 9.12.2.4.2 | Определение содержания водорастворимых соединений | ГОСТ 32705-2014 |
| 9.12.2.4.3 | Определение активности | ГОСТ 32706-2014 |
| 9.12.2.4.4 | Определение содержания активирующих веществ | ГОСТ 32718-2014 |
| 9.12.2.4.5 | Определение зернового состава | ГОСТ 32719-2014 |
| 9.12.2.4.6 | Определение влажности | ГОСТ 32762-2014 |
| 9.12.2.4.7 | Определение истинной плотности | ГОСТ 32763-2014 |
| 9.12.2.4.8 | Определение средней плотности и пористости | ГОСТ 32764-2014 |
| 9.12.2.4.9 | Определение водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) | ГОСТ 32765-2014 |
| 9.12.2.4.10 | Определение показателя битумоемкости | ГОСТ 32766-2014 |
| 9.12.2.4.11 | Определение содержания полуторных окислов | ГОСТ 32767-2014 |
| 9.12.2.5 | Цемент для дорожного строительства | ГОСТ 33174-2014 |
| 9.12.2.5.1 | Испытания с использованием полифракционного песка | ГОСТ 30744-2001 |
| 9.12.2.6 | Битум нефтяной дорожный вязкий и жидкий | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 33133-2014 ГОСТ 11955-82 |
| 9.12.2.6.1 | Определение количества испарившегося разжижителя из жидких битумов | ГОСТ 11504-73 |
| 9.12.2.6.2 | Определение индекса пенетрации | ГОСТ 33134-2014 |
| 9.12.2.6.3 | Определение растворимости | ГОСТ 33135-2014 |
| 9.12.2.6.4 | Определение глубины проникания иглы | ГОСТ 33136-2014 |
| 9.12.2.6.5 | Определение динамической вязкости ротационным вискозиметром | ГОСТ 33137-2014 |
| 9.12.2.6.6 | Определение растяжимости | ГОСТ 33138-2014 |
| 9.12.2.6.7 | Определение содержания твердого парафина | ГОСТ 33139-2014 |
| 9.12.2.6.8 | Определение старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) | ГОСТ 33140-2014 |
| 9.12.2.6.9 | Определение температур вспышки с применением открытого тигля Кливленда | ГОСТ 33141-2014 |
| 9.12.2.6.10 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 33142-2014 |
| 9.12.2.6.11 | Определение температуры хрупкости по Фраасу | ГОСТ 33143-2014 |
| 9.12.2.6.12 | Определение сцепления битума с мрамором и песком | ГОСТ 11508-74 |
| 9.12.2.6.13 | Определение условной вязкости | ГОСТ 11503-74 |
| 9.12.2.7 | Дорожные битумные мастики и герметики | ГОСТ 32870-2014 ГОСТ 32872-2014 |
| 9.12.2.7.1 | Определение набухания образцов из смеси порошка с битумом | ГОСТ 32707-2014 |
| 9.12.2.7.2 | Методы испытаний битумных мастик и герметиков для определения: плотности и усадки при охлаждении; однородности; текучести; относительного удлинения при растяжении при температуре минус 20 °С; водопоглащения; температуры размягчения по кольцу и шару; температуры хрупкости ударным методом; прочности сцепления (адгезии) с основанием методом отрыва; теплостойкости пленки; водонепроницаемости; прочности сцепления между слоями; прочности на сдвиг клеевого соединения; условного времени отверждения; предела прочности при растяжении при температуре минус 20 °С; времени высыхания; эластичности при температуре 0 °С (в т.ч. после искусственного старения) | ГОСТ 32842-2014 ГОСТ 32845-2014 |
| 9.12.2.8 | Покрытия, материалы и изделия для дорожной разметки | ГОСТ 32953-2014 ГОСТ 32830-2014 ГОСТ 32753-2014 ГОСТ 33025-2014 ГОСТ 32848-2014 |
| 9.12.2.8.1 | Испытания материалов для дорожной разметки с целью определения: координат цветности; времени высыхания (отверждения); стойкости к статическому воздействию жидкостей; плотности красок (эмалей); плотности термопластиков и холодных пластиков; условной вязкости красок (эмалей); степени перетира красок (эмалей); массовой доли нелетучих веществ красок (эмалей) и холодных пластиков; адгезии красок (эмалей) к стеклу; температуры размягчения термопластиков | ГОСТ 32829-2014 |
| 9.12.2.8.2 | Испытания изделий для дорожной разметки с целью определения: геометрических параметров, координат цветности х и у, коэффициента яркости штучных форм и полимерных лент; удельного коэффициента световозвращения полимерных лент; удельного коэффициента светоотражения полимерных лент при диффузном дневном или искусственном освещении; температуры размягчения штучных форм; стойкости к статическому воздействию жидкостей; коэффициента преломления света в микростеклошариках; гранулометрического состава микростеклошариков; содержания дефектных микростеклошариков и инородных частиц; стойкости микростеклошариков к воздействию воды; стойкости к воздействию раствора соляной кислоты, раствора хлорида натрия, раствора гидроокиси натрия | ГОСТ 32849-2014 |
| 9.12.2.8.3 | Испытания цветных покрытия противоскольжения с целью определения: времени формирования (отверждения) связующего до степени 5; содержания нелетучих веществ; стойкости сформировавшегося связующего к статическому воздействию жидкостей; соответствия холодных пластиков, используемых в качестве связующего; твердости минерального наполнителя; гранулометрического состава минерального наполнителя; влажности минерального наполнителя; геометрических параметров; высоты выступания цветного покрытия противоскольжения над поверхностью, на которую оно нанесено; сплошности нанесения, коэффициента сцепления колеса автомобиля с цветным покрытием противоскольжения; координат цветности цветного покрытия противоскольжения; степени износа и разрушения по площади | ГОСТ 32754-2014 |
| 9.12.2.8.4 | Измерения геометрических размеров повреждений дорожных покрытий на стадии эксплуатации | ГОСТ 32825-2014 |
| 9.12.2.8.5 | Контроль и определение параметров дорожной разметки: материалов и изделия для устройства разметки; отклонения разметки от проектного положения; геометрических размеров разметки; геометрических размеров технологических разрывов горизонтальной разметки; высоты выступания горизонтальной разметки над поверхностью, на которую она нанесена; координат цветности горизонтальной разметки, выполненной различными материалами и изделиями, и вертикальной разметки, выполненной красками (эмалями); координат цветности вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами; коэффициента яркости горизонтальной разметки, выполненной различными материалами и изделиями, и вертикальной разметки, выполненной красками (эмалями); коэффициента яркости вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами; удельного коэффициента свето-возвращения горизонтальной разметки; удельного коэффициента свето-возвращения вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами; удельного коэффициента свето-отражения при диффузном дневном или искусственном освещении горизонтальной разметки; разрушения и износа разметки по площади; функциональной долговечности разметки; следов старой разметки | ГОСТ 32952-2014 |
| 9.12.3 | Автомобильные дороги, инфраструктура дорожная, сооружения дорожные |  |
| 9.12.3.1 | Определение параметров геометрических элементов и нагрузок, габаритов приближения, расстояния видимости | ГОСТ 33475-2015 ГОСТ 32960-2014 ГОСТ 32959-2014 ГОСТ 33383-2015 ГОСТ 32963-2014 |
| 9.12.3.2 | Определение параметров технических средств организации дорожного движения | ГОСТ 32838-2014 ГОСТ 32957-2014 |
| 9.12.3.2.1 | Контрольные испытания экранов акустических: определение характеристик шума в зоне защиты, на защищаемых территориях или объектах после установки акустического экрана; на механическую прочность; на пожарную безопасность | ГОСТ 32958-2014 |
| 9.12.3.2.2 | Контрольные испытания экранов противоослепляющих: определение аэродинамического сопротивления; на долговечность; на ударопрочность; проверка боковой видимости экрана; измерение коэффициента просветности; проверка цветности затеняющих элементов | ГОСТ 32840-2014 |
| 9.12.3.3 | Определение параметров элементов обустройства | ГОСТ 33151-2014 ГОСТ 32846-2014 |
| 9.12.3.4 | Определение эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц | ГОСТ 32731-2014 ГОСТ 33388-2015 ГОСТ 33220-2015 ГОСТ 33180-2014 ГОСТ 33181-2014 ГОСТ 32755-2014 ГОСТ 32756-2014 ГОСТ 33176-2014 |
| 9.12.3.4.1 | Измерения ровности автомобильных дорог общего пользования на основании регистрации ординат микропрофиля покрытия с помощью высокоскоростных профилометрических установок | ГОСТ 33101-2014 |
| 9.12.3.4.2 | Измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд автомобильных дорог общего пользования динамическим и статическим нагружениями | ГОСТ 32729-2014 |
| 9.12.3.4.3 | Измерения параметров освещения автомобильных дорог искусственными источниками света | ГОСТ 33175-2014 |
| 9.12.3.5 | Определение коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием | ГОСТ 33078-2014 |
| 9.12.3.6 | Учет интенсивности движения транспортного потока | ГОСТ 32965-2014 |
| 9.12.3.7 | Обследование, испытания, диагностирование искусственных сооружений (в т.ч. мосты, тоннели) на автомобильных дорогах | ГОСТ 33178-2014 ГОСТ 33391-2015 ГОСТ 33161-2014 ГОСТ 33152-2014 СП 122.13330.2012 (СНиП 32-04-97) СНиП III-44-77 (раздел 10) СП 79.13330.2012 (СНиП 3.06.07-86) СП 35.13330.2011 (СНиП 2.05.03-84) СП 46.13330.2012 (СНиП 3.06.04-91) СТО-ГК «Трансстрой»-012-2007 СТО-ГК «Трансстрой»-005-2007 |
| 9.13 | Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений | Специальные методики, инструкции по эксплуатации оборудования3 |

Аналитический контроль и измерения (СДА-24-2009)

## Уровни квалификации персонала: I, II, III

| 1. | Наименование объектов контроля, анализа, измерений |
| --- | --- |
| 1.1 | Вода, водные объекты, экосистемы водоохранных зон (вода сточная, природная (поверхностная и подземная), питьевая, вода глубокой очистки (дистиллированная и др.) |
| 1.2 | Воздух, выбросы и др. (атмосферный воздух, воздух рабочей зоны и населенных мест, промышленные выбросы, отработавшие газы автомобилей и других двигателей) |
| 1.3 | Почвы и грунты (почвы, грунты, донные отложения, горные и рудные породы) |
| 1.4 | Отходы производства и потребления, вторичные ресурсы |
| 1.5 | Продукция, материалы, вещества |
| 1.6 | Биологические объекты растительного и животного происхождения |
| 1.7 | Ионизирующие и неионизирующие излучения |
| 1.8 | Факторы трудового процесса |
| 1.9 | Другие объекты |
| 2. | Наименование методов контроля, анализа, измерений |
| 2.1 | Методы (способы) отбора, пробоподготовки, транспортирования и хранения проб (образцов) |
| 2.2. | Химические методы анализа |
| 2.2.1. | Гравиметрические |
| 2.2.2. | Титриметрические |
| 2.2.3 | Кинетические |
| 2.2.4 | Биохимические |
| 2.3. | Электрохимические методы анализа |
| 2.3.1 | Потенциометрические |
| 2.3.2 | Кулонометрические |
| 2.3.3 | Вольтамперометрические |
| 2.4 | Спектроскопические методы анализа |
| 2.4.1 | Атомная спектроскопия |
| 2.4.2. | Молекулярная спектроскопия |
| 2.5 | Радиоспектроскопические методы анализа |
| 2.6 | Масс-спектрометрические методы анализа |
| 2.7 | Радиометрические методы анализа |
| 2.8 | Термические методы анализа |
| 2.9 | Биологические (биоиндикация, биотестирование) методы анализа |
| 2.10 | Методы разделения и концентрирования (хроматографические, экстракционные, осаждение и соосаждение, сорбция, электрохимические, испарения, управляемая кристаллизация, диффузные, фильтрационные, диализ, центрифугирование, седиментация, пиролитические) |
| 2.11 | Органолептические (в т.ч. визуальные) методы анализа |
| 2.12 | Измерение вредных физических воздействий на окружающую природную и производственную среду |
| 2.12.1 | Измерение акустических излучений |
| 2.12.2 | Измерение ионизирующих излучений |
| 2.12.3 | Измерение электромагнитных излучений |
| 2.12.4 | Измерение психофизиологических факторов (тяжести и напряженности трудового процесса производства) |
| 2.13 | Специальные инструментальные методы |

 - указываются конкретные объекты и методы для каждого органа по оценке соответствия (при необходимости)

Перечень областей аккредитации независимых органов по

аттестации (сертификации) персонала в области электрических

измерений и испытаний (СДА-24-2009)

## Уровни квалификации персонала: I, II, III

| № п/п | Объект (техническое устройство) | Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа) | Документы, устанавливающие требования и методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 1.1. Измерения сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (5.2); РД 34.45-51-300-97 (р.3); ГОСТ 10169-77; РД 34.45.309-92; Ц-06-96; СРМ-2000 (часть 1, приложение 6.7); РД 153-34.0-45.510-98; Методические указания по оценке технического состояния турбогенераторов, отработавших установленный нормативный срок службы; РД 34.45.307-83 (МТ 34-70-005-83) |
|  |  | 1.2. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки |  |
|  |  | 1.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  |
|  |  | 1.4. Измерение сопротивления постоянному току |  |
|  |  | 1.5. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току |  |
|  |  | 1.6. Измерение воздушного зазора |  |
|  |  | 1.7. Определение характеристик генератора (снятие характеристики трехфазного короткого замыкания; снятие характеристики холостого хода; |  |
|  |  | 1.8. Испытание межвитковой изоляции обмотки статора |  |
|  |  | 1.9. Определение характеристик коллекторного возбудителя |  |
|  |  | 1.10. Испытание стали статора |  |
|  |  | 1.11. Испытание на нагревание |  |
|  |  | 1.12. Определение индуктивных сопротивлений и постоянных времени генератора |  |
|  |  | 1.13. Проверка качества дистиллята |  |
|  |  | 1.14. Измерение вибрации |  |
|  |  | 1.15. Испытание газоохладителей гидравлическим давлением |  |
|  |  | 1.16. Проверка плотности водяной системы охлаждения обмотки статора |  |
|  |  | 1.17. Проверка газоплотности ротора, статора, газомасленный системы и корпуса генератора в собранном виде |  |
|  |  | 1.18. Определение суточной утечки водорода |  |
|  |  | 1.19. Контрольный анализ чистоты водорода поступающего в генератор |  |
|  |  | 1.20. Проверка проходимости вентиляционных каналов обмотки ротора турбогенератора |  |
|  |  | 1.21. Контрольный анализ содержания водорода и влажности газов в корпусе генераторов |  |
|  |  | 1.22. Контрольный анализ газа на содержание водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах, в газовом объёме масляного бака и экранированных токопроводах |  |
|  |  | 1.23. Проверка расхода масла в сторону водорода в уплотнениях генератора; |  |
|  |  | 1.24. Опробование генератора уровня масла в гидрозатворе для слива масла из уплотнений в сторону генератора |  |
|  |  | 1.25. Гидравлические испытания буферного бака и трубопроводов системы маслоснабжения уплотнений |  |
|  |  | 1.26. Проверка работы регуляторов давления масла в схеме маслоснабжения уплотнений |  |
|  |  | 1.27. Проверка отпаек лобовых частей обмотки статора |  |
|  |  | 1.28. Контрольное измерение напора создаваемого компрессором у турбогенераторов |  |
|  |  | 1.29. Измерение электрического напряжения между концами вала и на изолированных подшипниках |  |
|  |  | 1.30. Испытание концевых выводов обмотки статора турбогенератора |  |
|  |  | 1.31. Контроль состояния изоляции обмотки статора методом измерения интенсивности частичных разрядов |  |
|  |  | 1.32. Оценка состояния изоляции обмоток электродвигателей при решении вопроса о необходимости сушки |  |
|  |  | 1.34. Измерение вибрации подшипников электродвигателя |  |
|  |  | 1.35. Гидравлическое испытание воздухоохладителя |  |
|  |  | 1.36. Проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов |  |
|  |  | 1.37. Испытание возбудителей |  |
|  |  | 1.38. Измерение воздушного зазора между сталью ротора и статора |  |
|  |  | 1.39. Измерение зазоров в подшипниках скольжения |  |
|  |  | 1.40. Выявление дефектов и контроль плотности прессовки активной стали статоров турбогенераторов |  |
|  |  | 1.41. Измерение распределения тока в щеточно-контактном аппарате электрических машин |  |
|  |  | 1.42. Оценка технического состояния турбогенераторов |  |
|  |  | 1.43. Обнаружение скрытых дефектов в лобовых частях электрических машин повышенными токами |  |
| 2. | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 2.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (5.3); РД 34.45-51-300-97 (р.4) |
|  |  | 2.2. Оценка состояния изоляции обмоток машин постоянного тока; |  |
|  |  | 2.3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты |  |
|  |  | 2.4. Измерение сопротивления постоянному току |  |
|  |  | 2.5. Измерение воздушных зазоров под полюсами |  |
|  |  | 2.6. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции |  |
|  |  | 2.7. Проверка работы машин на холостом ходу |  |
|  |  | 2.8. Определение пределов регулирования частоты вращения электродвигателей |  |
| 3. | Электродвигатели переменного тока | 3.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (5.3, 5.4, 5.5); РД 34.45-51-300-97 (р.5); РД 34.45.307-83 (МТ 34-70-005-83); РД 34.45-51.300-97 (п. 5.12) |
|  |  | 3.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  |
|  |  | 3.3. Измерение сопротивления постоянному току (обмотки статора и ротора, реостаты и пускорегулировочные резисторы) |  |
|  |  | 3.4. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом |  |
|  |  | 3.5. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой |  |
|  |  | 3.6. Измерение вибрации и зазоров (между ротором и статором, в подшипниках, осевой разбег ротора |  |
|  |  | 3.7. Обнаружение скрытых дефектов в лобовых частях электрических машин повышенными токами |  |
|  |  | 3.8 Проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов |  |
| 4. | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 4.1. Определение условий включения трансформаторов | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.6, 25, приложение 3); РД 153-34.0-46.302-00; СТО 70238424.27.100.053-2009 РД 34.43.105-89; РД 34.70.653-83; РДИ 34-38-058-91; РД 34.46.303-98; ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 6581-75; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84; ГОСТ 6370-83; ГОСТ 17216-2001; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 20287-91; ГОСТ 981-75; ГОСТ 19121-73; ГОСТ 12.2.007.2-75; СО 153-34.20.501-2003 (р.5.3, 5.10, 5.11); ПУЭ (р.4.2); РД 34.46.503 (ТИ 34-70-026-84) (п.5.2, 5.5, 5.6); РД ЭО 0410-02; ГОСТ 21023-75; МЭК 60270; МЭК 60076-18 |
|  |  | 4.2. Хроматографический анализ газов, растворенных в масле |  |
|  |  | 4.3. Оценка влажности твердой изоляции |  |
|  |  | 4.4. Измерение сопротивления изоляции |  |
|  |  | 4.5. Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колес относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода |  |
|  |  | 4.6. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tg δ изоляции обмоток |  |
|  |  | 4.7. Оценка состояния бумажной изоляции обмоток |  |
|  |  | 4.8. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 4.9. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  |
|  |  | 4.10. Проверка коэффициента трансформации |  |
|  |  | 4.11. Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов |  |
|  |  | 4.12. Измерение потерь холостого хода |  |
|  |  | 4.13. Измерение сопротивления короткого замыкания Zк трансформатора |  |
|  |  | 4.14. Оценка состояния переключающих устройств |  |
|  |  | 4.15. Проверка и испытания газового реле, реле давления и струйного реле |  |
|  |  | 4.16. Тепловизионный контроль состояния трансформаторов* |  |
|  |  | 4.17. Испытание трансформаторов включением на номинальное напряжение |  |
|  |  | 4.18. Испытание вводов; |  |
|  |  | 4.19. Испытание встроенных трансформаторов тока |  |
|  |  | 4.20. Испытание бака на плотность |  |
|  |  | 4.21. Проверка устройств охлаждения |  |
|  |  | 4.22. Проверка предохранительных устройств |  |
|  |  | 4.23. Проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха |  |
|  |  | 4.24. Испытание трансформаторного масла |  |
|  |  | 4.25. Визуальный (внешний) осмотр трансформаторов |  |
|  |  | 4.26. Измерение частичных разрядов электрическим методом |  |
|  |  | 4.27. Измерение (локация) частичных разрядов акустическим методом |  |
|  |  | 4.28. Вибрационный контроль состояния силовых маслонаполненных трансформаторов |  |
|  |  | 4.29. Диагностика механического состояния обмоток трансформаторов методом частотного анализ (или метод низковольтных импульсов) |  |
|  |  | 4.30. Техническое освидетельствование силовых трансформаторов |  |
| 5. | Трансформаторы тока | 5.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.7, 25); СТО 70238424.27.100.053-2009 РД 34.43.105-89; РД 34.70.653-83; ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 6581-75; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84; ГОСТ 6370-83; ГОСТ 17216-2001; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 20287-91; ГОСТ 981-75; ГОСТ 19121-73 |
|  |  | 5.2. Измерение tg δ изоляции |  |
|  |  | 5.3. Испытание повышенным напряжением |  |
|  |  | 5.4. Снятие характеристик намагничивания |  |
|  |  | 5.5. Измерение коэффициента трансформации |  |
|  |  | 5.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  |
|  |  | 5.7. Испытания трансформаторного масла |  |
|  |  | 5.8. Испытания встроенных трансформаторов тока |  |
|  |  | 5.9. Тепловизионный контроль* |  |
|  |  | 5.10. Контроль изоляции под рабочим напряжением |  |
|  |  | 5.11. Измерение нагрузки трансформатора тока |  |
| 6. | Трансформаторы напряжения (электромагнитные и емкостные) | 6.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.8, 25, приложение 3); СТО 70238424.27.100.053-2009 РД 34.43.105-89; РД 34.70.653-83; ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 6581-75; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84; ГОСТ 6370-83; ГОСТ 17216-2001; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 20287-91; ГОСТ 981-75; ГОСТ 19121-73 |
|  |  | 6.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 6.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  |
|  |  | 6.4. Испытание трансформаторного масла |  |
|  |  | 6.5. Тепловизионный контроль* |  |
|  |  | 6.6. Испытания конденсаторов делителей напряжения |  |
|  |  | 6.7. Измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства |  |
|  |  | 6.8. Измерение тока и потерь холостого хода |  |
|  |  | 6.9. Измерение нагрузки трансформатора напряжения |  |
| 7. | Выключатели (масляные, электромагнитные, воздушные) | 7.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.9, 20, 23, 25, 26.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 12.5, 12.6, 12.7, 12.10, приложение 3); СТО 70238424.27.100.053-2009 РД 34.43.105-89; РД 34.70.653-83; ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 6581-75; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84; ГОСТ 6370-83; ГОСТ 17216-2001; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 20287-91; ГОСТ 981-75; ГОСТ 19121-73 |
|  |  | 7.2. Испытания вводов |  |
|  |  | 7.3. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 7.4. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств баковых масляных выключателей на 35 кВ |  |
|  |  | 7.5. Измерение сопротивления постоянному току |  |
|  |  | 7.6. Измерение скоростных и временных характеристик выключателей |  |
|  |  | 7.7. Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей |  |
|  |  | 7.8. Испытание выключателей многократными опробованиями |  |
|  |  | 7.9. Испытания трансформаторного масла |  |
|  |  | 7.10. Испытания конденсаторов делителей напряжения |  |
|  |  | 7.11. Тепловизионный контроль* |  |
|  |  | 7.12. Измерение хода подвижных частей, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателей |  |
|  |  | 7.13. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов и выключателей |  |
|  |  | 7.14. Проверка действия механизма свободного расцепления |  |
|  |  | 7.15. Испытания встроенных трансформаторов тока |  |
|  |  | 7.16. Проверка характеристик выключателей |  |
|  |  | 7.17. Проверка регулировочных и установочных характеристик |  |
| 8. | Выключатели нагрузки (электромагнитные, элегазовые, вакуумные) | 8.1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.11, 12.1, 12.2.1, 12.3, 12.4, 12.7, 12.11, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, табл. 6.1, табл. 26.1, приложение 3) |
|  |  | 8.2. Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 8.3. Измерение сопротивления постоянному току |  |
|  |  | 8.4. Определение степени износа дугогасящих вкладышей |  |
|  |  | 8.5. Определение степени обгорания контактов |  |
|  |  | 8.6. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении на выводах электромагнитов |  |
|  |  | 8.7. Испытание выключателей нагрузки многократными опробованиями |  |
|  |  | 8.8. Проверка действия механизма свободного расцепления |  |
|  |  | 8.9. Тепловизионный контроль* |  |
| 9. | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 9.1. Измерение сопротивления изоляции поводков и тяг, выполненных из органических материалов | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.14, 17, 26.1, 26.2, приложение 3); Методические указания по контролю механического состояния ОС фарфоровых изоляторов разъединителей 110-220 кВ … в условиях эксплуатации |
|  |  | 9.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 9.3. Измерение сопротивления постоянному току |  |
|  |  | 9.4. Проверка работы разъединителя, отделителя и короткозамыкателя |  |
|  |  | 9.5. Определение временных характеристик |  |
|  |  | 9.6. Измерение контактных давлений в разъемных контактах |  |
|  |  | 9.7. Проверка работы механической блокировки |  |
|  |  | 9.8. Тепловизионный контроль* |  |
|  |  | 9.9. Вибро-акустический контроль состояния фарфоровых опорно-стержневых изоляторов |  |
| 10. | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установок | 10.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р. 14, 15, 26.2, табл. 9.1) |
|  |  | 10.2. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 10.3. измерение сопротивления постоянному току |  |
|  |  | 10.4. Проверка соосности и величины вхождения подвижных контактов в неподвижные |  |
|  |  | 10.5. Контроль сборных шин |  |
|  |  | 10.6. Механические испытания |  |
| 11. | Комплектные экранированные токопроводы 6 кВ и выше | 11.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р. 16) |
|  |  | 11.2. Испытание изоляции токопровода повышенным напряжением промышленной частоты |  |
|  |  | 11.3. Проверка отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах генераторного напряжения |  |
|  |  | 11.4. Проверка качества выполнения соединений шин и экранов |  |
|  |  | 11.5. Проверка устройств искусственной вентиляции токопровода |  |
|  |  | 11.6. Контрольный анализ газа на содержание водорода из токопровода |  |
| 12. | Сборные и соединительные шины | 12.1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | РД 34.45-51-300-97 (р.17, 23, 31, табл. 6.1, приложение 3) |
|  |  | 12.2. Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 12.3. Проверка состояния вводов и проходных изоляторов |  |
|  |  | 12.4. Контроль контактных соединений |  |
|  |  | 12.5. Тепловизионный контроль* |  |
| 13. | Токоограничивающие сухие реакторы | 13.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.18, табл. 6.1) |
|  |  | 13.2. Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением промышленной частоты |  |
| 14. | Электрофильтры | 14.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора агрегата питания | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р. 19); ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84 |
|  |  | 14.2. Испытание изоляции цепей 380(220) В агрегата питания |  |
|  |  | 14.3. Измерение сопротивления изоляции кабеля высокого напряжения |  |
|  |  | 14.4. Испытание изоляции кабеля высокого напряжения и концевых кабельных муфт |  |
|  |  | 14.5. Испытание трансформаторного масла |  |
|  |  | 14.6. Проверка исправности заземления элементов оборудования |  |
|  |  | 14.7. Проверка сопротивления заземляющих устройств |  |
|  |  | 14.8. Снятие вольтамперных характеристик |  |
| 15. | Конденсаторы | 15.1. Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов | ПУЭ (5.6); РД 34.45-51-300-97 (р.20, приложение 3) |
|  |  | 15.2. Проверка состояния конденсатора |  |
|  |  | 15.3. Измерение емкости |  |
|  |  | 15.4. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  |
|  |  | 15.5. Испытание повышенным напряжением |  |
|  |  | 15.6. Испытание батарей конденсаторов |  |
|  |  | 15.7. Тепловизионный контроль конденсаторов* |  |
| 16. | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 16.1. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р. 21, табл. 21.4, приложение 3) |
|  |  | 16.2. Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении |  |
|  |  | 16.3. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений |  |
|  |  | 16.4. Проверка элементов, входящих в комплект приспособлений для измерения тока проводимости ограничителя перенапряжений под рабочим напряжением |  |
|  |  | 16.5. Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников |  |
|  |  | 16.6. Проверка герметичности разрядников |  |
|  |  | 16.7. Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений* |  |
| 17. | Вводы и проходные изоляторы | 17.1. Измерение сопротивления изоляции | РД 34.45-51-300-97 (р. 23, 25, приложение 3); СТО 70238424.27.100.053-2009; РД 34.43.105-89; РД 34.70.653-83; РД 153-34.0-46.302-00; ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 6581-75; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84; ГОСТ 6370-83; ГОСТ 17216-2001; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 20287-91; ГОСТ 981-75; ГОСТ 19121-73 |
|  |  | 17.2. Измерение tgδ и емкости изоляции |  |
|  |  | 17.3. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 17.4. Контроль изоляции под рабочим напряжением |  |
|  |  | 17.5. Испытание избыточным давлением |  |
|  |  | 17.6. Испытание масла из вводов |  |
|  |  | 17.7. Проверка манометра |  |
|  |  | 17.8. Тепловизионный контроль* |  |
| 18. | Предохранители, предохрантели-разъединители на напряженим выше 1000 В | 18.1. Испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97( р. 24, приложение 3) |
|  |  | 18.2. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя-разъединителя |  |
|  |  | 18.3. Тепловизионный контроль* |  |
|  |  | 18.4. Проверка целостности плавкой вставки предохранителя |  |
|  |  | 18.5. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя-разъединителя |  |
|  |  | 18.6. Проверка работы предохранителя-разъединителя |  |
|  |  | 18.7. Проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя- разъединителя |  |
| 19. | Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В | 19.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р. 26) |
|  |  | 19.2. Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 19.3. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов |  |
|  |  | 19.4. Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока |  |
|  |  | 19.5. Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей |  |
| 20. | Аккумуляторные батареи | 20.1. Проверка емкости аккумуляторной батареи | ПУЭ (4.4); РД 34.45-51-300-97 (р. 27); ГОСТ 667-73; ГОСТ 6709-72 |
|  |  | 20.2. Проверка напряжения аккумуляторной батареи при толчковых токах |  |
|  |  | 20.3. Измерение напряжения каждого элемента батареи |  |
|  |  | 20.4. Измерение сопротивления изоляции батареи |  |
|  |  | 20.5. Проверка плотности электролита |  |
|  |  | 20.6. Химический анализ электролита |  |
|  |  | 20.7. Измерение высоты осадка (шлама) в элементах |  |
| 21. | Заземляющие устройства | 21.1. Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле | ТР ТС 004/2011 ПУЭ (1.7); РД 34.45-51-300-97 (р. 28); ГОСТ 12.1.038-82; ГОСТ 12.1.030-81 |
|  |  | 21.2. Измерения сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и линий электропередачи |  |
|  |  | 21.3. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения) |  |
|  |  | 21.4. Проверка напряжения на заземляющем устройстве распределительного устройства электростанций и подстанций при стекании с него тока замыкания на землю |  |
|  |  | 21.5. Испытание цепи «фаза—ноль» (цепи зануления) в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  |
|  |  | 21.6. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства |  |
|  |  | 21.7. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством |  |
|  |  | 21.8. Проверка пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 кВ |  |
| 22. | Силовые кабельные линии | 22.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ПУЭ (2.2, 2.3); РД 34.45-51-300-97 (р. 29); ГОСТ 6581-75 |
|  |  | 22.2. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением |  |
|  |  | 22.3. Определение сопротивления жил кабеля |  |
|  |  | 22.4. Определение электрической рабочей емкости кабелей |  |
|  |  | 22.5. Проверка заземляющего устройства |  |
|  |  | 22.6. Испытание пластмассовой оболочки (шланга) кабелей на напряжение 110 кВ и выше повышенным выпрямленным напряжением |  |
|  |  | 22.7. Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |
|  |  | 22.8. Определение целостности жил кабелей и фазировки кабельных линий |  |
|  |  | 22.9. Контроль степени осушения вертикальных участков |  |
|  |  | 22.10. Измерение токораспределения по одножильным кабелям |  |
|  |  | 22.11. Проверка антикоррозийных защит |  |
|  |  | 22.12. Определение характеристик масла и изоляционной жидкости |  |
|  |  | 22.13. Определение объема нерастворенного газа (пропиточное испытание) |  |
|  |  | 22.14. Испытание на содержание отдельных растворенных газов |  |
| 23. | Воздушные линии электропередачи | 23.1. Измерения на трассе воздушных линий, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых насаждений | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (2.4, 2.5); РД 34.45-51-300-97 (р. 22, 30) |
|  |  | 23.2. Контроль расположения фундаментов опор, заделки оснований опор в грунте, состояния фундаментов |  |
|  |  | 23.3. Контроль положения опор |  |
|  |  | 23.4. Контроль состояния опор |  |
|  |  | 23.5. Контроль проводов, грозозащитных тросов |  |
|  |  | 23.6. Контроль изоляторов и изолирующих подвесок (измерение сопротивления изоляторов, распределения напряжения по изоляторам, проверка заземляющего устройства) |  |
|  |  | 23.7. Контроль линейной арматуры |  |
|  |  | 23.8. Проверка заземляющего устройства |  |
|  |  | 23.9. Проверка трубчатых разрядников и защитных промежутков |  |
| 24. | Контактные соединения проводов, грозозащитных тросов (тросов), сборных и соединительных шин | 24.1. Тепловизионный контроль контактных соединений* | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (2.4, 2.5); РД 34.45-51-300-97 (р. 31) |
|  |  | 24.2. Измерение переходных сопротивлений |  |
|  |  | 24.3. Контроль спрессованных контактных соединений |  |
|  |  | 24.4. Контроль контактных соединений, выполненных с применением овальных соединительных зажимов |  |
|  |  | 24.5. Контроль болтовых контактных соединений |  |
|  |  | 24.6. Контроль сварных контактных соединений |  |
| 25. | Электрооборудование систем возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов | 25.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (5.2); РД 34.45-51-300-97 (р. 32) |
|  |  | 25.2. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты |  |
|  |  | 25.3. Измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов и электрических машин в системах возбуждения |  |
|  |  | 25.4. Определение характеристик вспомогательного оборудования |  |
|  |  | 25.5. Контроль систем возбуждения |  |
|  |  | 25.6. Проверка трансформаторов (выпрямительных, последовательных, собственных нужд, начального возбуждения, измерительных трансформаторов напряжения и тока) |  |
|  |  | 25.7. Определение характеристик индукторного генератора совместно с выпрямительной установкой в системах ВЧ возбуждения при отключенной обмотке последовательного возбуждения |  |
|  |  | 25.8. Определение внешней характеристики вращающегося подвозбудителя в системах ВЧ возбуждения |  |
|  |  | 25.9. Проверка элементов обращенного синхронного генератора, вращающегося преобразователя в системе БСВ |  |
|  |  | 25.10. Определение характеристик обращенного генератора и вращающегося выпрямителя в режимах трехфазного короткого замыкания генератора (блока), проверка точности измерения тока ротора |  |
|  |  | 25.11. Проверка тиристорных преобразователей систем СТС, СТН, БСВ |  |
|  |  | 25.12. Проверка выпрямительной диодной установки в системе ВЧ возбуждения при работе генератора в номинальном режиме с номинальным током ротора |  |
|  |  | 25.13. Проверка коммутационной аппаратуры, силовых резисторов, аппаратуры собственных нужд систем возбуждения |  |
|  |  | 25.14. Измерение температуры силовых тиристоров, диодов, предохранителей, шин и других элементов преобразователей и шкафов, в которых они расположены |  |
| 26. | Релейная защита и автоматика |  | ПУЭ (3.1, 3.2, 3.3) |
| 27. | Средства контроля, измерений и учета |  | ПУЭ (1.5, 1.6, 1.8) |
| 28. | Качество электрической энергии | 28.1. Контроль показателей качества электрической энергии: | ГОСТ 32144-2013 ГОСТ Р 51317.4.30-2008 ГОСТ Р 51317.4.7-2008 |
|  |  | 28.1.1. Установившееся отклонение напряжения |  |
|  |  | 28.1.2. Размах изменения напряжения |  |
|  |  | 28.1.3. Доза фликера |  |
|  |  | 28.1.4. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения |  |
|  |  | 28.1.5. Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |
|  |  | 28.1.6. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности |  |
|  |  | 28.1.7. Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |
|  |  | 28.1.8. Отклонение частоты |  |
|  |  | 28.1.9. Длительность провала напряжения |  |
|  |  | 28.1.10. Импульсное напряжение |  |
|  |  | 28.1.11. Коэффициент временного перенапряжения |  |
|  |  | 28.2. Контроль вспомогательных параметров электрической энергии: |  |
|  |  | 28.2.1. Частота повторения изменений напряжения |  |
|  |  | 28.2.2. Интервал между изменениями напряжения |  |
|  |  | 28.2.3. Глубина провала напряжения |  |
|  |  | 28.2.4. Частость появления провалов напряжения |  |
|  |  | 28.2.5. Длительность импульса по уровню 0,5 его амплитуды |  |
|  |  | 28.2.6. Длительность временного перенапряжения |  |
|  |  | 28.3. Контроль дополнительных параметров электрической энергии: |  |
|  |  | 28.3.1. Ток нагрузки |  |
|  |  | 28.3.2. Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока |  |
|  |  | 28.3.3. Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока |  |
|  |  | 28.3.4. Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности |  |
|  |  | 28.3.5. Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности |  |
| 29 | Электроустановки зданий и сооружений |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (7.1, 7.2, 7.3, 7.4) |
| 29.1 | Электроустановка здания в целом | 29.1.1. Проверка соответствия законченной монтажом электроустановки и технологии выполнения электромонтажных работ проектной документации и нормативной документации | ПУЭ (7.1, 7.2, 7.3, 7.4); ГОСТ Р 50571.1-2007; ГОСТ Р 50571.27-2003; ГОСТ Р 51732-01; ГОСТ Р 51628-00; ГОСТ Р 51326-99; ГОСТ Р 51327-2010; ГОСТ Р 50030.2-2010; ГОСТ Р 50345-2010; ГОСТ 7746-01; СНиП 3.05.06-85; СО 153-34.21.122; СП З1-110-2003 |
|  |  | 29.1.2. Проверка соответствия электромагнитной обстановки в помещениях здания: - в местах, расположенных в непосредственной близости от шин (кабелей) питания –220 (380)В, 50 Гц; - помещениях трансформаторных подстанций, электрощитовых и рядом находящихся помещениях; - местах эксплуатации персональных компьютеров; - точках подключения оборудования к сети электропитания ~ 220(380) В, 50Гц. | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.20-2012; ГОСТ Р 51318.11- 2006; ГОСТ Р 50648-94 (п. 5.2); ГОСТ Р 51317.4.3- 99 (п. 5); ГОСТ Р 51317.4.6- 99 (п. 5); ГОСТ 12.1.002-84; ГОСТ 12.1.045-84; СанПиН 2.2.4.1191-03 (п.п. 3.4-3.6); СП 2.2.2.1327-03 (п. 9) |
| 29.2 | Распределительные устройства напряжением до 1000 В: - вводные (ВУ) и вводно-распределительные устройства (ВРУ); - главные (ГРЩ) и вторичные распределительные щиты; - групповые, этажные и квартирные щиты и щитки; - отходящие питающие линии; - щиты и щитки для питания: рекламного и наружного освещения, противопожарных устройств, систем диспетчеризации и др. | 29.2.1. Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ (1.8.11, 1.8.37.1); ГОСТ Р 50571.16-2007; ГОСТ Р 51321.1-2007; ГОСТР 51732-01; ГОСТ Р 51628-00 |
|  |  | 29.2.2. Проверка работоспособности | ГОСТ Р 50571.3-2009; ГОСТ Р 50571.5-2009; ГОСТ Р 50571.6-94; ГОСТ Р 50571.5.53-2013; ГОСТ Р 50571.3-2009; ГОСТ Р 50571.4.43-2012 ; ГОСТ Р 50571.16-2007 |
|  |  | 29.2.3. Проверка соответствия электромагнитной обстановки в местах расположения ВУ, ВРУ, ГРЩ и питающих линий | ГОСТ Р 50648-94 (п. 5.2); ГОСТ Р 51318.20-2012; ГОСТ Р 51318.11- 2006; ГОСТ Р 51317.4.6-99 (п.5); СанПиН 2.2.4.1191-03 |
| 29.3 | Аппараты защиты (защита электрических сетей напряжением до 1 кВ) | 29.3.1. Проверка надежности срабатывания аппаратов защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S) и непрерывности защитного проводника (РЕ); 29.3.2. Измерение тока короткого замыкания; 29.3.3. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»; 29.3.4. Измерение времени отключения. | ГОСТ Р 50571.16-2007; ГОСТ Р 50571.5-2009; ГОСТ Р 50571.6-94; ГОСТ Р 50571.3-2009; ГОСТ Р 50571.4.43-2012 ; ПУЭ (1.8.37.3, 4; 1.7.79) |
| 29.4 | Автоматические выключатели | 29.4.1. Измерение тока и времени срабатывания расцепителей перегрузки и короткого замыкания | ПУЭ (1.8.37.3); ГОСТ Р 50345-2010; ГОСТ Р 50030.2-2010); ГОСТ Р 50571.5-2009; ГОСТ Р 50571.4.43-2012; |
| 29.5 | Автоматические выключатели дифференциального тока (УЗО) | 29.5.1. Проверка срабатывания и несрабатывания расцепителей при дифференциальном отключающем токе | ГОСТ Р 51326-99; ГОСТ Р 51327-2010; |
| 29.6 | Устройства автоматического включения резервного питания | 29.6.1. Проверка работоспособности путем поочередного отключения вводов | ПУЭ (3.3); ГОСТ Р 50571.5.53-2013 ; ГОСТ Р 50571.16-2007 |
| 29.7 | Кабельные линии внутри здания | 29.7.1. Измерение сопротивления изоляции 29.7.2. Проверка заземляющего устройства 29.7.3. Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ПУЭ (1.8; 2.3; 7.1); ПТЭ (приложение 3); ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ Р 50571.16-2007; СанПиН 2.2.4.1191-03; РД 34.45-51-300-97 (разд. 29) |
| 29.8 | Электропроводки силовые и осветительные (питающие, распределительные и групповые сети) | 29.8.1. Измерение сопротивления изоляции 29.8.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ПУЭ (1.1, 1.7, 1.8, 2.1, 7.1, 7.2); ПТЭ (приложение 3); ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ Р 51317.4.6-99; ГОСТ Р 50571.3-2009; ГОСТ Р 50571.5-2009; ГОСТ Р 50571.7.701-2013; ГОСТ Р 50571.12-96; ГОСТ Р 50571.5.52-2011; ГОСТ Р 50571.16-2007; СанПиН 2.2.4.1191-03 |
| 29.9 | Вторичные цепи | 29.9.1. Измерение сопротивления изоляции 29.9.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ПУЭ (1.8, 3.3, 3.4); ПТЭ (приложение 3); ГОСТ Р 50571.5.53-2013; ГОСТ Р 50571.7.717-2011 |
| 29.10 | Измерительные и понижающие трансформаторы | 29.10.1. Измерение сопротивления изоляции |  |
| 29.11 | Внутреннее освещение: - осветительная арматура и патроны | 29.11.1. Измерение сопротивления изоляции 29.11.2. Проверка качества крепления 29.11.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров | ПУЭ (1.7, 6.1, 6.2, 6.6; 7.1, 7.2); ПТЭ (приложение 3); ГОСТ Р 50571.7.701-2013 ; ГОСТ Р 50571.12-96 |
| 29.12 | Электроустановочные изделия | 29.12.1. Проверка качества крепления | ПУЭ (6.6; 7.1, 7.2); ПТЭ (приложение 3); ГОСТ Р 50571.7.701-2013; ГОСТ Р 50571.12-96; ГОСТ 7396.1-89 |
| 29.13 | Наружное освещение | 29.13.1. Измерение сопротивления изоляции 29.13.2. Проверка качества крепления 29.13.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров | ПУЭ (1.1, 1.2, 6.1, 6.3); ПТЭ (приложение 3) |
| 29.14 | Рекламное освещение | 29.14.1. Измерение сопротивления изоляции 29.14.2. Проверка качества крепления 29.14.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров | ПУЭ (1.1, 1.2, 6.1, 6.4); ПТЭ (приложение 3) |
| 29.15 | Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов | 29.15.1. Измерения сопротивления заземляющих устройств 29.15.2. Испытание цепи «фаза—ноль» 29.15.3. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства | ПУЭ (1.7, 1.8); ГОСТ 12.1.030-81 |
| 29.16 | Системы молниезащиты | 29.16.1. Визуальный контроль 29.16.2. Проверка наличия цепи между элементами молниезащиты | ПУЭ (1.7, 1.8); СО 153-34.21.122-2003; |
| 29.17 | Контактные соединения: - опрессованные контактные соединения; - контактные соединения, выполненные с применением овальных соединительных зажимов; - болтовые контактные соединения; - аппаратные зажимы; - сварные контактные соединения. | 29.17.1. Визуальный и измерительный контроль 27.17.2. Проверка затяжки болтовых контактных соединений (плашечных, петлевых переходных, соединительных переходных, ответвительных, аппаратных зажимов) 29.17.3. Измерение переходных сопротивлений 29.17.4. Тепловизионный контроль* | РД 34.45-51.300-97 (р. 31); ГОСТ 25034-85 (СТ СЭВ 2188-80); ГОСТ Р 50030.7.1-2009; ГОСТ 6815-79; ГОСТ 10434-82; ГОСТ 17441-84; ГОСТ 21130-75 (СТ СЭВ 2308-80). |

Примечание: Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Перечнем областей аккредитации следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

При аттестации специалистов неразрушающего контроля сдается экзамен на знание правил безопасности на соответствующем опасном производственном объекте.

В том числе струнный метод.

Указываются наименования методов испытаний и документов, устанавливающих требования.