ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве.

22.08.2019

№ СДА-КА–212-НОАП-118

Повестка дня:  рассмотрение документов на аккредитацию в качестве Независимых органов по аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий.

| Организация1 |  | Объекты испытаний | Виды(методы) испытаний | Уровни квалификации | Результаты рассмотрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-промышленная компания" ООО "ИПК" (ПРВ) | 660131. Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гайдашовка, д. 30, офис 2-09 | 1 Объекты котлонадзора: 1.1 Паровые и водогрейные котлы 1.2 Электрические котлы 1.3 Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа 1.4 Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С 1.5 Барокамеры 2 Системы газоснабжения (газораспределения): 2.1 Наружные газопроводы 2.1.1 Наружные газопроводы стальные 2.1.2 Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов 2.2 Внутренние газопроводы стальные 2.3 Детали и узлы, газовое оборудование 3 Подъемные сооружения: 3.1 Грузоподъемные краны 3.2 Подъемники (вышки) 3.3 Канатные дороги 3.4 Фуникулеры 3.5 Эскалаторы 3.6 Лифты 3.7 Краны-трубоукладчики 3.8 Краны-манипуляторы 3.9 Платформы подъемные для инвалидов 3.10 Крановые пути 4 Объекты горнорудной промышленности: 4.1 Здания и сооружения поверхностных комплексов рудников, обогатительных фабрик, фабрик окомкования и аглофабрик 4.2 Шахтные подъемные машины 4.3 Горно-транспортное и горно-обогатительное оборудование 5 Объекты угольной промышленности: 5.1 Шахтные подъемные машины 5.2 Вентиляторы главного проветривания 5.3 Горно-транспортное и углеобогатительное оборудование 6 Оборудование нефтяной и газовой промышленности: 6.1 Оборудование для бурения скважин 6.2 Оборудование для эксплуатации скважин 6.3 Оборудование для освоения и ремонта скважин 6.4 Оборудование газонефтеперекачивающих станций 6.5 Газонефтепродуктопроводы 6.6 Резервуары для нефти и нефтепродуктов 7 Оборудование металлургической промышленности: 7.1 Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений 7.2 Газопроводы технологических газов 7.3 Цапфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей 8 Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств: 8.1 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа 8.2 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа 8.3 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом 8.4 Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.5 Изотермические хранилища 8.6 Криогенное оборудование 8.7 Оборудование аммиачных холодильных установок 8.8 Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы 8.9 Компрессорное и насосное оборудование 8.10 Центрифуги, сепараторы 8.11 Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.12 Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды 9 Объекты железнодорожного транспорта: 9.1 Транспортные средства (цистерны, контейнеры), тара, упаковка, предназначенные для транспортирования опасных веществ (кроме перевозки сжиженных токсичных газов) 9.2 Подъездные пути необщего пользования 11 Здания и сооружения (строительные объекты) 11.1 Металлические конструкции (в том числе: cтальные конструкции мостов) 11.2 Бетонные и железобетонные конструкции 11.3 Каменные и армокаменные конструкции | 11. Визуальный и измерительный | (I) первый, (II) второй | Аккредитовать |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-учебный центр "Качество" ООО "НУЦ "Качество" (РСШ) | 127018. Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости 9.1.2. Определение эффективности добавок для бетонов и растворов 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.4. Определение тепловыделения 9.3.5. Определение водоотделения 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема 9.3.7. Определение предела прочности, конца схватывания, водостойкости, расширения добавок минеральных для цемента, определение ложного схватывания 9.3.8. Химический анализ цементов и материалов цементного производства 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.5.2. Химический анализ щебня и гравия из плотных горных пород и отходов промышленного производства 9.5.3. Оценка пригодности пород, слагающих месторождения песчано-гравийных материалов, в качестве сырья для производства песка, гравия и щебня при геологической разведке 9.6. Грунты 9.6.1. Измерения деформаций оснований зданий и сооружений 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.4. Лабораторное определение характеристик набухания и усадки 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости (одноплоскостной срез, консолидированно-дренированные и неконсолидированно-недренированные испытания) 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.7. Лабораторное определение характеристик просадочности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.11. Лабораторное определение теплопроводности мерзлых грунтов 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.14. Полевые испытания проницаемости (откачка воды из скважины, налив воды в шурфы, нагнетание воздуха в скважину) 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости (штампом, горячим штампом, радиальным и лопастным прессиометрами, на срез) 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.18. Полевое определение глубины сезонного оттаивания и промерзания 9.6.19. Полевое определение удельных касательных сил морозного пучения 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.6.21. Полевое определение температуры 9.6.22. Радиоизотопные измерения плотности и влажности 9.6.23. Определение сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности и адгезии механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.5. Определение деформаций усадки и ползучести 9.7.6. Испытания на выносливость 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.9. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении 9.7.10. Определение химической стойкости в ненапряженном состоянии химически стойких бетонов (полимербетонов и полимерсиликатных бетонов), сульфатостойкости 9.7.11. Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий 9.7.12. Определение истираемости бетона (на круге и в барабане истирания) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.7.16. Определение толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и изделиях радиационным методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.7.18. Измерение силы натяжения арматуры в железобетонных предварительно напряженных конструкциях гравитационным, по показаниям динамометра, по показаниям манометра, по величине удлинения арматуры, поперечной оттяжкой арматуры и частотным методами 9.7.19. Определение средней плотности бетона радиоизотопным методом 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.8.3. Определение прочности сцепления в каменной кладке 9.9. Заполнители пористые неорганические для строительных работ 9.9.1. Определение средней плотности зерен песка, содержания стеклофазы, водопотребности, водопоглощения крупного заполнителя 9.10. Здания и сооружения 9.10.1. Измерения яркости 9.10.2. Определение теплоустойчивости ограждающих конструкций 9.10.3. Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 9.10.4. Определение сопротивления воздухопроницанию при лабораторных испытаниях и в условиях эксплуатации (стены, перегородки, перекрытия, покрытия, окна, витрины, фонари, двери, ограждающие конструкции) 9.10.5. Измерение плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции 9.10.6. Измерения освещенности 9.10.7. Определение параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях 9.10.8. Определение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций калориметрическим методом 9.10.9. Измерения звукоизоляции ограждающих конструкций 9.10.10. Измерения шума 9.10.11. Измерения шума санитарно-технической арматуры 9.10.12. Измерения шума в воздуховодах и воздухораспределительном оборудовании 9.10.13. Определение удельного потребления тепловой энергии на отопление 9.10.14. Измерения вибрации зданий и сооружений 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.1. Контроль материалов поливинилхлоридных для полов (внешнего вида, линейных размеров, истираемости, деформативности, прочности связи между слоями и сварного шва, водопоглощения, гибкости, удельного поверхностного и объемного электрического сопротивления) 9.11.2. Испытания листовых асбоцементных изделий (линейные размеры и форма, предела прочности при изгибе, несущей способности и прочности волнистых листов, ударной вязкости, плотности, водопоглощения, водонепроницаемости, морозостойкости, прочности цветного покрытия на истирание) 9.11.3. Определение цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлости полимерных отделочных материалов 9.11.4. Испытания теплоизоляционных материалов и изделий (линейных размеров, геометрической формы, плотности, влажности, сорбционной влажности, водопоглощения, прочности, сжимаемости и упругости, гибкости, температурной усадки, кислотного числа, ползучести, паропроницаемости, деформации, морозостойкости и др.) 9.11.5. Испытания полимерных герметизирующих нетвердеющих материалов и изделий (предела прочности, относительного удлинения, стойкости к циклическим деформациям, водопоглощения, липкости, пенетрации, миграции пластификатора, однородности, сопротивления текучести, плотности) 9.11.6. Испытания строительной извести (химический анализ, влажности, дисперсности, предела прочности, температуры и времени гашения) 9.11.7. Испытания вяжущих гипсовых материалов (определение тонкости (степени) помола, сроков схватывания, предела прочности на сжатие и растяжение при изгибе, содержания гидратной воды, объемного расширения, водопоглощения, примесей) 9.11.8. Определение коэффициентов направленного пропускания и отражения света стеклом 9.11.9. Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов и мастик (определение условной прочности, условного напряжения и относительного удлинения, прочности сцепления с основанием, прочности сцепления промежуточных слоев, прочности на сдвиг, паропроницаемости, водостойкости, водопоглощения, водонепроницаемости, гибкости, теплостойкости, температуры размягчения, линейных размеров) 9.11.10. Испытания керамических плиток (определение прочности наклеивания, водопоглощения, предела прочности при изгибе, износостойкости, термической стойкости, морозостойкости, химической стойкости, твердости лицевой поверхности по Моосу, температурного коэффициента линейного расширения) 9.11.11. Определение прочности сцепления облицовочных плиток с основанием 9.11.12. Определение теплопроводности строительных материалов и изделий: 9.11.12.1. цилиндрическим зондом 9.11.12.2. поверхностным преобразователем 9.11.12.3. при стационарном тепловом режиме 9.11.13. Определение влажности строительных материалов: 9.11.13.1. диэлькометрическим методом 9.11.13.2. нейтронным методом 9.11.14. Испытания полотен нетканых (иглопробивных, нитепрошивных, холстопрошивных, клееных, термоскрепленных и комбинированных) полотен для линолеума (подосновы) (определение линейных размеров и их изменений после термической и влажнотепловой обработки, толщины, влажности, плотности, неровности по массе, разрывной силы и относительного удлинения, прочности при расслаивании, деформации при сжатии, наличия и содержания антисептика, биостойкости) 9.11.15. Испытания облицовочных изделий из горных пород (определение минерало-петрографических характеристик, декоративности, способности к полировке, плотности и пористости, водопоглощения, прочности, сопротивления ударным воздействиям, истираемости, микротвердости, морозостойкости, кислотостойкости, солестойкости, трещиноватости) 9.11.16. Определение санитарно-химических характеристик строительных конструкций с тепловой изоляцией (ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий с теплоизоляционным слоем из изделий на основе волокнистых минеральных материалов на синтетическом связующем) 9.11.17. Определение сопротивления атмосферным воздействиям и оценка долговечности стеклопакетов строительного назначения 9.11.18. Испытания на стойкость к ударным воздействиям полов производственных зданий и сооружений 9.11.19. Испытания оконных и дверных блоков: 9.11.19.1. определение сопротивления теплопередаче 9.11.19.2. определение воздухо- и водопроницаемости 9.11.19.3. определение звукоизоляции 9.11.19.4. определение коэффициента пропускания света 9.11.19.5. определение сопротивления ветровой нагрузке 9.11.20. Испытания дверей деревянных: 9.11.20.1. определение сопротивления ударной нагрузке в направлении открывания 9.11.20.2. определение сопротивления воздействию климатических факторов 9.11.20.3. определение водонепроницаемости 9.11.20.4. испытания на сопротивление взлому 9.11.21. Испытания на огнестойкость строительных конструкций: 9.11.21.1. определение несущей и теплоизолирующей способности, потери целостности 9.11.21.2. испытания на огнестойкость несущих и ограждающих конструкций 9.11.21.3. испытания на огнестойкость дверей и ворот 9.11.21.4. испытания на огнестойкость шахт лифтов и дверей шахт лифтов 9.11.22. Определение пожарной опасности строительных конструкций 9.11.23. Испытания на горючесть строительных материалов 9.11.24. Испытания на воспламеняемость строительных материалов 9.11.25. Испытания на распространение пламени на строительных материалах (поверхностных слоях конструкций полов и кровель) 9.11.26. Определение сопротивления паропроницанию строительных материалов и изделий 9.11.27. Определение удельной теплоемкости строительных материалов калориметрическим методом 9.11.28. Определение показателя теплоусвоения полимерных рулонных и плиточных материалов для полов 9.11.29. Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов 9.11.30. Определение температуры размягчения, температуры хрупкости, изменения массы после прогрева битумов нефтяных, глубины проникания иглы, растяжимости 9.11.31. Определение плотности, пористости и изменений размеров изделий огнеупорных теплоизоляционных 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.2 Определение прочности 9.11.32.3 Определение твердости 9.11.32.4 Определение эластичности при изгибе 9.11.32.5 Определение времени и степени высыхания 9.11.32.6 Определение условной вязкости 9.11.32.7 Определение блеска 9.11.32.8 Определение укрывистости 9.11.32.9 Определение стойкости покрытия к истиранию 9.11.32.10 Определение массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.11.32.12 Определение водопоглощения (влагопоглощения) 9.11.32.13 Определение кислотного числа 9.11.32.14 Определение условной светостойкости 9.11.32.15 Определение плотности 9.11.32.16 Определение (сравнение) цвета 9.11.32.17 Определение качества подготовки поверхности 9.11.32.18 Определение степени разрушения покрытий 9.11.32.19 Ускоренные испытания на стойкость к воздействию климатических факторов 9.11.32.20 Определение срока годности (после смешивания компонентов) |  | (I) первый, (II) второй, (III) третий | Аккредитовать |
| 3. Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" АО "НИИхиммаш" (ПВТ) | 127015. Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14 | 1 Объекты котлонадзора: 1.1 Паровые и водогрейные котлы 1.2 Электрические котлы 1.3 Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа 1.4 Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С 2 Системы газоснабжения (газораспределения): 2.1 Наружные газопроводы 2.1.1 Наружные газопроводы стальные 2.1.2 Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов 2.2 Внутренние газопроводы стальные 2.3 Детали и узлы, газовое оборудование 3 Подъемные сооружения: 3.1 Грузоподъемные краны 3.2 Подъемники (вышки) 3.7 Краны-трубоукладчики 3.8 Краны-манипуляторы 3.10 Крановые пути 6 Оборудование нефтяной и газовой промышленности: 6.1 Оборудование для бурения скважин 6.2 Оборудование для эксплуатации скважин 6.3 Оборудование для освоения и ремонта скважин 6.4 Оборудование газонефтеперекачивающих станций 6.5 Газонефтепродуктопроводы 6.6 Резервуары для нефти и нефтепродуктов 7 Оборудование металлургической промышленности: 7.1 Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений 7.3 Цапфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей 8 Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств: 8.1 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа 8.2 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа 8.3 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом 8.4 Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.5 Изотермические хранилища 8.6 Криогенное оборудование 8.7 Оборудование аммиачных холодильных установок 8.8 Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы 8.9 Компрессорное и насосное оборудование 8.10 Центрифуги, сепараторы 8.11 Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.12 Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды 11 Здания и сооружения (строительные объекты) 11.1 Металлические конструкции (в том числе: cтальные конструкции мостов) Уточнение области аккредитации: Кроме магнитного, капиллярного и вихретокового видов (методов) контроля | 1. Радиационный: 1.1. Рентгенографический 2. Ультразвуковой: 2.1. Ультразвуковая дефектоскопия 2.2. Ультразвуковая толщинометрия 3. Акустико-эмиссионный 4. Магнитный: 4.1. Магнитопорошковый 5. Вихретоковый 6. Проникающими веществами: 6.1. Капиллярный 11. Визуальный и измерительный | (I) первый, (II) второй, (III) третий | Аккредитовать |
| 4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "СамГТУ" (РСШ) | 443100. Российская Федерация, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244, главный корпус | 6 Оборудование нефтяной и газовой промышленности: 6.1 Оборудование для бурения скважин 6.2 Оборудование для эксплуатации скважин 6.3 Оборудование для освоения и ремонта скважин 6.4 Оборудование газонефтеперекачивающих станций 6.5 Газонефтепродуктопроводы 6.6 Резервуары для нефти и нефтепродуктов 8 Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств: 8.1 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа 8.2 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа 8.3 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом 8.4 Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.5 Изотермические хранилища 8.6 Криогенное оборудование 8.7 Оборудование аммиачных холодильных установок 8.8 Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы 8.9 Компрессорное и насосное оборудование 8.10 Центрифуги, сепараторы 8.11 Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.12 Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды 12 Оборудование электроэнергетики | 7. Вибродиагностический Только п. 6 "Оборудование нефтяной и газовой промышленности" и п. 8 "Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств" 11. Визуальный и измерительный Только п. 8.5 "Изотермические хранилища"; п. 8.6 "Криогенное оборудование"; п. 8.7 "Оборудование аммиачных холодильных установок"; п. 8.10 "Центрифуги, сепараторы"; п. 8.11 "Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ"; п. 12 "Оборудование электроэнергетики" | (I) первый, (II) второй | Аккредитовать |
| 5. Автономная некоммерческая организация "Техническая диагностика и экспертиза ДИЭКС" АНО "ДИЭКС" (ПВТ) | 127247. Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмисотлетия Москвы, д. 4, корп. 2 | 1 Объекты котлонадзора: 1.1 Паровые и водогрейные котлы 1.2 Электрические котлы 1.3 Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа 1.4 Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С 1.5 Барокамеры 2 Системы газоснабжения (газораспределения): 2.1 Наружные газопроводы 2.1.1 Наружные газопроводы стальные 2.1.2 Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов 2.2 Внутренние газопроводы стальные 2.3 Детали и узлы, газовое оборудование 3 Подъемные сооружения: 3.1 Грузоподъемные краны 3.2 Подъемники (вышки) 3.3 Канатные дороги 3.4 Фуникулеры 3.5 Эскалаторы 3.6 Лифты 3.7 Краны-трубоукладчики 3.8 Краны-манипуляторы 3.9 Платформы подъемные для инвалидов 3.10 Крановые пути 4 Объекты горнорудной промышленности: 4.1 Здания и сооружения поверхностных комплексов рудников, обогатительных фабрик, фабрик окомкования и аглофабрик 4.2 Шахтные подъемные машины 4.3 Горно-транспортное и горно-обогатительное оборудование 5 Объекты угольной промышленности: 5.1 Шахтные подъемные машины 5.2 Вентиляторы главного проветривания 5.3 Горно-транспортное и углеобогатительное оборудование 6 Оборудование нефтяной и газовой промышленности: 6.1 Оборудование для бурения скважин 6.2 Оборудование для эксплуатации скважин 6.3 Оборудование для освоения и ремонта скважин 6.4 Оборудование газонефтеперекачивающих станций 6.5 Газонефтепродуктопроводы 6.6 Резервуары для нефти и нефтепродуктов 7 Оборудование металлургической промышленности: 7.1 Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений 7.2 Газопроводы технологических газов 7.3 Цапфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей 8 Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств: 8.1 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа 8.2 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа 8.3 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом 8.4 Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.5 Изотермические хранилища 8.6 Криогенное оборудование 8.7 Оборудование аммиачных холодильных установок 8.8 Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы 8.9 Компрессорное и насосное оборудование 8.10 Центрифуги, сепараторы 8.11 Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.12 Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды 9 Объекты железнодорожного транспорта: 9.1 Транспортные средства (цистерны, контейнеры), тара, упаковка, предназначенные для транспортирования опасных веществ (кроме перевозки сжиженных токсичных газов) 9.2 Подъездные пути необщего пользования 11 Здания и сооружения (строительные объекты) Уточнение области аккредитации: При аттестации специалистов неразрушающего контроля сдается экзамен на знание правил безопасности на соответствующем опасном производственном объекте. 11.1 Металлические конструкции (в том числе: cтальные конструкции мостов) 11.2 Бетонные и железобетонные конструкции 11.3 Каменные и армокаменные конструкции 12 Оборудование электроэнергетики | 1. Радиационный: 1.1. Рентгенографический 2. Ультразвуковой: 2.1. Ультразвуковая дефектоскопия 2.2. Ультразвуковая толщинометрия 3. Акустико-эмиссионный 4. Магнитный: 4.1. Магнитопорошковый 5. Вихретоковый 6. Проникающими веществами: 6.1. Капиллярный 7. Вибродиагностический 11. Визуальный и измерительный | (I) первый, (II) второй | Аккредитовать |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая организация "Межрегиональное сотрудничество в области Промышленной безопасности" ООО "НТО "Межрегион СПБ" (РСШ) | 141402. Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | 1 Объекты котлонадзора: 1.1 Паровые и водогрейные котлы 1.2 Электрические котлы 1.3 Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа 1.4 Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С 1.5 Барокамеры 2 Системы газоснабжения (газораспределения): 2.1 Наружные газопроводы 2.1.1 Наружные газопроводы стальные 2.1.2 Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов 2.2 Внутренние газопроводы стальные 2.3 Детали и узлы, газовое оборудование 3 Подъемные сооружения: 3.1 Грузоподъемные краны 3.2 Подъемники (вышки) 3.3 Канатные дороги 3.4 Фуникулеры 3.5 Эскалаторы 3.6 Лифты 3.7 Краны-трубоукладчики 3.8 Краны-манипуляторы 3.9 Платформы подъемные для инвалидов 3.10 Крановые пути 4 Объекты горнорудной промышленности: 4.1 Здания и сооружения поверхностных комплексов рудников, обогатительных фабрик, фабрик окомкования и аглофабрик 4.2 Шахтные подъемные машины 4.3 Горно-транспортное и горно-обогатительное оборудование 5 Объекты угольной промышленности: 5.1 Шахтные подъемные машины 5.2 Вентиляторы главного проветривания 5.3 Горно-транспортное и углеобогатительное оборудование 6 Оборудование нефтяной и газовой промышленности: 6.1 Оборудование для бурения скважин 6.2 Оборудование для эксплуатации скважин 6.3 Оборудование для освоения и ремонта скважин 6.4 Оборудование газонефтеперекачивающих станций 6.5 Газонефтепродуктопроводы 6.6 Резервуары для нефти и нефтепродуктов 7 Оборудование металлургической промышленности: 7.1 Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений 7.2 Газопроводы технологических газов 7.3 Цапфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей 8 Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств: 8.1 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа 8.2 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа 8.3 Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом 8.4 Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.5 Изотермические хранилища 8.6 Криогенное оборудование 8.7 Оборудование аммиачных холодильных установок 8.8 Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы 8.9 Компрессорное и насосное оборудование 8.10 Центрифуги, сепараторы 8.11 Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.12 Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды 9 Объекты железнодорожного транспорта: 9.1 Транспортные средства (цистерны, контейнеры), тара, упаковка, предназначенные для транспортирования опасных веществ (кроме перевозки сжиженных токсичных газов) 9.2 Подъездные пути необщего пользования 10 Объекты хранения и переработки зерна: 10.1 Воздуходувные машины (турбокомпрессоры воздушные, турбовоздуходувки) 10.2 Вентиляторы (центробежные, радиальные, ВВД) 10.3 Дробилки молотковые, вальцовые станки, энтолейторы 11 Здания и сооружения (строительные объекты) Уточнение области аккредитации: При аттестации специалистов неразрушающего контроля сдается экзамен на знание правил безопасности на соответствующем опасном производственном объекте 11.1 Металлические конструкции (в том числе: cтальные конструкции мостов) 11.2 Бетонные и железобетонные конструкции 11.3 Каменные и армокаменные конструкции 12 Оборудование электроэнергетики | 1. Радиационный: 1.1. Рентгенографический 2. Ультразвуковой: 2.1. Ультразвуковая дефектоскопия 2.2. Ультразвуковая толщинометрия 3. Акустико-эмиссионный 4. Магнитный: 4.1. Магнитопорошковый 5. Вихретоковый 6. Проникающими веществами: 6.1. Капиллярный 6.2. Течеискание 7. Вибродиагностический 8. Электрический 9. Тепловой 11. Визуальный и измерительный | (I) первый, (II) второй, (III) третий | Аккредитовать |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

1  Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация